승강기 자가 발전장치 설치업체 선정 입찰 공고

1. 단지 개요.

1) 단 지 명 : 진동 한일유앤아이프라임 아파트.

2) 소 재 지 : 경남 창원시 마산합포구 진동면 진북산업로 58.

3) 단지규모 : 13개동, 823 세대  (관리면적 112,024㎡).

4) 승 강 기 :  현대엘리베이터 LXVF-1 15인승 28대.

2. 입찰 내용.

1) 승강기 28대의 저항제동장치에 승강기 자가발전장치 설치(한전지원사업).

2) 회생제동장치 제품 조건.

① 한국전력으로부터 에너지 절감 지원금 대상 기자제로 승인을 받은 제품.

② 회생방식은 PWM방식의 국산제품으로 고조파 전압/전류(THD) 5% 이내의 제품.

③ 전력발생량 및 순간발전량을 적산 표시할 수 있는 제품으로 오차범위가 1% 이내의 제품.

3. 입찰 방법.

1) 국토교통부 고시 제2018-614호 “주택관리업자 및 사업자 선정지침“을 적용함.

2) 전자입찰, 제한경쟁입찰, 최저가 낙찰제.

4. 참가 자격.

1) 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조(참가자격의 제한)제1항 각호에 해당하지 않는 업체.

2) 자본금1억 이상 업체.

5. 제출서류.

1) 사업자등록증 사본 1부.

2) 법인등기부 등본(개인은 주민등록 등본), 인감증명서 및 사용인감계 각 1부.

3) 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부.

4) 제품사양 (규격 및 수량, 시험성적서, 인증서) 1부.

5) 입찰서 및 산출내역서, 입찰보증금 ( 5%이상 증권 및 보증서로 제출 )

6. 서류접수 및 개찰

1) 접수기간 : 2019년 2월 25일( 월 ) 18 : 00까지.

2) 접수장소 : 전자투찰 - 공동주택관리정보시스템(K-apt)의 전자입찰시스템.

3) 개찰일시 및 장소 : 2019년 2월 25일( 월 ) 19 : 00 이후 관리사무소(사정에 따라 변경될 수 있음).

4) 낙찰방법 : 참가자격과 제출서류 등 제반요건을 충족하는 응찰자 중 최저가 업체로 낙찰함.

7. 기타사항

1) 국토교통부고시 제2018-614호〔별표3〕의 각호에 해당하는 입찰은 무효로 함.

2) 무효로 하는 입찰의 경우 해당 입찰자에게 유선으로 통보.

3) 입찰에 참여한 업체는 현장 및 작업여건 등 모든 상황을 숙지한 것으로 간주하며, 이를 태     만히 하여 발생되는 모든 책임은 해당 업체에 있음.

4) 계약이행보증금은 계약금액의 20%로하며 계약 체결 후 5일이내 제출하여야 함.

5) 하자보증기간은 준공일로부터 3년이며 계약금액의 10%이상으로 이행보증증권을 제출하여야 함.

6) 입찰참가자는 업체선정에 대하여 일체의 이의 제기나 손해배상을 청구할 수 없으며, 기타     문의사항은 관리사무소(☎ 055) 271-6124)로 연락바람.

2019.  2. 15

관리사무소장(직인생략)

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 자가 발전장치 설치업체 선정
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금 ( 입찰가격의 100분의 5 이상 )을 첨부하여 입찰합니다. 2019년 2월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
아파트 관리사무소 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부. - 입찰자 인감증명서 1부. - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부. - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부.
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)