시방일반조건

1. 단지개요

1) 단지명 : 번동주공1단지 아파트

2) 주소 : 서울시 강북구 번3동 242번지

3) 단지규모 : 아파트 9개동 1,430세대. 107,672.42㎡

2. 공사개요

1) 공 사 명 : 승강기부품 교체공사

2) 승강기 현황 : 8/17인승 16대(현대엘리베이터 LXVF-7)

3. 공사범위

기 설치된 현대엘리베이터 LXVF-7 8/17인승 2대분에 쉬브, 로프 부품교체 공사로서                 세부내용은 아래와 같음.

자 재	규 격	단 위	수 량	비 고
<< 번동주공1단지 아파트 >>
MAIN SHEAVE	GT25/35	ST	2
MAIN ROPE	10ØX98X3R	MR	588

4. 공사기간 : 계약체결 및 부품 반입 후 착공일로부터 15일 이내에 완공한다

5. 하자기간 및 보증금 : 입찰유의서 참조

6. 공사착공 및 공사인력

1) 수급자는 공사착공 전에 착공계 및 예정공정표를 발주자에게 제출하여 협의하여야 한다.

2) 공사에 소요되는 부품은 전량 입고하고 발주자의 검수 후 착공 한다.

7. 공사의 완공 및 공사대금 지급방법

1) 수급자는 공사가 완료되면 준공계. 공사대금청구서 셰금계산서 등 제반 서류를 제출 하여야 한다.

2) 공사완공 후 운행상태를 점검하여 이상이 없다고 확인. 판정 되면 15일 이내에 공사대금 전액을        지급한다

10. 시방조건(일반사항)

1) 모든 공사는 발주자의 지시에 따른다.

2) 본 시방서에 기록하지 않은 사항은 승강기 공사표준 시방서에 준한다.

3) 시공자재는 정품사용을 원칙하며 제조사와 공급거래명세표를 제출하여야 한다.

4) 자재반입시의 손상은 모두 수급자의 책임으로 한다.

5) 반입된 자재는 감독관의 검수를 받아 합격품을 사용해야 하고 폐자재 또한 발주자의               검수를 받아야 하며 발주자 승낙 없이는 임의로 처분할 수 없다. 폐자재는 일정한 장소에               보관하여 발주자가 처분한다

6) 납품한 모든 부품은 KS제품을 사용함을 원칙으로 하며. 이완 없이 견고히 설치되어야 하며 승강기      운행중 소음이나 진동이 발생하면 안 된다.

7) 특히 로프 쉬브는 자재 시험성적서 발주자에게 제출하여 강도등 기준에 적합한 합격 제품을           사용 하여야 한다

8) 수급자는 기존 승강기 설비 중  공사범위 일체를 철거하여야 한다. 철거 중 시설물이 훼손되지         않도록 하여야 하고, 원상복구에 필요한 비용은 수급자의 부담으로 한다.

9) 본 공사의 공정별 작업현황을 작업전, 작업중, 작업후의 사진을 촬영하여 제출 하여야 한다.

10) 입주자등의 불편을 최소화 할수 있도록 최단 기간 내에 준공하여야 한다.

11. 안전관리

1) 수급자(시공자)는 공사 중에 발생하는 일체의 모든 사고(인명 및 대물)에 대하여               민‧형사상의 모든 책임을 진다.

2) 시공자는 시공중 당 아파트의 재산 및 입주자들의 재산손해에 대하여 원상복구는 물론                발주자는 그로인한 일체의 민형사상 책임을 지지 않는다.

3) 현장책임자는 공사 진행중 작업원이 입주민에게 불손, 불편, 불만을 야기 시키는 언행이            없도록 교육시킴은 물론 위해방지에 대한 철저한 사전조치를 취해야 한다.

4) 작업환경은 항상 정리정돈하고 작업이 끝난 뒤에는 현장주변을 깨끗이 청소 하여야             한다.

5) 시공자는 작업원에 대한 안전을 책임지며 수시로 안전교육 및 안전용구를 필히 착용 하

여 안전사고 예방에 각별히 유의하여야한다

12. 현장관리

1) 시공자는 현장대리인을 선임하여 항시 현장에 상주시켜 발주자 측의 감독관 지시 및              주의사항을 숙지하여 시공한다.

2) 현장대리인은 장소, 인원, 작업내용, 자재 불출사항 등을 기재한 일일작업일보를 작성

하여 익일 작업 전 발주자에게 제출 하여야 한다.

3) 작업 시에는 입주민에게 불편이 없도록 위생관리. 환경관리를 철저히 하여야 한다.

※  기타 입찰에 관한 질의 응답

2019 년 02 월 19 일

번동주공1단지아파트 관리사무소

승강기 부품교체공사 입찰 유의서

번동주공1단지 아파트 엘리베이터부품 교체공사 사업자를 선정하는데 있어 본 입찰에

참가하고자 하는 업체는 아래 각 사항을 숙지하시고, 수락할 수 있는 업체에 한하여 입찰에

참가할 수 있으며, 입찰에 응하였을 경우에는 아래 각 사항을 숙지한 것으로 본다.

1. 입 찰 명 : 엘리베이터부품 교체공사 사업자선정(부품내역: 입찰공고문 참조)

2. 입찰범위 및 구비서류 : 입찰공고 참조

3. 참가자격

입찰공고에서 정한 참가자격을 구비한 업체로서 입찰참가신청서 및 등록서류를 제출한 업체.

4. 입찰보증금

1) 입찰보증금은 입찰금액의 5%에 해당하는 금액으로 현금, 공제증권 또는 보증서로 입찰서에 첨부       하여 밀봉 제출 한다.

5. 서류제출

1) 접수마감 : 2019년 02월 26 일( 화요일 ) 오후18시까지

2) 공고일 현재 국토교통부 고시 제2018-614호 규정에 따른 제출서류 일체를 제출.

6. 입찰의 성립

국토교통부고시 주택관리업자 및 사업자 선정지침에 의한 제한경쟁입찰 (최저가)로서 유효한             3개업체 이상 입찰참여시 성림

7. 입찰의 무효

1) 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 계약 후라도 제출서류에 하자나 허위로 판정시에는 계약을        무효로 함.

2) 제출서류 등의 하자로 인하여 유효한 입찰이 아닌 경우와 행정기관의 유권해석에 따라 문제가

있는 것으로 해석될 경우에는 이를 근거로 순위에서 배제됨과 동시에 선정통지 된 낙찰결과에

대하여도 이를 소급하여 무효로 함.

3) 국토교통부고시 제2018-614호 사업자선정지침 제6조 별표3 적용

8. 입찰의 종류 및 낙찰 방법

1) 국토교통부고시 주택관리업자 및 사업자 선정지침에 의한 제한경쟁입찰 - 최저가격.

2) 유효한 응찰자 중 서류 검토 후 최저가 업체를 낙찰자로 선정.

9. 관계사항의 숙지

1) 입찰자는 입찰공고 및 용역내용을 완전히 숙지하여야 하고 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게      있음.

2) 본 공사와 관련한 세금 및 공과금의 납부는 낙찰자(계약수급자)의 책임으로 부담한다.

3) 낙찰 및 계약 체결 후 본 공사를 제3자에게 담보로 하거나 하도급 행위는 금한다. 다만 계열사나

협력업체를 통한 공동수급의 경우는 가능하다

4) 본 공사는 승강기 관련법규 및 기준 등에 적합해야 한다.

5) 하자보수보증기간은 최종 완공한 승강기 인도일을 기준으로 3년간 하자보수하며 하자보수보증금

으로 계약금액의 10%를 준공계 제출시 납부한다.

10. 계약의 체결 및 성립

1) 낙찰자는 낙찰일로부터 10일 이내에 당 아파트 소정양식(표준공사계약 참조)에 의하여 계약을         체결 하고 당 아파트가 요구하는 소정의 구비서류 및 낙찰금액의 20%에 당하는 현금 또는            계약이행 보증보험 증권을 제출하여야 한다,

2) 낙찰자가 정당한 사유 없이 전 항의 규정에 따르지 아니할 경우에는 낙찰 무효 및 입찰보증 금은         당 아파트에 귀속하고 낙찰자는 어떠한 이의도 제기하지 못하며 민․형사상 책임은 낙찰자에게 있다.

3) 계약은 계약서를 작성하고 당 아파트와 낙찰자가 기명, 날인함으로 성립된다.

12. 본 입찰유의서도 계약의 일부로 본다.

13. 기 타

1) 공고문, 본 입찰유의서 등에 명시되지 않은 사항은 당 아파트의 결정에 따르며 참가업체는

당 아파트의 결정사항에 이의를 제기할 수 없음

2) 본 공고문에 명시하지 않은 사항에 대하여는 사업자 선정지침과 주택관계법령 규정 등에 따른다.    3) 현장설명서 및 낙찰자가 제출한 시방서, 공사계획서도 계약의 일부가 된다.

4) 시공자재는 정품사용을 원칙하며 제조사와 공급거래명세표를 제출하여야 한다.

5) 관련 문의 당 아파트 관리사무소(☏02-982-3367)

2019 년 02 월 19일

번동주공1단지 아파트 관리사무소