[동천우미린공고 제2019-029호]

승강기 부품 교체 업체 선정 입찰공고

1. 단지개요

가. 단 지 명 : 동천우미린아파트

나. 소 재 지 : 광주광역시 서구 하남대로 710번길 20(동천동648번지)

다. 단지규모 : 12개동 823세대 (지하1층~지상20층)

라. 승강기 기종 : sil-ST15(1000)-CO-090-21/21, 오티스(Otis Elevator)

2. 입찰에 부치는 내용

NO	보수 항목	규격	단위	수량	비 고
1	COMP CHAIN	D8∅*2本*63M D8∅*2本*66M	MT	258	5동2호, 11동1호
2	DOOR SWITCH SET	보조접점, 가동자, 고정자포함 DC48V	SET	34	1동2호기 외 11호기
3	GOV TENTI0N PULLEY	30Kg, DC48V 스위치포함 13K	EA	7	2동2호기 외 6호기
4	오일러	13K	EA	40	2동1호기 외 10호기
5	MAIN SHEAVE	WLC-2, 12∅*5本	EA	5	3동1호, 8동2호, 11동1호, 12동1, 2호
6	MAIN ROPE	12∅*5本*A종 외	MT	1,635	3동1호기 외 4호기
7	ROPE BRAKE ASY	P15, 1000Kg, 속도90*5本	SET	2	3동2호, 9동1호
8	ROTARY ENCODER	MH100-30-1024-B01	EA	1	8동2호
9	카도어 구동장치	메인 PULLEY,종동측 PULLEY, 벨트포함	SET	3	3동2호, 8동1호, 11동2호
10	LANDING SENSOR	MPS-1600	EA	12	4동1, 2호, 10동1호, 11동2호
11	인터폰자기	DC12V	EA	1	5동1호
12	천정등기구	LED	EA	2	5동1호, 6동2호
13	기타조건부조정사항	조정비	식	1	조건부 내역확인

3. 입찰의 종류 : 일반경쟁입찰, 전자입찰, 최저가입찰

4. 참가자격

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조(참가자격의 제한) 1항의 각 호의 어느 하나에도 해당하지 않는 사업자

나. 승강기 유지 관리업 면허를 보유한 법인 업체

다. 하자보증 3년 가능한 업체

라. 현장설명회 참가 업체

5. 제출서류
가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제27조(제출서류) 서류일체

나, 공사 시방서 및 작업계획서

다. 영업배상책임보험증권 사본

라. 제조사 정품공급 확인서

마. 입찰보증금 입찰총액의 5% 이상 (입찰보증보험증권): 사업자등록번호 409-82-67897

바. 밀봉 입찰서 및 산출내역서 (부가세 별도, 입찰금액은 총액으로 기재)

6. 입찰참가 및 업체선정 방법

가. 현장설명회

1) 일시 : 2019년 03월 20일(수) 10:00~17:00 개별방문

2) 유의사항 : 입찰에 부치는 내용을 현장에서 확인

나. 입찰방법 : 2019년 03월 25일(월) 18시 까지 http://www.k-apt.go.kr로 응찰(전자입찰로 응찰한 금액은 서류 제출한 산출내역서와 동일해야 함)

다. 서류접수마감 : 2019년 03월 25일(월) 18시 까지(우편 도착분에 한함)

라. 개찰일시 : 2019년 03월 26일(화) 17시(변경 가능)

마. 업체선정 : 입찰서류에 하자가 없는 업체 중에서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정.

7. 유의사항

가. 참가자격 입증서류 등 접수된 서류가 허위로 판정 시에는 선정 또는 계약 후라도 무효 처리함.

나. 서류제출은 반드시 등기우편에 한하며, 개별 방문 접수시 무효처리함.(현장설명회를 제외한 입찰기간 중 관련업체 방문 불허함) 제출된 서류는 일체 반환하지 아니함. 기타 자세한 사항은 관리사무소로 문의((062)528-1317)

2019 . 03. 11

동천우미린아파트입주자대표회장(직인생략)