## 결재표지 (hidden)
단장 |  | 팀장 | 전 결 | 부장 | 담당 | 설 계 | 2019-02-20 | 결 재
[6 empty] | 심 사 | 2019년 월 일 | 2019년 월 일
설 계 서
| ○ 공사명 : 1호선 종로3가역 등 11역 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사 | [7 empty] | 단위 : 원
| 구 분 |  |  | 공 사 금 액 |  |  |  |  | 비고
| 총공사금액 |  |  | #REF!
| 도급비 | 공 사 원 가 |  | #REF!
|  | 부가가치세 |  | #REF!
|  | 계 |  | #REF!
○ 공사개요
- 종로3가(1), 동대문(1), 제기동, 잠실새내, 역삼, 당산, 신촌, 불광, 안국, 잠원, 수유역 E/L 노후 제어반, T/M 및 부속설비 교체

## 심사결과요약서 (hidden)
심 사 결 과 요 약 서
○ 공사명 : 1호선 종로3가역 등 11역 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사
|  | 구 분 | 요청금액 | 심사금액 | 증. 감 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 250333433 | #REF! | #REF!
|  | 소 계 | 250333433 | #REF! | #REF!
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 111284370 | #REF! | #REF!
|  | 간 접 노 무 비 | 8791465 | #REF! | #REF!
|  | 소 계 | 120075835 | #REF! | #REF!
| 경 비 | 산출경비 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 산재보험료 | 4502843 | #REF! | #REF!
|  | 고용보험료 | 1044659 | #REF! | #REF!
|  | 국민건강보험료 | 3594485 | #REF! | #REF!
|  | 국민연금보험료 | 5007796 | #REF! | #REF!
|  | 노인장기요양보험료 | 305890 | #REF! | #REF!
|  | 퇴직공제부금비 | 2559540 | #REF! | #REF!
|  | 산업안전보건관리비 | 12695194 | #REF! | #REF!
|  | 환경보전비 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 기 타 경 비 | 20742919 | #REF! | #REF!
|  | 소 계 | 50453326 | #REF! | #REF!
| 합 계 |  | 420862594 | #REF! | #REF!
일 반 관 리 비 |  |  | 25251755 | #REF! | #REF!
이 윤 |  |  | 29358261 | #REF! | #REF!
제경비제외공종 |  |  | 687390 | #REF! | #REF!
합 계 |  |  | 476160000 | #REF! | #REF!
부 가 가 치 세 |  |  | 47616000 | #REF! | #REF!
총 공 사 비 |  |  | 523776000 | #REF! | #REF! | #REF!

## 공내역서
내 역 서
공 종 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[ 집 계 표 ]
1. 종로3가(1)역 E/L 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
2. 종로3가(1)역 E/L 내부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
3. 동대문(1)역 E/L 내부1 | MRL, 2STOP, 750kg
4. 동대문(1)역 E/L 내부2 | MRL, 2STOP, 750kg
5. 제기동역 E/L 내부2 | MRL, 2STOP, 750kg
6. 잠실새내역 E/L 내부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
7. 역삼역 E/L 외부1 | MRL, 2STOP, 750kg
8. 당산역 E/L 내부1 | MRL, 2STOP, 750kg
9. 신촌역 E/L 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
10. 신촌역 E/L 내부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
11. 불광역 E/L 내부1 | MRL, 2STOP, 750kg
12. 안국역 E/L 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
13. 잠원역 E/L 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
14. 잠원역 E/L 외부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
15. 수유역 E/L 내부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
합 계
16. 제경비 제외공종
(1) 수시검사 수수료
(2) 고재처리비용 | 철
(3) 고재처리비용 | 동
합 계
[총 계]
1. 종로3가(1)역 E/L 내부1
0101. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.28
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 21
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 108.86
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 13.98
(8) 권상기(T/M) | 1000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0102. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
2. 종로3가(1)역 E/L 내부2
0201. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.28
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 21
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 108.86
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 13.98
(8) 권상기(T/M) | 1000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0202. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
3. 동대문(1)역 E/L 내부1
0301. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.28
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 21
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 108.86
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 13.98
(8) 권상기(T/M) | 750kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0302. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 750kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
4. 동대문(1)역 E/L 내부2
0401. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.28
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 21
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 108.86
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 13.98
(8) 권상기(T/M) | 750kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0402. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 750kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
5. 제기동역 E/L 내부2
0501. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.75
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 112.15
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.45
(8) 권상기(T/M) | 750kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0502. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 750kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
6. 잠실새내역 E/L 내부2
0601. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 1000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0602. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
7. 역삼역 E/L 외부1
0701. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 15.5
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 32
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 145.4
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 19.2
(8) 권상기(T/M) | 750kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0702. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 750kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
8. 당산역 E/L 내부1
0801. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 11.92
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 25
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 120.34
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 15.62
(8) 권상기(T/M) | 750kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0802. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 750kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
9. 신촌역 E/L 내부1
0901. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.93
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.41
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.63
(8) 권상기(T/M) | 1000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0902. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
10. 신촌역 E/L 내부2
1001. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.93
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.41
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.63
(8) 권상기(T/M) | 1000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1002. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
11. 불광역 E/L 내부1
1101. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.92
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.34
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.62
(8) 권상기(T/M) | 750kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1102. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 750kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
12. 안국역 E/L 내부1
1201. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.92
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.34
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.62
(8) 권상기(T/M) | 1000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1202. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
13. 잠원역 E/L 내부1
1301. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 1000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1302. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
14. 잠원역 E/L 외부1
1401. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 15.23
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 32
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 143.51
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 18.93
(8) 권상기(T/M) | 1000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1402. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
15. 수유역 E/L 내부2
1501. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 1000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1502. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
16. 제경비 제외공종
(1) 수시검사 수수료 | 전기식, 장애인용 | 식 | 1
(2) 고재처리비용 | 철 | kg | 6691.5
(3) 고재처리비용 | 동 | kg | 150
합 계