## 내역
내 역 산 출 표
[공사명] : 서귀포중앙여자중학교 장애인편의시설 설치공사
구분 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 직 접 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 기 계 경 비 |  | 수 수 료 |  | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 장애인용 계단겸용 수직형 휠체어리프트 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
①. | 계단겸용 리프트 공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| PLC - CPU모듈 | 64K | EA | 1 | [8 empty] | 0
| PLC - 전원모듈 | 입력 AC100-240 | EA | 1 | [8 empty] | 0
| PLC - 베이스 | 10Slot | EA | 1 | [8 empty] | 0
| PLC - 입력 | 64점 | EA | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PLC - 출력 | 64점 | EA | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 제어반 판넬 | 2.2kw | 면 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 인터폰 | 2선식 | SET | 2 | [8 empty] | 0
| 리미트스위치 | A, B접점 | EA | 3 | [8 empty] | 0
| 저압유도전동기 | 220v, 0.4kw | 대 | 4 | [8 empty] | 0
| 배터리 | DC12V, 80A | 대 | 1 | [8 empty] | 0
| 충전기 | DC48V, 10A | 대 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 플랫폼 | 320kg 기준 | 식 | 1 | [8 empty] | 0
| 휠체어리프트 설치 | 일반기기설치 | ton | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
②. | 건축 소규모 공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 기존 무대부 철거 | 무근 콘크리트 철거(인력) | m3 | 3.328 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 철거폐기물비포함
|  | 마루틀 및 마루널 철거 | m2 | 2.56 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 무대 벽체틀설치 | 띠장간격 450*600mm,50X50mm | m2 | 6.24 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 무대 벽체합판붙이기 | 12mm내수 | m2 | 6.24 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| MDF벽체붙이기 | 12mm | m2 | 6.24 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 잡철물제작설치 | 스텐 (보통) | ton | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 마루밑창깔기 | 12mm내수 | m2 | 2.56 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 목재마루널 깔기 | 오크 | m2 | 2.56 |  |  |  | 0
③. | 완성검사 수수료 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 계단겸용리프트 완성검사 | 한국승강기안전공단 | 식 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
2 | 장애인용 이동식 수직형 휠체어리프트 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
①. | 제 어 반 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 컨트롤러외 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 뱃터리 충전기 assy |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
②. | 승 강 기 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 플랫폼 assy |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 가이드 assy |  | 식 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 구동장치(모터 assy) |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 램프 및 보호대 assy |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 핸드레일 및 기타 |  | 식 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
③. | 인 건 비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 설치비(조립외) | 철공 | 인 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 설치비(조립외) | 용접공 | 인 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 설치비(조립외) | 플랜트기계설치공 | 인 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 노임 (hidden)
공사부문시중노임
직종번호 | 직 종 명 | 2014. 1.1 발표노임 (2014년 상반기) |  | 2013. 9.1 발표노임 (2013년 하반기) |  | 2013. 1.1 발표노임 (2013년 상반기) |  | 2012. 9.1 발표노임 (2012년 하반기) |  | 2012. 1.1 발표노임 (2012년 상반기) |  | 2011. 9.1 발표노임 (2011년 하반기) |  | 2011. 1.1 발표노임 (2011년 상반기) |  | 2010. 9.1 발표노임 (2010년 하반기) |  | 2010. 1.1 발표노임 (2010년 상반기) |  | 비 고 | 증감
1001 | 작업반장 | 105826 | 1001 | 105174 | 1001 | 106156 | 1001 | 103595 | 1001 | 102573 | 1001 | 100879 | 1001 | 98329 | 1001 | 95671 | 1001 | 92218 | 1001 |  | 작업반장 | 105826
1002 | 보통인부 | 84166 | 1002 | 83975 | 1002 | 81443 | 1002 | 80732 | 1002 | 75608 | 1002 | 74008 | 1002 | 72415 | 1002 | 70497 | 1002 | 68965 | 1002 |  | 보통인부 | 84166
1003 | 특별인부 | 102334 | 1003 | 100936 | 1003 | 97951 | 1003 | 92512 | 1003 | 97283 | 1003 | 95366 | 1003 | 92956 | 1003 | 89835 | 1003 | 84404 | 1003 |  | 특별인부 | 102334
1004 | 조력공 | 103497 | 1004 | 101122 | 1004 | 95261 | 1004 | 92694 | 1004 | 88637 | 1004 | 87687 | 1004 | 84508 | 1004 | 82036 | 1004 | 78676 | 1004 |  | 조력공 | 103497
1005 | 제도사 | 108774 | 1005 | 101657 | 1005 | 93466 | 1005 | 91037 | 1005 | 88987 | 1005 | 87155 | 1005 | 82428 | 1005 | 81538 | 1005 | 77030 | 1005 |  | 제도사 | 108774
1006 | 비계공 | 149852 | 1006 | 150673 | 1006 | 141535 | 1006 | 136740 | 1006 | 126924 | 1006 | 123972 | 1006 | 120681 | 1006 | 117090 | 1006 | 118515 | 1006 |  | 비계공 | 149852
1007 | 형틀목공 | 132373 | 1007 | 132235 | 1007 | 115082 | 1007 | 107506 | 1007 | 114466 | 1007 | 105805 | 1007 | 104308 | 1007 | 101932 | 1007 | 100730 | 1007 |  | 형틀목공 | 132373
1008 | 철근공 | 128252 | 1008 | 127758 | 1008 | 118264 | 1008 | 118389 | 1008 | 114884 | 1008 | 111058 | 1008 | 109325 | 1008 | 108427 | 1008 | 110803 | 1008 |  | 철근공 | 128252
1009 | 철공 | 132283 | 1009 | 123225 | 1009 | 122482 | 1009 | 117844 | 1009 | 113632 | 1009 | 104518 | 1009 | 109857 | 1009 | 107079 | 1009 | 109702 | 1009 |  | 철공 | 132283
1010 | 철판공 | 124319 | 1010 | 121590 | 1010 | 120277 | 1010 | 118154 | 1010 | 111670 | 1010 | 107902 | 1010 | 104801 | 1010 | 100784 | 1010 | 103664 | 1010 |  | 철판공 | 124319
1011 | 철골공 | 126237 | 1011 | 130770 | 1011 | 124625 | 1011 | 120830 | 1011 | 114141 | 1011 | 115954 | 1011 | 111501 | 1011 | 108881 | 1011 | 105994 | 1011 |  | 철골공 | 126237
1012 | 용접공 | 129095 | 1012 | 128244 | 1012 | 118754 | 1012 | 123164 | 1012 | 118003 | 1012 | 115090 | 1012 | 110123 | 1012 | 108866 | 1012 | 108464 | 1012 |  | 용접공 | 129095
1013 | 콘크리트공 | 125217 | 1013 | 123616 | 1013 | 117989 | 1013 | 111559 | 1013 | 107477 | 1013 | 102951 | 1013 | 103765 | 1013 | 100947 | 1013 | 103780 | 1013 |  | 콘크리트공 | 125217
1014 | 보링공 | 104870 | 1014 | 100791 | 1014 | 97175 | 1014 | 96008 | 1014 | 87389 | 1014 | 90591 | 1014 | 87934 | 1014 | 84617 | 1014 | 88782 | 1014 |  | 보링공 | 104870
1015 | 착암공 | 96782 | 1015 | 97004 | 1015 | 89295 | 1015 | 90510 | 1015 | 83149 | 1015 | 88645 | 1015 | 84470 | 1015 | 81112 | 1015 | 79533 | 1015 |  | 착암공 | 96782
1016 | 화약취급공 | 126338 | 1016 | 126015 | 1016 | 116803 | 1016 | 116554 | 1016 | 107051 | 1016 | 98620 | 1016 | 95130 | 1016 | 91167 | 1016 | 93030 | 1016 |  | 화약취급공 | 126338
1017 | 할석공 | 112398 | 1017 | 116402 | 1017 | 107298 | 1017 | 101771 | 1017 | 103334 | 1017 | 95502 | 1017 | 96658 | 1017 | 94720 | 1017 | 101602 | 1017 |  | 할석공 | 112398
1018 | 포설공 | 103648 | 1018 | 100604 | 1018 | 93140 | 1018 | 91841 | 1018 | 84211 | 1018 | 88444 | 1018 | 91993 | 1018 | 90496 | 1018 | 87120 | 1018 |  | 포설공 | 103648
1019 | 포장공 | 112897 | 1019 | 113536 | 1019 | 105320 | 1019 | 105237 | 1019 | 96988 | 1019 | 99661 | 1019 | 99638 | 1019 | 98247 | 1019 | 93077 | 1019 |  | 포장공 | 112897
1020 | 잠수부 | 166216 | 1020 | 158273 | 1020 | 157610 | 1020 | 155876 | 1020 | 142472 | 1020 | 155679 | 1020 | 152890 | 1020 | 144015 | 1020 | 148257 | 1020 |  | 잠수부 | 166216
1021 | 조적공 | 122344 | 1021 | 120532 | 1021 | 116217 | 1021 | 117597 | 1021 | 109297 | 1021 | 104754 | 1021 | 102200 | 1021 | 100263 | 1021 | 95916 | 1021 |  | 조적공 | 122344
1022 | 견출공 | 115792 | 1022 | 117866 | 1022 | 111378 | 1022 | 112082 | 1022 | 103673 | 1022 | 102932 | 1022 | 98569 | 1022 | 95681 | 1022 | 94633 | 1022 |  | 견출공 | 115792
1023 | 건축목공 | 123567 | 1023 | 123200 | 1023 | 113962 | 1023 | 113281 | 1023 | 104682 | 1023 | 106641 | 1023 | 99722 | 1023 | 98254 | 1023 | 96310 | 1023 |  | 건축목공 | 123567
1024 | 창호공 | 128451 | 1024 | 121799 | 1024 | 117090 | 1024 | 110390 | 1024 | 107183 | 1024 | 101494 | 1024 | 97457 | 1024 | 96641 | 1024 | 91121 | 1024 |  | 창호공 | 128451
1025 | 유리공 | 117474 | 1025 | 116298 | 1025 | 106359 | 1025 | 105193 | 1025 | 101191 | 1025 | 99467 | 1025 | 96963 | 1025 | 94934 | 1025 | 90764 | 1025 |  | 유리공 | 117474
1026 | 방수공 | 91971 | 1026 | 92902 | 1026 | 87417 | 1026 | 88799 | 1026 | 81612 | 1026 | 77442 | 1026 | 82178 | 1026 | 81638 | 1026 | 80553 | 1026 |  | 방수공 | 91971
1027 | 미장공 | 129924 | 1027 | 123123 | 1027 | 115095 | 1027 | 112225 | 1027 | 107403 | 1027 | 103210 | 1027 | 100562 | 1027 | 98280 | 1027 | 95659 | 1027 |  | 미장공 | 129924
1028 | 타일공 | 126339 | 1028 | 130375 | 1028 | 123611 | 1028 | 120603 | 1028 | 115534 | 1028 | 110585 | 1028 | 105611 | 1028 | 104474 | 1028 | 101048 | 1028 |  | 타일공 | 126339
1029 | 도장공 | 115265 | 1029 | 114929 | 1029 | 109720 | 1029 | 106840 | 1029 | 105730 | 1029 | 100929 | 1029 | 96119 | 1029 | 95987 | 1029 | 92700 | 1029 |  | 도장공 | 115265
1030 | 내장공 | 126011 | 1030 | 124831 | 1030 | 116367 | 1030 | 114792 | 1030 | 108686 | 1030 | 100066 | 1030 | 97939 | 1030 | 99352 | 1030 | 93324 | 1030 |  | 내장공 | 126011
1031 | 도배공 | 108172 | 1031 | 103928 | 1031 | 97428 | 1031 | 96090 | 1031 | 89724 | 1031 | 84052 | 1031 | 80414 | 1031 | 83005 | 1031 | 81322 | 1031 |  | 도배공 | 108172
1032 | 연마공 | 104643 | 1032 | 103896 | 1032 | 96799 | 1032 | 96541 | 1032 | 90245 | 1032 | 86165 | 1032 | 88551 | 1032 | 88269 | 1032 | 87598 | 1032 |  | 연마공 | 104643
1033 | 석공 | 128136 | 1033 | 133267 | 1033 | 128544 | 1033 | 128509 | 1033 | 119030 | 1033 | 112871 | 1033 | 106512 | 1033 | 111569 | 1033 | 109066 | 1033 |  | 석공 | 128136
1034 | 줄눈공 | 99267 | 1034 | 99219 | 1034 | 94619 | 1034 | 90959 | 1034 | 88140 | 1034 | 87103 | 1034 | 83415 | 1034 | 83265 | 1034 | 87652 | 1034 |  | 줄눈공 | 99267
1035 | 판넬조립공 | 122756 | 1035 | 119474 | 1035 | 111372 | 1035 | 111345 | 1035 | 103162 | 1035 | 102363 | 1035 | 99232 | 1035 | 97417 | 1035 | 95410 | 1035 |  | 판넬조립공 | 122756
1036 | 지붕잇기공 | 118788 | 1036 | 118435 | 1036 | 121564 | 1036 | 122326 | 1036 | 114953 | 1036 | 110267 | 1036 | 105110 | 1036 | 104050 | 1036 | 99773 | 1036 |  | 지붕잇기공 | 118788
1037 | 벌목부 | 115303 | 1037 | 114201 | 1037 | 105911 | 1037 | 105800 | 1037 | 99200 | 1037 | 97349 | 1037 | 90524 | 1037 | 91695 | 1037 | 89169 | 1037 |  | 벌목부 | 115303
1038 | 조경공 | 113331 | 1038 | 113194 | 1038 | 104904 | 1038 | 103362 | 1038 | 95540 | 1038 | 90072 | 1038 | 87905 | 1038 | 89787 | 1038 | 84090 | 1038 |  | 조경공 | 113331
1039 | 배관공 | 108729 | 1039 | 112679 | 1039 | 104844 | 1039 | 103242 | 1039 | 95187 | 1039 | 94293 | 1039 | 92988 | 1039 | 91564 | 1039 | 89975 | 1039 |  | 배관공 | 108729
1040 | 배관공(수도) | 129456 | 1040 | 133005 | 1040 | 130795 | 1040 | 124928 | 1040 | 121189 | 1040 | 113702 | 1040 | 120692 | 1040 | 119760 | 1040 | 113593 | 1040 |  | 배관공(수도) | 129456
1041 | 보일러공 | 113314 | 1041 | 111174 | 1041 | 103571 | 1041 | 105230 | 1041 | 97465 | 1041 | 90595 | 1041 | 86950 | 1041 | 84813 | 1041 | 89899 | 1041 |  | 보일러공 | 113314
1042 | 위생공 | 112110 | 1042 | 105651 | 1042 | 101593 | 1042 | 102698 | 1042 | 93707 | 1042 | 87613 | 1042 | 83210 | 1042 | 82119 | 1042 | 85352 | 1042 |  | 위생공 | 112110
1043 | 덕트공 | 100659 | 1043 | 100200 | 1043 | 96182 | 1043 | 96913 | 1043 | 88603 | 1043 | 90070 | 1043 | 87190 | 1043 | 84482 | 1043 | 86730 | 1043 |  | 덕트공 | 100659
1044 | 보온공 | 105408 | 1044 | 107815 | 1044 | 98179 | 1044 | 90568 | 1044 | 93112 | 1044 | 89836 | 1044 | 86307 | 1044 | 87698 | 1044 | 84400 | 1044 |  | 보온공 | 105408
1045 | 인력운반공 | 91429 | 1045 | 93747 | 1045 | 94666 | 1045 | 95422 | 1045 | 88865 | 1045 | - | 1045 | - | 1045 | 93344 | 1045 | 97235 | 1045 |  | 인력운반공 | 91429
1046 | 궤도공 | - | 1046 | 108682 | 1046 | 104006 | 1046 | 104948 | 1046 | 96970 | 1046 | 98292 | 1046 | 99412 | 1046 | 99599 | 1046 | 94909 | 1046 |  | 궤도공 | -
1047 | 건설기계조장 | 101301 | 1047 | 100397 | 1047 | 96741 | 1047 | 96560 | 1047 | 92878 | 1047 | 95501 | 1047 | 98314 | 1047 | 96755 | 1047 | 94350 | 1047 |  | 건설기계조장 | 101301
1048 | 건설기계운전사 | 112268 | 1048 | 114259 | 1048 | 108713 | 1048 | 104611 | 1048 | 109748 | 1048 | 105406 | 1048 | 100237 | 1048 | 97425 | 1048 | 98693 | 1048 |  | 건설기계운전사 | 112268
1049 | 화물차운전사 | 105175 | 1049 | 105884 | 1049 | 98507 | 1049 | 95017 | 1049 | 90701 | 1049 | 83850 | 1049 | 85888 | 1049 | 85587 | 1049 | 84942 | 1049 |  | 화물차운전사 | 105175
1050 | 일반기계운전사 | - | 1050 | 89737 | 1050 | 82849 | 1050 | 78273 | 1050 | 81728 | 1050 | 75660 | 1050 | 74998 | 1050 | 75366 | 1050 | 71594 | 1050 |  | 일반기계운전사 | -
1051 | 기계설비공 | 106812 | 1051 | 107755 | 1051 | 100381 | 1051 | 94676 | 1051 | 95011 | 1051 | 94807 | 1051 | 91570 | 1051 | 90102 | 1051 | 86521 | 1051 |  | 기계설비공 | 106812
1052 | 준설선선장 | - | 1052 | 116571 | 1052 | 126154 | 1052 |  | 1052 | 119215 | 1052 | 117431 | 1052 | 112106 | 1052 | 112072 | 1052 | 107747 | 1052 |  | 준설선선장 | -
1053 | 준설선기관사 | 110167 | 1053 | 100290 | 1053 | 107692 | 1053 |  | 1053 | 98825 | 1053 | 90764 | 1053 | 90916 | 1053 | 88436 | 1053 | 86507 | 1053 |  | 준설선기관사 | 110167
1054 | 준설선운전사 | - | 1054 | 98425 | 1054 | 102857 | 1054 |  | 1054 | 98299 | 1054 | 92121 | 1054 | 92858 | 1054 | 92224 | 1054 | 90838 | 1054 |  | 준설선운전사 | -
1055 | 선원 | 100991 | 1055 | 93160 | 1055 | 91692 | 1055 | 89177 | 1055 | 83617 | 1055 | 81609 | 1055 | 79138 | 1055 | 78945 | 1055 | 80558 | 1055 |  | 선원 | 100991
1056 | 플랜트배관공 | 184655 | 1056 | 180976 | 1056 | 172716 | 1056 | 157877 | 1056 | 155819 | 1056 | 155151 | 1056 | 148074 | 1056 | 144674 | 1056 | 136587 | 1056 |  | 플랜트배관공 | 184655
1057 | 플랜트제관공 | 151437 | 1057 | 149292 | 1057 | 146253 | 1057 | 145093 | 1057 | 132884 | 1057 | 134336 | 1057 | 126004 | 1057 | 131115 | 1057 | 125905 | 1057 |  | 플랜트제관공 | 151437
1058 | 플랜트용접공 | 189801 | 1058 | 182147 | 1058 | 168786 | 1058 | 163191 | 1058 | 176855 | 1058 | 164849 | 1058 | 159756 | 1058 | 153374 | 1058 | 143296 | 1058 |  | 플랜트용접공 | 189801
1059 | 플랜트특수용접공 | 200635 | 1059 | 203604 | 1059 | 187135 | 1059 | 182554 | 1059 | 176077 | 1059 | - | 1059 | 180511 | 1059 | 175802 | 1059 | 165273 | 1059 |  | 플랜트특수용접공 | 200635
1060 | 플랜트기계설치공 | 182205 | 1060 | 190147 | 1060 | 173641 | 1060 | 162361 | 1060 | 152521 | 1060 | 145425 | 1060 | 135389 | 1060 | 131716 | 1060 | 124328 | 1060 |  | 플랜트기계설치공 | 182205
1061 | 플랜트특별인부 | 118883 | 1061 | 116557 | 1061 | 108090 | 1061 | 102645 | 1061 | 101412 | 1061 | 95482 | 1061 | 88321 | 1061 | 90160 | 1061 | 86165 | 1061 |  | 플랜트특별인부 | 118883
1062 | 플랜트케이블전공 | 182762 | 1062 | 174054 | 1062 | 167857 | 1062 | 160969 | 1062 | 152273 | 1062 | 143083 | 1062 | 136505 | 1062 | 141231 | 1062 | 140299 | 1062 |  | 플랜트케이블전공 | 182762
1063 | 플랜트계장공 | 177113 | 1063 | 169175 | 1063 | 157124 | 1063 | 154515 | 1063 | 141831 | 1063 | 146019 | 1063 | 134801 | 1063 | 140852 | 1063 | 131946 | 1063 |  | 플랜트계장공 | 177113
1064 | 플랜트덕트공 | 131657 | 1064 | - | 1064 | - | 1064 |  | 1064 | 124424 | 1064 | - | 1064 | 113986 | 1064 | 116491 | 1064 | - | 1064 |  | 플랜트덕트공 | 131657
1065 | 플랜트보온공 | 171547 | 1065 | 165375 | 1065 | 151459 | 1065 | 149843 | 1065 | 138852 | 1065 | 145855 | 1065 | 138345 | 1065 | 142365 | 1065 | 145453 | 1065 |  | 플랜트보온공 | 171547
1066 | 제철축로공 | 225000 | 1066 | 230603 | 1066 | 255951 | 1066 | 275263 | 1066 | 250667 | 1066 | 250777 | 1066 | 234667 | 1066 | 224479 | 1066 | 212848 | 1066 |  | 제철축로공 | 225000
1067 | 비파괴시험공 | 202305 | 1067 | 196403 | 1067 | 184376 | 1067 | 181152 | 1067 | 167675 | 1067 | 165624 | 1067 | 156533 | 1067 | 154526 | 1067 | 153630 | 1067 |  | 비파괴시험공 | 202305
1068 | 특급품질관리원 | 124954 | 1068 | 123169 | 1068 | 117460 | 1068 | 119477 | 1068 | 109418 | 1068 | - | 1068 | 102456 | 1068 | 101604 | 1068 | 97102 | 1068 |  | 특급품질관리원 | 124954
1069 | 고급품질관리원 | 101427 | 1069 | 100414 | 1069 | 97066 | 1069 | 97623 | 1069 | 106383 | 1069 | 102462 | 1069 | 97258 | 1069 | 94662 | 1069 | 90942 | 1069 |  | 고급품질관리원 | 101427
1070 | 중급품질관리원 | 96934 | 1070 | 91909 | 1070 | 88837 | 1070 | 89894 | 1070 | 93802 | 1070 | 91128 | 1070 | 87691 | 1070 | 87676 | 1070 | 87471 | 1070 |  | 중급품질관리원 | 96934
1071 | 초급품질관리원 | 84739 | 1071 | 84561 | 1071 | 86364 | 1071 | 85278 | 1071 | 90660 | 1071 | 87968 | 1071 | 83471 | 1071 | 82250 | 1071 | 81522 | 1071 |  | 초급품질관리원 | 84739
1072 | 지적기사 | 210950 | 1072 | 211122 | 1072 | 196139 | 1072 | 193114 | 1072 | 195584 | 1072 | 191190 | 1072 | 185892 | 1072 | 181586 | 1072 | 174709 | 1072 |  | 지적기사 | 210950
1073 | 지적산업기사 | 175205 | 1073 | 176646 | 1073 | 173201 | 1073 | 168906 | 1073 | 163870 | 1073 | 159262 | 1073 | 152002 | 1073 | 150144 | 1073 | 155776 | 1073 |  | 지적산업기사 | 175205
1074 | 지적기능사 | 149139 | 1074 | 149064 | 1074 | 151646 | 1074 | 141524 | 1074 | 130795 | 1074 | 125193 | 1074 | 117740 | 1074 | 115850 | 1074 | 110974 | 1074 |  | 지적기능사 | 149139
1075 | 내선전공 | 145901 | 1075 | 144239 | 1075 | 135106 | 1075 | 134897 | 1075 | 122891 | 1075 | 116754 | 1075 | 113858 | 1075 | 108345 | 1075 | 101742 | 1075 |  | 내선전공 | 145901
1076 | 특고압케이블전공 | 246203 | 1076 | 243173 | 1076 | 237241 | 1076 | 230335 | 1076 | 222742 | 1076 | 217870 | 1076 | 207924 | 1076 | 203302 | 1076 | 197326 | 1076 |  | 특고압케이블전공 | 246203
1077 | 고압케이블전공 | 219958 | 1077 | 217218 | 1077 | 205729 | 1077 | 188200 | 1077 | 187417 | 1077 | 175292 | 1077 | 166370 | 1077 | 163237 | 1077 | 156007 | 1077 |  | 고압케이블전공 | 219958
1078 | 저압케이블전공 | 179717 | 1078 | 173655 | 1078 | 163808 | 1078 | 162923 | 1078 | 149599 | 1078 | 138576 | 1078 | 136290 | 1078 | 133274 | 1078 | 125857 | 1078 |  | 저압케이블전공 | 179717
1079 | 송전전공 | 344087 | 1079 | 342661 | 1079 | 341541 | 1079 | 332019 | 1079 | 317565 | 1079 | 326438 | 1079 | 322635 | 1079 | 314465 | 1079 | 296392 | 1079 |  | 송전전공 | 344087
1080 | 송전활선전공 | 374490 | 1080 | 373352 | 1080 | 372088 | 1080 | 367817 | 1080 | 363254 | 1080 | 355581 | 1080 | 351951 | 1080 | 343602 | 1080 | 326162 | 1080 |  | 송전활선전공 | 374490
1081 | 배전전공 | 237193 | 1081 | 232495 | 1081 | 216877 | 1081 | 214518 | 1081 | 195794 | 1081 | 213248 | 1081 | 200344 | 1081 | 193646 | 1081 | 180608 | 1081 |  | 배전전공 | 237193
1082 | 배전활선전공 | 352345 | 1082 | 349284 | 1082 | 345506 | 1082 | 341528 | 1082 | 338780 | 1082 | 332195 | 1082 | 327793 | 1082 | 318440 | 1082 | 307778 | 1082 |  | 배전활선전공 | 352345
1083 | 플랜트전공 | 182761 | 1083 | 177610 | 1083 | 163491 | 1083 | 158613 | 1083 | 144303 | 1083 | 136915 | 1083 | 129208 | 1083 | 125566 | 1083 | 117737 | 1083 |  | 플랜트전공 | 182761
1084 | 계장공 | 156673 | 1084 | 152177 | 1084 | 148981 | 1084 | 145900 | 1084 | 139784 | 1084 | 136021 | 1084 | 132564 | 1084 | 128284 | 1084 | 121975 | 1084 |  | 계장공 | 156673
1085 | 철도신호공 | 185464 | 1085 | 183404 | 1085 | 175048 | 1085 | 168896 | 1085 | 154561 | 1085 | 153096 | 1085 | 146262 | 1085 | 142615 | 1085 | 134363 | 1085 |  | 철도신호공 | 185464
1086 | 통신내선공 | 143290 | 1086 | 138712 | 1086 | 129963 | 1086 | 128024 | 1086 | 122975 | 1086 | 116089 | 1086 | 112141 | 1086 | 107365 | 1086 | 101088 | 1086 |  | 통신내선공 | 143290
1087 | 통신설비공 | 151363 | 1087 | 149755 | 1087 | 137172 | 1087 | 136710 | 1087 | 124758 | 1087 | 129480 | 1087 | 125590 | 1087 | 124022 | 1087 | 115757 | 1087 |  | 통신설비공 | 151363
1088 | 통신외선공 | 193017 | 1088 | 184490 | 1088 | 174902 | 1088 | 173041 | 1088 | 172407 | 1088 | 165848 | 1088 | 159344 | 1088 | 155521 | 1088 | 147853 | 1088 |  | 통신외선공 | 193017
1089 | 통신케이블공 | 223853 | 1089 | 223084 | 1089 | 210204 | 1089 | 209638 | 1089 | 191885 | 1089 | 183146 | 1089 | 172119 | 1089 | 166346 | 1089 | 161169 | 1089 |  | 통신케이블공 | 223853
1090 | 무선안테나공 | 178124 | 1090 | 176534 | 1090 | 164612 | 1090 | 156739 | 1090 | 149521 | 1090 | 142274 | 1090 | 134812 | 1090 | 131918 | 1090 | 125344 | 1090 |  | 무선안테나공 | 178124
1091 | 석면해체공 | 105370 | 1091 | 99818 | 1091 | 97473 | 1091 | 93868 | 1091 | 99179 | 1091 | 98119 | 1091 | 95386 | 1091 | 92842 | 1091 | 88854 | 1091 |  | 석면해체공 | 105370
2001 | 광케이블설치사 | 226062 | 2001 | 223842 | 2001 | 214819 | 2001 | 213445 | 2001 | 195695 | 2001 | 192441 | 2001 | 181474 | 2001 | 178381 | 2001 | 170411 | 2001 |  | 광케이블설치사 | 226062
2002 | H/W시험사 | 196712 | 2002 | 194224 | 2002 | 191839 | 2002 | 191461 | 2002 | 183444 | 2002 | 177071 | 2002 | 173041 | 2002 | 170735 | 2002 | 160012 | 2002 |  | H/W시험사 | 196712
2003 | S/W시험사 | 218372 | 2003 | 215253 | 2003 | 211502 | 2003 | 207425 | 2003 | 194219 | 2003 | 186776 | 2003 | 176440 | 2003 | 175429 | 2003 | 166532 | 2003 |  | S/W시험사 | 218372
3001 | 도편수 | 262142 | 3001 | 236222 | 3001 | 224975 | 3001 | 204917 | 3001 | 185455 | 3001 | 178234 | 3001 | 170360 | 3001 | 167760 | 3001 | 167990 | 3001 |  | 도편수 | 262142
3002 | 드잡이공 | 203735 | 3002 | 203833 | 3002 | 184113 | 3002 | 168500 | 3002 | - | 3002 | - | 3002 | 151579 | 3002 | - | 3002 | 153216 | 3002 |  | 드잡이공 | 203735
3003 | 한식목공 | 168479 | 3003 | 161551 | 3003 | 146007 | 3003 | 141103 | 3003 | 142682 | 3003 | 133426 | 3003 | 127988 | 3003 | 133382 | 3003 | 126090 | 3003 |  | 한식목공 | 168479
3004 | 한식목공조공 | 122875 | 3004 | 123791 | 3004 | 113741 | 3004 | 111298 | 3004 | 103992 | 3004 | 99755 | 3004 | 96248 | 3004 | 95011 | 3004 | 92083 | 3004 |  | 한식목공조공 | 122875
3005 | 한식석공 | 189313 | 3005 | 179488 | 3005 | 165635 | 3005 | 156226 | 3005 | 148638 | 3005 | 148117 | 3005 | 144386 | 3005 | 141519 | 3005 | 137425 | 3005 |  | 한식석공 | 189313
3006 | 한식미장공 | 139425 | 3006 | 134752 | 3006 | 127502 | 3006 | 124978 | 3006 | 125647 | 3006 | 124738 | 3006 | 121091 | 3006 | 119791 | 3006 | 123412 | 3006 |  | 한식미장공 | 139425
3007 | 한식와공 | 197938 | 3007 | 192090 | 3007 | 188315 | 3007 | 176307 | 3007 | 182853 | 3007 | 170490 | 3007 | 160314 | 3007 | 155698 | 3007 | 160788 | 3007 |  | 한식와공 | 197938
3008 | 한식와공조공 | 147986 | 3008 | 148319 | 3008 | 148018 | 3008 | 142699 | 3008 | 135713 | 3008 | 128120 | 3008 | 126649 | 3008 | 125457 | 3008 | 121768 | 3008 |  | 한식와공조공 | 147986
3009 | 목조각공 | 141279 | 3009 | 141176 | 3009 | - | 3009 | 135932 | 3009 | 125806 | 3009 | 123429 | 3009 | - | 3009 | - | 3009 | - | 3009 |  | 목조각공 | 141279
3010 | 석조각공 | 186667 | 3010 | 186191 | 3010 | - | 3010 |  | 3010 | 176959 | 3010 | 162857 | 3010 | 156098 | 3010 | - | 3010 | 156391 | 3010 |  | 석조각공 | 186667
3011 | 특수화공 | - | 3011 | - | 3011 | - | 3011 | 200625 | 3011 | - | 3011 | 184825 | 3011 | 172059 | 3011 | 175639 | 3011 | 168421 | 3011 |  | 특수화공 | -
3012 | 화공 | 160000 | 3012 | 156938 | 3012 | 141172 | 3012 | 141010 | 3012 | 129787 | 3012 | 129191 | 3012 | - | 3012 | 123696 | 3012 | 120294 | 3012 |  | 화공 | 160000
4001 | 원자력플랜트전공 | 198348 | 4001 | 191525 | 4001 | 174547 | 4001 | 170961 | 4001 | 163143 | 4001 | 151628 | 4001 | 145896 | 4001 | 144980 | 4001 | 142078 | 4001 |  | 원자력플랜트전공 | 198348
4002 | 원자력용접공 | 197483 | 4002 | 183937 | 4002 | 172174 | 4002 | 167617 | 4002 | 156656 | 4002 | 154106 | 4002 | 145953 | 4002 | 151834 | 4002 | 143258 | 4002 |  | 원자력용접공 | 197483
4003 | 원자력기계설치공 | 195206 | 4003 | 189975 | 4003 | 176595 | 4003 | 172326 | 4003 | 163689 | 4003 | 155383 | 4003 | 148960 | 4003 | 149519 | 4003 | 144457 | 4003 |  | 원자력기계설치공 | 195206
4004 | 원자력품질관리사 | 233236 | 4004 | 227463 | 4004 | 196636 | 4004 | 192265 | 4004 | 180233 | 4004 | 175725 | 4004 | 167167 | 4004 | 165073 | 4004 | 160842 | 4004 |  | 원자력품질관리사 | 233236
5001 | 통신관련기사 | 179003 | 5001 | 174039 | 5001 | 165315 | 5001 | 158648 | 5001 | 155534 | 5001 | 147395 | 5001 | 140036 | 5001 | 136957 | 5001 | 132479 | 5001 |  | 통신관련기사 | 179003
5002 | 통신관련산업기사 | 165872 | 5002 | 163285 | 5002 | 156769 | 5002 | 155584 | 5002 | 145230 | 5002 | 136269 | 5002 | 130718 | 5002 | 128249 | 5002 | 123749 | 5002 |  | 통신관련산업기사 | 165872
5003 | 통신관련기능사 | 145107 | 5003 | 143507 | 5003 | 136086 | 5003 | 133039 | 5003 | 124291 | 5003 | 123820 | 5003 | 119248 | 5003 | 115218 | 5003 | 112922 | 5003 |  | 통신관련기능사 | 145107
5004 | 전기공사기사 | 150348 | 5004 | 145542 | 5004 | 141540 | 5004 | 137191 | 5004 | 137423 | 5004 | 128372 | 5004 | 124668 | 5004 | 120056 | 5004 | 116015 | 5004 |  | 전기공사기사 | 150348
5005 | 전기공사산업기사 | 134482 | 5005 | 134188 | 5005 | 126445 | 5005 | 124244 | 5005 | 120357 | 5005 | 115183 | 5005 | 108837 | 5005 | 106627 | 5005 | 101863 | 5005 |  | 전기공사산업기사 | 134482
5006 | 변전전공 | 186606 | 5006 | 182511 | 5006 | 176596 | 5006 | 170049 | 5006 | 166496 | 5006 | 157676 | 5006 | 146732 |  | 146116 |  | 142295 |  |  | 변전전공 | 186606
5007 | 코킹공 | 105115 | 5007 | 110360 | 5007 | 111902 | 5007 | 110727 | 5007 | 102894 | 5007 | 99928 | 5007 | 96365 |  | 95213 |  | 94448 |  |  | 코킹공 | 105115
ENG | 기술사 | 334901 | ENG | 319299 | ENG | 319299 | ENG | 330109 | ENG | 330109
ENG | 특급기술자 | 247598 | ENG | 245203 | ENG | 245203 | ENG | 258612 | ENG | 258612
ENG | 고급기술자 | 205518 | ENG | 199093 | ENG | 199093 | ENG | 205855 | ENG | 205855
ENG | 중급기술자 | 187789 | ENG | 175860 | ENG | 175860 | ENG | 181472 | ENG | 181472
ENG | 초급기술자 | 140332 | ENG | 134313 | ENG | 134313 | ENG | 133629 | ENG | 133629
ENG | 고급숙련기술자 | 153967 | ENG | 144136 | ENG | 144136 | ENG | 145353 | ENG | 145353
ENG | 중급숙련기술자 | 147647 | ENG | 141106 | ENG | 141106 | ENG | 136981 | ENG | 136981
ENG | 초급숙련기술자 | 118217 | ENG | 107668 | ENG | 107668 | ENG | 115960 | ENG | 115960 | [11 empty] | 17013675