승강기 자가발전장치 설치업체 입찰공고

1.단지개요

1) 단 지 명 : 서초현대아파트

2) 단지주소 : 서울시 서초구 효령로 68길 13

3) 단지규모 : 413세대

2.공사개요

1) 공 사 명 : 승강기 자가발전장치 설치공사

2) 공사범위 : 승강기 9대

3) 회생제동장치 제품 조건

① 한국전력으로부터 에너지 절감 기자제로 승인을 받은 제품

(에너지파트너즈)

② 회생방식은 PWM방식의 국산제품

③ 고조파 - KSC 8565 규격(전압/전류 5%이내, 각 차수별 3%이내)에

준하는 제품

④ 전력발생량을 적산 표시할 수 있는 제품으로 오차범위가 1% 이내의

제품

⑤ 소음발생량이 50dB 이하인 제품

3.입찰 방법

1)일반경쟁입찰, 최저가 낙찰제

4. 하자보증기간 및 보증금 :3년, 10%

5.현장 설명회 : 별도로 실시하지 않음. 필요시 방문/전화 등을 통해 확인

6.참가자격 및 제한

1) 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조(참가자격의 제한) 각호에 해당하지       않는 업체

2) 서울시 승강기 자가발전장치 지원사업이 가능한 업체

7. 입찰서 및 제출서류 등록마감 일시 및 장소 : 2019. 6. 13 17:00 관리사무소

8. 입찰서 개찰일시 : 2019. 6. 13 18:00 관리사무소

9.제출서류

1) 본 공사와 관련된 사업자등록증, 면허증 사본 1부

2) 법인등기부등본(개인은 주민등록등본), 인감증명서 및 사용인감계 각 1부

3) 국세 및 지방세 완납증명서 1부

4) 제품사양(규격 및 수량, 시험성적서, 인증서) 1부

5) 공고마감일로부터 최근 3년간 실적증명서(연락처 기재) 1부

6) 입찰서, 입찰보증금

10.기타사항

1) 국토교통부고시 제2018-614호〔별표3〕의 각호에 해당하는 입찰은

무효로 함

2) 무효로 하는 입찰의 경우 해당 입찰자에게 유선으로 통보

3) 별도의 현장 설명회는 없으며 필요 시 공고 기간 중 개별 방문하여 현장 확       인 후 입찰에 응하기 바라며, 미확인으로 인한 책임은 입찰업체에 있음

4) 본 입찰은 서울시 지원사업으로 당 아파트와 서울시와 계약이 성립되지 못       할 시 모든 것을 무효로 하며, 모든 비용을 청구 할 수 없다.

5) 계약이행보증금은 계약금액의 20%로하며 계약 체결 후 5일이내 제출하여야       함

6) 하자보증기간은 준공일로부터 3년이며 계약금액의 10%이상으로 이행보증증       권을 제출하여야 함

7) 입찰참가자는 업체선정에 대하여 일체의 이의 제기나 손해배상을 청구할 수       없으며, 기타 문의사항은 관리사무소(☎ 02-586-6369)로 연락바람.

2019. 6. 5.

서초현대아파트 관리사무소장(직인생략)