승강기 자가발전장치 설치업체선정 입찰공고(긴급) 1. 단지개요 가. 단 지 명 : DMC래미안e편한세상아파트(사용검사일 2012년 10월 05일) 나. 소 재 지 : 서울시 서대문구 수색로100(북가좌동 481) 다. 단지개요 : 5개 단지, 51개동 3,293세대, 관리면적 362,548.14㎡ 2. 입찰의 종류 :제한경쟁(최저낙찰제), k-apt시스템 전자입찰 3. 입찰내역 1)승강기 91대에 자가발전 장치설치/서울특별시 및 한전 지원사업 ① 설치업체 : 티센크루프 엘리베이터 ② 모델명 : TAK-50 2) 설치제품에 대한사항 ① 한국전력으로부터 에너지절감지원금 대상 기자재로 인증 받은 제품 ② 회생방식은 PWM방식의 국산제품 ③ 고조파 전압/전류(THD) 5% 이내의 제품 ④ 소음발생량이 47dB 이하 ⑤ 발전량계량이 가능하고 발전표시기는 전류변화에 따른 허용오차가 1% 미만인 제품. ⑥ 긴급입찰로 현장설명회 없음. ※ ③~④항 전문공공기관의 시험성적서,인증서 첨부 4. 입찰 방법 1) 국토교통부 고시 제2018-614호 “주택관리업자 및 사업자 선정지침“을 적용함 2) 긴급입찰로 현장설명회 없음. 5. 참가 자격 1) 국토교통부 고시 제2018--614호 제26조(참가자격의 제한)제1항 각호에 해당하지 않 는 업체 6. 제출서류 1) 사업자등록증 사본 1부 2) 법인등기부 등본, 인감증명서 및 사용인감계 각 1부 3) 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부 4) 제품사양(규격, 공인기관의 시험성적서, 인증서) 1부 5) 산출내역서, 입찰보증금(5%이상 증권 및 보증서로 제출) 6) 입찰서 (지원금액을 포함한 총액(VAT별도) 6. 서류접수 및 개찰 1) 접수기간 : 2019년 6월 13일 ~ 2019년 6월 18일 18시까지 2) 접수장소 : 전자투찰 - 공동주택관리정보시스템(K-apt)의 전자입찰시스템 3) 개찰일시 및 장소 : 2019년 6월 18일 18:00 이후 관리사무소(사정에 따라 변경될 수 있음) 4) 낙찰방법 : 참가자격과 제출서류 등 제반요건을 충족하는 응찰자 중 최저가 업체로 낙찰함. 7. 기타사항 1) 국토교통부고시 제2018-614호〔별표3〕의 각호에 해당하는 입찰은 무효로 함. 2) 무효로 하는 입찰의 경우 해당 입찰자에게 유선으로 통보. 3) 입찰에 참여한 업체는 현장 및 작업여건 등 모든 상황을 숙지한 것으로 간주하며, 이를 부주의 하여 발생되는 모든 책임은 해당 업체에 있음. 4) 계약이행보증금은 계약금액의 20%로 하며 계약 체결 후 5일 이내 제출하여야 함 5) 하자보증기간은 준공일로부터 3년이며 계약금액의 10%이상으로 이행보증증권을 제출하여야 함. 6) 입찰공고에 명시되지 않은 사항은 입주자대표회의의 결정에 따른다. 7) 기타문의 및 상세한 사항은 관리사무소(02-302-3105)로 문의 바람. 2019. 06.13 DMC래미안e편한세상아파트 관리사무소장(직인생략) 【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
DMC래미안e편한세상아파트 관리사무소장(직인생략)
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.