승강기 공사업체 입찰공고

1. 단지개요

1) 단 지 명 : 중계현대6차 아파트

2) 소 재 지 : 서울시 노원구 중계본동 34-5번지 중계현대6차 관리사무소

3) 단지규모 : 5개동 12층~19층 (453세대)

2. 공 사 명 : 승강기 정기검사 지적사항 보수공사.

3. 승강기내역 : 현대 VVVF 로프식 1999.05.12

4. 참 가 자격

1) 서울 및 경기 북부 지역 법인업체로써 승강기 보수유지업을  만3년 이상 하고 있는 업체

2) 승강기 제조 및 관리에 관한 법률에 의거 보수업 300대 이상 관리할 수 있도록 등록된 업체

3) 자본금 1억 이상이며,영업배상 책임보험 3억 이상 가입업체

4) 계약 체결 후 하도급을 주거나 받는 체제로 운영하는 업체는 제외함.

5) 영업 개시 후 인사사고가 발생하지 않은 업체

5. 제출서류

1) 사업자등록증 사본 1부.

2) 보수업등록증 사본 1부.

3) 회사소개서, 장비현황 및 기술인력현황 1부.

4) 법인 등기부등본 및 사용인감계 ,인감증명서 1부.

5) 시.국세 완납증명서

6) 승강기관리실적증명원1부.

7) 영업배상 책임보험증권 사본

8) 견적서(VAT포함가격,밀봉제출)

부품비, 시공비,안전관리비등  세부항목 구분  (수리내역자료참조

6. 서류접수 및 업체선정

1) 접수기간: 2012년 3월14일(수) 17:00시까지 ,우편접수는 당일도착분(관리사무소)

2) 접수장소: 당 아파트 관리사무소

3) 선정방법: 국토해양부고시 제 2010-445호(2010.7.6)의거 최저가업체선정

4) 입찰서류개봉예정일: 2012년3월21일

7. 기타사항

1) 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며. 서류하자 발견시 선정후라도 무효처리함.

2) 공고에 명시되지 않은 사항은 당 아파트 입주자대표회의의 결정에 따름

3) 교체부품의 하자보증기간은  공사완료일부터 1년간이며 하자보증금으로 총 공사비의 10%를 하자이행           보증보험 증권으로 제출하여야함.

4) 입주자대표회의의 업체선정결과 이의를 제기할수 없음.

5) 기타 자세한 사항은 관리사무소(02-932-8244) 문의바람

2012년 3월 8일

중계현대6차아파트 관리사무소장

보수내역

동.호기	지 적 내 역	조 치	비고
101-2	브레이크 보조접점 변형 주로프 장력 불균등	BRAKECONTACT(TM/500.600)교체 ROPE컷팅	19층
101-1	예비조명장치 미점등	MEMERGENCY
102-1	카도어 연동로프 소선파단	연동로프교환 S1 OP =900	19층
102-2	카도어 연동로프 소선파단	연동로프교환	19층
103-1	권상기누유	T/M OIL OMALA#320 교환 BEARKE HOUSING 교환 OIL SEAL 교환	19층
104-1	주로프 장력 불균등	ROPE컷팅	19층
104-3	권상기 오일 누유 브레이크 드럼오일 오염 주로프 장력 불균등	T/M OIL OMALA#320 교환 BEARKE HOUSING 교환 OIL SEAL 교환 ROPE컷팅	19층
4-3	인버터팬	5N15KW 교체

정리

로프커팅 3개소                       1- 2, 4-1, 4-3 호기

T/M OIL                             3-1, 3-2, 4-3 호기

BEARKE HOUSING                  3-1 , 3-2, 4-3 호기

OIL SEAL                           3-1, 3-2, 4-3 호기

인버터 팬                             4-3호기

BRAKECONTACT(TM/500.600)       1-2호기

연동로프                              2-1, 2-2호기

MEMERGENCY                       1-1호기

자세한 사항은 전화(02-932-8244) 문의 바랍니다.

중계현대 6차 아파트 관리사무소