장비 구매 요청 관련 서류

[내자 요청 서류]

1. 품목명세서

일련번호	정부물품분류번호	품 명 (영 문)	규격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
1	24101601	엘리베이터 (ELEVATOR)	붙 임 참 조	SET	10		757,900,000

2. 규격서

규격서
품명	단 위	수량
- 교육행정동, 연구동, 비상주주거동, 근린생활동 엘리베이터	SET	총 10
1. 용도 - 교육행정동, 연구동, 비상주주거동, 근린생활동 설치되어 동력을 이용 상하 이동하여 사람이나 화물을 위,아래로 이동시켜주는 장치
2. 사양 - ELEV.17인승 승객용 60M 2층 : 1대(근린생활시설) - ELEV.24인승 승객용 60M 3층 : 1대(연구3동) - ELEV.24인승 승객용 60M 4층 : 3대(교육행정동 1대 + 연구1,2동 2대) - ELEV.17인승 승객용(MRL) 60M 2층 : 1대(비주거동) - ELEV. 2.5TON 60M 3층 : 1대(연구3동) - ELEV. 2.5TON 60M 4층 : 1대(연구1동) - ELEV. 2.5TON 60M 6층 : 1대(연구2동) - ELEV. 2.5TON 관통형 60M 4층 : 1대(교육행정동) 총 10대
3. 구성(액세서리 포함) - 카(CAR) 외부(출입문, 버튼, 홀램프 등) - 카(CAR) 내부 - 권상 전동기 - 제어반 - 제동장치 - 기타 포함(시방서 참조)
4. 기타 - 모든 승강기는 에너지 회생형 인버터 승강기를 적용하여야 함 (애너지 절감효과 60%) - 상기 사양의 동등 및 이상제품이어야 함. - 지역을 고려할 때 하자 및 고장 시 유지보수의 어려움이 있음(지방업체와 계약 시) - 무상 A/S 기간은 준공후 3년으로 한다.
5. 연락처