## 사양서
승강기 사양서
구 분 |  | 사 양
| 기 종 | 기계실유
| 수 량 | 1 대
일 | 용 도 | 장애자용
| 정 격 용 량 | 20인승(1350Kg)
반 | 속 도 | 105 m/min
| 정 지 층 수 | 4층
사 | 건 물 층 수 | 4층
| 제 어 방 식 | AC-VVVF (인버터 제어)
양 | 구 동 방 식 | 로프식 상부 구동형
| 운 전 방 식 | 전자동 및 수동운전방식
| 전 원 | φ3 380V 60Hz
출입구 사 양 | 출입문 형태 | 2매문 중앙 개폐형 (CO)
| HALL DOOR | SUS - ETCHING 마감
| 삼 방 틀 | SUS - HAIRLINE 마감( WIDE JAMB)
| 막 판 | SUS - HAIRLINE 마감( 1층 Only)
| HALL SILL | 경질 알루미늄
| 홀 위치표시기 | Digital Type
| 홀 버 튼 | 마이크로푸쉬버튼
CAR 내부사양 | 천 정 조 명 | 이중천정 (반간접조명)
| CAR PANEL | SUS - ETCHING 마감
| CAR DOOR | SUS - ETCHING 마감
| CAR SILL | 경질 알루미늄
| 내부 조작반 | 마이크로푸쉬버튼
| 내부 핸드레일 | 스테인레스 (3면)
| 내부 위치표시기 | Digital Type
| 내부 바닥재 | 데코타일
관 련 사 항 | 정상부, 피트 | 도면 참조
| 승강로 내경 | 도면 참조
| 승강로 구조 | 철근 콘크리트
| 인터폰 | CAGE, 경비실 2군데
| (경보장치) | (배관, 배선, 건물측 공사)
| 특기사항 및 OPTION | 후크제공, JAMB사춤판, PIT사다리포함