승강기 로프, 쉬브 교체공사 업체선정 재입찰공고

1. 단지개요

가. 단 지 명 : 인후선변아파트

나. 소 재 지 : 전북 전주시 덕진구 심방죽로 16

다. 단지규모 : 2개동 221세대, 연면적 30,216.7738㎡ (지하1층 ~ 7층/15층)

라. 승강기현황 : 오티스엘리베이터 * 9대 (13인승, 900kg)

마. 종류 및 형식 : 장애인용 / 로프식 VVVF

2. 입찰개요

가. 승강기 부품 교체

품 명	규 격	단위	기준수량	비고
WIRE ROPE	12파이	M	1,080
SHEAVE	SIGMA TYPE 4본	EA	5
OIL	#220	EA	3

1) 승강기 메인로프 및 메인쉬브 일체 * 5대분(101동)

2) 공사 후 로프텐션 조정, 커팅 등은 문제발생 시 즉시 조치가 가능할 것

3) 공사하자 발생 시 즉시 현장출동 및 조치가 가능할 것

나. 공사시 유의사항

- 상기 표시된 로프길이는 설계상 수치이며, 실제 길이와 차이가 있을 수 있으므로 입찰에 참가하고자 하는 업         체는 필히 현장 방문하여 현장상황을 확인, 숙지하고 실제 길이를 실측할 것.

- 교체되는 모든 제품은 승강기 제조회사 순정품으로 교체 하여야 하며, 안전행정부 고시 제2014-28호

승강기 검사기준에 적합하여야 함.

다. 하자담보 책임기간 : 3년 (하자보수 보증증권은 계약금액의 10%)

3. 입찰정보 및 현장설명회

가. 입찰종류 : 제한경쟁입찰

나. 낙찰방법 : 최저낙찰제

다. 현장설명회는 별도로 실시하지 않으며 참가업체에서 직접 현장확인으로 대처

라. 전자입찰 :　공동주택관리정보시스템(www.k-apt.go.kr)

4 참가자격

가. 국토교통부고시 제2016-943호 제26조(참가자격의 제한) 1항 각호에 해당되지 않는 업체

나. 승강기유지관리업 등록업체로서 자본금 2억원 이상인 업체

다. 입찰서제출 마감일로부터 최근 3년간 로프, 쉬브 공사실적 10건 이상인 업체

라. 입찰공고일 현재 유지관리실적 500대 이상인 업체

5. 제출서류

가. 입찰서 1부.

나. 산출내역서 1부.(※ 자재반입 시 시험성적서, 거래명세서 등 별도 제출)

다. 입찰자 인감증명서 및 사용인감계, 위임장(대리인의 경우) 각 1부.

라. 입찰보증금 (현금납부 영수증, 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부).

마. 승강기유지관리업 등록증 사본 1부.

바. 사업자등록증 사본 1부.

사. 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 1부.

아. 국세 및 지방세 납세필증 사본 1부.

자. 영업배상, 산재보험 가입 증명서 사본 각 1부.

차. 사업자가 보유한 법정기술인력 및 시설장비보유현황 1부.

카. 승강기 제조사(OTIS) 순정부품 공급확인서 및 승강기 제조사(OTIS) 기술지원협약서 각 1부.

타. 최근 3년간 로프, 쉬브 교체 실적증명서(단지명, 전화번호 기재) 1부.

파. 관리실적(입찰공고일 현재 500대 이상 관리업체 현장명, 대수, 기종 전화번호 기재) 확인서 1부.

하. 공사시방서 및 공사계획서 각 1부.

※가~라는 공동주택관리정보시스템(www.k-apt.go.kr)으로 제출, 마~하는 순서대로 편철하여 관리사무소에 제출.

6. 서류 접수

가. 서류 접수 기간 : 2018년 11월 6일(화) 18:00까지 (마~하 서류, 우편 또는 방문 접수)

나. 투찰마감 일시 및 방법 : 2018년 11월 6일(화) 18:00까지 (가~라 서류, www.k-apt.go.kr)

다. 서류 접수 장소 : 당 아파트 관리사무소

7. 개찰 일시 및 장소

가. 개찰 일시 :  2018년 11월 7일(수) 14:00 (※ 대표회의 일정에 따라 변동될 수 있음)

나. 개찰 장소 :  당 아파트 입주자대표회의실, 입찰담당자 pc

다. 무효의 통보 방법 : 서류심사 또는 개찰 후 국토교통부 고시 제2016-943호 [별표3]의 각 호에 해당하는 입찰                        은 무효로 하며, 입찰 무효인 업체에는 무효의 이유를 유선 또는 팩스로 통보

8. 낙찰자 결정방법

가. 국토교통부고시 제2016-943호 사업자 선정 지침에 의거 낙찰 업체를 선정하고 개별 통보.

나. 미 응찰 등의 사유로 유찰된 경우에는 재공고하며, 2회까지 유찰된 경우에는 수의계약으로 업체를 선정 함.

9. 기타(입찰 유의사항 및 계약체결)사항

가. 제출서류는 일체 반환하지 않으며, 접수된 서류가 허위 또는 담합한 사실이 발견 될 때, 선정 후 제출하여야         할 서류 미제출 시에는 계약 후라도 무효 처리 하며, 입찰에 참가한 업체는 선정결과에 어떠한 이의도 제기할         수 없음.

나. 입찰에 참가하는 자는 입찰금액의 100분의 5 이상을 입찰보증금으로 납부하여야 하며, 낙찰자가 계약의 체결         을 거절하였을 때에는 해당 입찰보증금을 발주처에 귀속시켜야 함.

다. 낙찰자는 계약금액의 100분의 20을 현금, 공제증권 또는 보증서로 납부하여야 하며, 계약의 의무를 이행하지

아니 하였을 때에는 해당 계약보증금을 발주처에 귀속시켜야 함.

라. 공사대금은 공사완료 및 준공보고서 승인후 일괄지급 (※ 계약금, 중도금 없음)하며, 착공계, 공사준공계, 사

업진행현황사진, 세금계산서 등 서류를 제출하여야 함

마. 하자담보책임기간은 공사완료시점으로부터 3년으로 하고, 10%이상 현금 또는 하자이행보증증권을 공사완료          후 준공계와 함께 제출 하여야 함.

바. 공사 중에 발생할 수 있는 제반 안전사고 및 예방교육에 대한 책임은 시공업체의 책임으로 함.

사. 입찰에 제출되는 서류가 사본일 경우에는 원본대조필을 날인하여 제출하셔야 함.

아. 폐 로프 및 쉬브는 당 아파트 소유로 지정 장소에 적치할 것.

자. 입찰공고에 명시되지 않은 사항은 공동주택관리법령 및 [주택관리업체 및 사업자선정지침]을 준용 함.

차. 입찰자는 본 입찰에 관한 제반사항을 완전히 숙지한 것으로 간주되므로 사전 열람 및 검토하여 응찰하기 바          라며, 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있으며, 반드시 책임 시공하여야 함.

카. 기타 명시되지 않은 사항은 입주자대표회의 결정에 따르며, 문의 사항은 당 아파트 관리사무소

(☎ 063-902-9012)로 문의하시기 바람.

2018년   11월   1일

인후선변아파트 입주자대표회의 회장(직인 생략)

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 로프, 쉬브 교체공사 업체선정
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
인후선변아파트 귀중
구비서류	- 견적서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)