승강기 전력회생제동장치 업체 선정 재공고

1. 단지 개요

1) 단 지 명 : 산호베스티움 아파트

2) 소 재 지 : 경남 창원시 마산합포구 회원천북길 491

3) 단지규모 : 3개동,  302세대 (관리면적:28,795㎡)

2. 입찰 내용

1) 승강기 5대의 저항제동장치에 E/V 자가발전장치 설치(한전지원사업)

2) 회생제동장치 제품 조건

① 한국전력으로부터 에너지 절감 지원금 대상 기자제로 승인을 받은 제품

② 회생방식은 PWM방식의 국산제품으로 고조파 전압/전류(THD) 5% 이내의 제품

③ 전력발생량 및 순간발전량을 적산 표시할 수 있는 제품으로 오차범위가 1% 이내의 제품

3. 입찰 방법

1) 국토교통부 고시 제2018-614호 “주택관리업자 및 사업자 선정지침“을 적용함

2) 전자입찰, 제한경쟁입찰, 최저가 낙찰제

4. 참가 자격

1) 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조(참가자격의 제한) 제1항 각호에 해당하지 않는 업체

5. 제출서류

1) 사업자등록증 사본 1부

2) 법인등기부 등본(개인은 주민등록 등본), 인감증명서 및 사용인감계 각 1부

3) 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부

4) 제품사양(규격 및 수량, 시험성적서, 인증서) 1부

5) 입찰서 및 산출내역서, 입찰보증금(5%이상 증권 및 보증서로 제출)

6. 서류접수 및 개찰

1) 접수기간 : 2018년 11월 12일 18:00까지

2) 접수장소 : ① 입찰서 : 전자적인 방법으로 입력

② 그 외 서류 : 공동주택정보관리 시스템에 등록

3) 개찰일시 및 장소 : 2018년 11월 12일 18시 이후 관리사무소(사정에 따라 변경될 수 있음)

4) 낙찰방법 : 참가자격과 제출서류 등 제반요건을 충족하는 응찰자 중 최저가 업체로 낙찰함

7. 기타사항

1) 국토교통부고시 제2018-614호〔별표3〕의 각호에 해당하는 입찰은 무효로 함

2) 무효로 하는 입찰의 경우 해당 입찰자에게 유선으로 통보

3) 입찰에 참여한 업체는 현장 및 작업여건 등 모든 상황을 숙지한 것으로 간주하며, 이를 태만

히 하여 발생되는 모든 책임은 해당 업체에 있음

4) 계약이행보증금은 계약금액의 20%로 하며 계약 체결 후 5일이내 제출하여야 함

5) 하자보증기간은 준공일로부터 3년이며 계약금액의 10%이상으로 이행보증증권을 제출하여야 함

6) 입찰참가자는 업체선정에 대하여 일체의 이의 제기나 손해배상을 청구할 수 없으며, 기타

문의사항은 관리사무소(☎055-247-9711)로 연락바람

2018. 11. 06.

산호베스티움아파트 관리사무소장(직인생략)

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 전력회생제동장치 업체 선정 재공고
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
산호베스움아파트 관리사무소 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)