전동식 계단 이송용 휠체어리프트 구매

과   업   지   시   서

2018.  11.

나 사 렛 새 꿈 학 교

1. 과업명: 장애인용 전동형 휠체어 리프트 운반장치 구매

2. 과업 목적 및 범위

◦ 본교 장애인용 “전동형 휠체어 리프트 운반장치”를 구매하여 장애인 등이 일상생활에서 안전하고 편리하게 시설과 설비를 이용할수 있도록 하고자 함

3. 과업 수행기간

◦ 계약일로부터 10일 까지

4. 물품규격

1) 최 대 적 재 하 중 : 130KG

2) 자    체  중    량 : 52KG(배터리팩 포함)

3) 크       기(mm) : 길이 1468*너비 636* 높이 934

4) 배     터     리 : 12v-20ah

5) 사   용  시   간 : 일회 충전시 약 30분

6) 상   승  속   도 : 분당 약 24단(6.45m)

7) 하   강  속   도 : 분당 약 35단 (8.81m)

8) 최대계단등판각도 : 35도

5. 과업수행지침

(1) 상기 과업은 본 과업수행지침(이하 ‘과업지침’)에 따라 수행되어야
하며, 과업지침에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 발주처 관련규정, 정부제정 각종 시방서에 의거 본교와 합의하여 수행함

(2) 수급인은 계약체결 후 7일이내 과업에 착수해야 하며, 과업수행에 필요한 제반서류를 본교에 제출하여야 함

(3) 수급인은 과업지시를 수행할 수 없거나 그 방법을 변경하는 경우
에는 반드시 본교와 협의하여야 하며, 과업수행 중이라도 사정에 의해 과업추진내용이나 절차의 변경이 필요할 때는 본교와 협의하고 그 방침에 따라야 함

(4) 수급인은 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고
인정되는 중요사항은 본교와 협의해야 함

(5) 본 과업에 따른 연구용역 수행 중에 수급인이 제3자에게 피해를
주었을 경우 수급인의 부담으로 손실을 보상해야 함

(6) 성과품의 납품은 일괄 납품을 원칙으로 하되, 필요에 따라 부분 납품을 요구할 때는 이에 응해야 함

(7) 보안사항

① 과업 수행 중 발생한 폐기물은 소각처리 하여야 함

② 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 수급인이 짐

(8) 계약해지

○ 다음의 경우에는 본교에서 일방적인 계약해지를 해도 수급인은 이의를 제기하지 못함

- 계약사항, 과업지시 및 기타 주요지시사항을 이행하지 아니한 경우

- 수급인의 사정으로 인하여 납품기한 내 납품할 수 없다고 인정될 때

6. 검 사

○ 검사는 검사요청일로부터 14일 이내에 실시함

7. 대금지급

○ 설치 대금은 검사완료 후 지급함

8. 기 타

○ 기타 과업지시서에서 정하지 않은 사항 및 추가적인 사항은 계약 당사자 간의 합의하에 진행함

○ 연락처:  행정실 정진우 ☏041-579-1295