승강기 노후부품교체공사 입찰 재공고

1. 단지개요
① 단 지 명 : 신봉동일하이빌2단지아파트
② 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 신봉동 307-45,신봉3로11번길10-7

③ 기종 및 대수 : OTIS 엘리베이터/로프식8대

2. 입찰에 부치는 세부내용

공사 품목
품명		규격		수량
SHEAVE		TKL,12*5		4EA
WIRE ROPE		D12, A종		1400m
TELCO CONTACTOR		TP1-5011+DN11,DC110V		3EA
TELCO CONTACTOR		TP1-3210+DN22,DC110V		3EA
POWER SUPPLY (SMPS)		OTIS50-EE,110V/+5,+15,-15		4EA
DOOR MOTOR		IM-080F080A(80W)		3EA
BELT (RIBBED) 480 J6형		SBD,CO,LINK 250mm UP		3EA
BOSS		SIGMA,SBD1,종동측 PULLEY		3EA
SHAFT ASY		SIGMA,SBD1,종동측 PULLEY		3EA
SBD MAIN SHAFT ASY		SBD1, NOISE 대책		3EA
GEAR OIL		메로파460		40리터
① 제조사순정품 사용 및 제조사 거래명세서 제출바람.
② 현장 방문하여 실측후 규격확인바람(현장설명회 있음).
③ 공사후 하자보증(3년)기간내 3개월 1회 층고측정 및 로프텐션 조정 실시한다
④ 공사완료후 기계실,카상부 청소 및 한국승강기 안전관리공단의 합격절차 이행해야함.

3. 현장설명회 일시 □ 장소 및 현장설명회 참석에 따른 제한

가. 현장설명회 없음

4. 입찰방식 : 제한경쟁입찰/ 적격심사제

5. 참가자격
① 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조 (참가자격의 제한) ①항의 어느 하나에도

해당하지 않는 업체
② 승강기 시설안전관리법률에 의거 승강기 유지관리업 등록을 필한 업체로

공고마감일로부터 최근 3년간 500대이상 유지관리업체
③ 자본금 10억 이상 업체

5. 제출서류
① 국토교통부 고시 제2018-614호 제27조 제1~ 8호 제출서류 각 1부
② 국토교통부 고시 제2018-614호 제27조 제7호 및 ‘별표5’ 따라 입찰공고문에 첨부한
적격심사표 제출서류 각 1부
③ 입찰보증금[입찰금액의 5%에 해당하는 현금 ․ 공제증권 또는 보증서로 납부]

6. 서류등록 및 선정방법
① 서류접수마감 : 2018년 12  월   26  일(수)    18   시
③ 업 체 선 정 : 국토교통부에서 고시한 사업자 선정지침에 따라 서류 심사 후 적격업체 선정하여

개별 통보함.

7.개찰일시 및 장소

1) 개찰 일시 및 장소 : 2018년 12월 27일(목) 오전10:00 이후 (개찰 담당자 관리사무실 PC)

8. 기타사항

① 국토교통부 고시 제2018-614호에 따라 서류 심사 후 적격업체 선정하여 개별 통보함.

② 적격심사에 따른 실적증명서는 현장명과 전화번호 반드시 기재할것.

③ 교체부품은 제조사 순정품을 사용하며 제조사 거래명세서 제출할 것.
④ 제출된 서류는 일체 반환하지 않음 또한 허위사실 발견 시 계약 후라도 무효 처리함.
⑤ 낙찰자는 입찰금액의 20% 해당하는 계약이행보증금(또는 보증증권)을 첨부하여

10일이내 계약을 체결하여야 하며, 만약 이를 어길 경우에 사업자선정을 무효로 할 수

있음.
⑥ 기타 자세한 사항은 당 아파트 관리사무소(☏031-263-5113)로 문의 바람.

2018년  12월  19일

신봉동일하이빌2단지아파트 입주자대표회의회장 (직인생략)

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 노후부품교체공사 입찰공고
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
신봉동일하이빌2단지아파트 입주자대표회의 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)

[별지 제12호 서식] (제85조의2제3항 관련)

공사 사업자 선정 적격심사제 세부평가표(안)

구분	평가항목(배점)	세부배점	항목별 평가기준	업체별 평가확인					비고
				A업체	B업체	C업체	D업체	E업체
기업 신뢰도 (30점)	신용평가등급 (15점)	15	비고 배점표
		14.5	비고 배점표
		14	비고 배점표
		11	비고 배점표
	행정처분 건수 (15점)	15	없음
		10	1건
		5	2~3건
		1	4건 이상
업무 수행 능력 (30점)	기술자 등 보유 (10점)	10	제시사항 모두 확보
		8	2순위(20%)
		6	3순위(40%)
		4	4순위(20%)
		2	5순위(20%)
	업무실적 (10점)	10	10건 이상
		8	8~9건
		6	6~7건
		4	4~5건
		2	3건 이하
	장비 보유 (10점)	10	제시사항 모두 확보
		8	2순위(20%)
		6	3순위(40%)
		4	4순위(20%)
		2	5순위(20%)
사업 제안서 (10점)	사업계획의 적합성 (5점)	5	우수(30%)
		3	보통(40%)
		1	부족(30%)
	지원서비스 능력 (5점)	5	우수(30%)
		3	보통(40%)
		1	부족(30%)
입찰 가격 (30점)	입찰가격 (30점)	30	1순위(최저가, 최고가)
		24	2순위(20%)
		18	3순위(40%)
		12	4순위(20%)
		6	5순위(20%)
합계	100점	100점	-
<비고> 1. 입찰 참가업체 5개업체 이하인 경우에는 순위에 따라 배점함 2. 기업신용평가등급은 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』제2조에 따른 신용정보회사 중 신용조회 업무담당 회사에서 발급하는 확인서로 확인하며, <별지 제11호 서식> 비고2 제2호의 평가기준에 따른다. 3. 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 규정이 없는 경우에는 만점으로 한다. 4. 기술자‧장비 보유는 단지 특성에 따라 입찰공고 시 제시한 사항을 모두 확보한 경우 만점으로 하며 관계법령에 의한 기술자 구분, 기술자 보유수 산정 기준, 기술자 보유 증빙 및 평가기준은 <별지 제11호 서식> 비고2 제4호 가목부터 다목의 기준에 따른다. 5. 업무실적은 10개 단지이상을 만점으로 한다. 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당 공사의 공사실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 필요한 경우 관리주체는 공급받는 자의 인감증명(법인 또는 개인)을 첨부한 거래사실 확인서를 제출하게 할 수 있다. 6. 사업계획의 적합성은 단지 특성에 대한 이해와 분석 및 관리방안에 대한 내용을 평가하고, 지원서비스 능력은 기술‧인력‧장비 등의 지원을 위한 접근성과 신속성 등 만족도 제고를 위한 제안 등을 평가한다. 7. 상기 각종 서류에 대한 입증책임은 적격심사 대상자가 부담하며, 의무를 다하지 아니하여 확인이 어려운 경우에는 인정하지 아니한다. 8. 입찰가격은 최저가 순으로 순위를 정하고, 최저가 업체를 1순위로, 나머지 업체를 총 100%로 하여 상위 20%는 2순위, 그 다음 40%는 3순위, 그 다음 20%는 4순위, 마지막 20%는 5순위로 평가. 다만, 물품의 매각과 잡수입의 입찰가격은 최고가 순으로 순위를 정하고, 최고가 업체를 1순위로, 나머지 업체를 총 100%로 하여 상위 20%는 2순위, 그 다음 40%는 3순위, 그 다음 20%는 4순위, 마지막 20%는 5순위로 평가함