승강기 와이어로프 및 쉬브교체 공사업체 선정 공고

1. 단지개요

1) 단지명 : 연곡2단지부영아파트

2) 소재지 : 강원도 강릉시 연곡면 영진3길 43

3) 단지규모 : 5개동 371세대

2. 입찰내용

1) 입찰명 : 승강기 와이어로프 및 쉬브교체 공사업체 선정

2) 승강기 기종  : 오티스엘레베이터

3) 승강기 대수 : 2대 ( 202동 1호기 B1층 ~ 15층 1대,  202동 2호기 B1층 ~ 11층 1대)

3. 작업범위

가. MAIN ROPE  및 쉬브 교체 2대

나. ROPE 제원

호기	품명	규격	수량
202동 1호기	MAIN ROPE	12파이*4본*53M	212M
202동 2호기	MAIN ROPE	12파이*4본*42M	168M
공통	바베트	#6종	6KG
	MAIN SHEAVE	WLC-2	2EA
	FUJI CONTACTOR	SC-N1/ G DC110V	4EA

4. 입찰종류 : 일반경쟁입찰/ 적격심사제

5. 참가자격

1) 국토부 고시 제2016 - 943호 사업자 선정지침 제26조(참가자격의 제한)에 해당되지 않는 업체

2) 승강기 유지보수 관리업 등록업체

3) 최근3년간 300세대 이상 아파트 승강기부품 교체공사 실적이 10건 이상 있고, 승강기 500대

이상 유지관리인 업체

4) 현장 방문업체(※ 관리사무소 방문 하여 “현장 방문업체 접수대장” 에 기록))

6. 제출서류

1) 국토교통부 고시 제2016-943호 제27조(제출서류) 서류일체

2) 승강기유지보수 및 수리공사 실적증명서 1부

3) 영업배상 책임보험증권 사본 1부

4) 견적서, 입찰서, 입찰보증서(입찰금액의 5%) - (밀봉)

5) 사용인감계 및 인감증명서 각 1부

6) 적격심사 평가표 심사에 필요한 서류 일체

7) 입찰자 인감증명서 1부, 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부

7. 서류접수 및 선정방법

1) 접수마감 : 2018년 12월 20일 18:00

2) 접수장소 : 관리사무소

3) 선정방법 : 적격심사제(낙찰업체 개별통보)

8. 개찰일시 및 장소

1) 개찰일시 : 2018년 12월 21일 18:00

2) 개찰장소 : 관리사무소

9. 기타사항

1) 접수된 서류는 일체 반환하지 않으며, 허위 또는 담합이 있을 경우 계약체결 후라도 무효처리함

2) 이 공고문에 기술하지 않은 사항은 국토교통부 고시 제2016-943호 등에 따르며 본 고시내용       을 숙지하지 못하여 발생한 모든 책임은 입찰자에게 있음.

3) 작업 중 발생한 안전사고 및 기타 모든 사고의 책임은 선정된 업체에 있다.

4) 업체선정 통보일로부터 10일 이내에 계약을 체결하지 않을 경우 무효처리 되며, 입찰보증금은       아파트에 귀속됨

5) 기타 자세한 사항은 관리사무소(☎033) 661-9027) 문의 바람

2018년 12월 10일

연곡2단지부영아파트아파트 입주자대표회의 회장(직인생략)

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
연곡2단지부영아파트 입주자대표회의 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)

공사 사업자 선정 적격심사제 표준평가표에 따른 세부배점표

구분	평가항목(배점)	세부배점	항목별 평가 등급			업체별 평가확인		비고
			회사채	기업어음	기업신용	A업체	B업체
기업 신뢰도 (30점)	신용평가등급 (15점)	15.0	AAA,AA+,AA°,AA-,BBB+,BBB°,BBB-,BB+,BB°	A1,A2+,A2°,A2-,A3+,A3°.A3-,B+	회사채에 준하는 등급
		14.5	BB	B°
		14.0	B+,B0, B	B-
		11.0	CCC+ 이하	C 이하
	행정처분 건수 (15점)	15	1건 이하
		12	2 ~ 3건
		9	4 ~ 5건
		6	6 ~ 7건
		3	8건 이상
업무 수행 능력 (30점)	기술자 보유 (10점)	10	제시사항 모두 확보
		8	2순위(20%)
		6	3순위(40%)
		4	4순위(20%)
		2	5순위(20%)
	장비보유 (10점)	10	제시사항 모두 확보
		8	2순위(20%)
		6	3순위(40%)
		4	4순위(20%)
		2	5순위(20%)
	업무실적 (10점)	10	10건 이상
		8	9 ~ 8건
		6	7 ~ 6건
		4	5 ~ 4건
		2	3건 이하
사업 제안서 (10점)	사업계획의 적합성 (5점)	5.0	우수(10%)
		4.5	양호(20%)
		4.0	보통(40%)
		3.5	미흡(20%)
		3.0	부족(10%)
	지원서비스 능력 (5점)	5.0	우수(10%)
		4.5	양호(20%)
		4.0	보통(40%)
		3.5	미흡(20%)
		3.0	부족(10%)
입찰 가격 (30점)	입찰가격 (30점)	30	1순위
		24	2순위
		18	3순위
		12	4순위
		6	5순위
	100점	100점
<비고> 1. 참가업체가 적어 백분율로 산정이 되지 않는 경우에는 순위에 따라 배점함 2. 기술자 및 장비 보유는 많이 확보한 순으로 순위를 정하고, 제시사항을 모두 확보한 경우를 1순위로, 나머지 업체를 총 100%로 하여 상위 20%는 2순위, 그 다음 40%는 3순위, 그 다음 20%는 4순위, 마지막 20%는 5순위로 평가함 3. 입찰가격은 최저가 업체에 30점을 부여하고 나머지 업체는 최저가와의 차액 비율에 따른 점수부여(최저가와의 차액비율이 30% 이상일 경우 0점)