승강기 로프 교체공사 사업자 선정 입찰공고(긴급)

공동주택관리법시행령 제25조 및 국토교통부 고시 제2016-943호『주택관리업자 및 사업자선정지침』에 따라 우리 아파트의 승강기 노후부품(MAIN ROPE) 교체공사 사업자를 선정하고자 아래와 같이 긴급 공고합니다.

1. 단지개요

가. 단 지 명 : 오스타파라곤아파트 1단지

나. 소 재 지 : 경기도 김포시 걸포1로 11 (걸포동)

다. 단지규로 : 10개동 606세대, 지하2층, 지상 8~22층 (사용검사일 : 2010년 12월 30일)

2. 입찰내용

가. 승강기 현황 : 현대엘리베이터 / 기종 : LXVF-7 / 승객용비상용 총 21대

나. 공사범위 : 승강기 노후부품(MAIN ROPE) 교체공사  (2대분)

NO	동-호기	로프규격	수량	비고
1	102-1	10-8*S(19)-A	720 M	L=144 * 5R
2	110-1	10-8*S(19)-A	705 M	L=141 * 5R
총길이			1,425 M

3. 입찰의 종류 및 낙찰의 방법

1) 입찰종류 : 제한경쟁입찰, www.k-apt.go.kr 통한 전자입찰

2) 낙찰방법 : 최저낙찰제(동일가격으로 2인 이상 입찰한 경우 추첨에 의하여 결정)

4. 입찰참가자격

가. 국토교통부 고시 제2016-943호『주택관리업자 및 사업자선정 지침』제26조(참가자격의 제한)에        저촉되지 않는 업체

나. 건설산업기본법 시행령 제7조에 의한 승강기 설치공사업 면허업체

다. 승강기시설 안전관리법 제11조에 따른 승강기 유지관리업 등록업체

라. 자본금 2억 원 이상인 업체

마. 입찰서제출 마감일로부터 최근 3년간 우리아파트 승강기 동일기종(LXVF-7)유지보수 10개단지        실적이 있는 업체(공동주택 500세대이상)

바. 제조사 순정품 공급업체(대표이사 직인)

5. 제출서류(순서대로 편철)

가. 승강기 유지관리업 등록증 사본 1부

나. 승강기 설치공사업 등록증 사본 1부

다. 법인등기부등본 및 사업자등록증 사본 1부

라. 법인인감증명서 및 사용인감계 1부

마. 국세 및 지방세 납세필증 사본 1부(공고일 현재 유효 분)

바. 회사소개서 1부

사. 사업제안서 1부

아. 관리실적 증명원 1부(우리 아파트와 동일기종 LXVF-7 유지보수 실적)

자. 수리공사 실적 증명원1부(우리아파트와 동일기종 LXVF-7 로프교체 실적)

차. 제한경쟁입찰 제한요건을 증빙하는 서류 1부

카. 입찰보증금(입찰가격의 5% 이상)

타. 입찰서(부가세별도) 및 산출내역서 각 1부

6. 서류접수 및 입찰마감 일시

가. 현장설명회 : 없음.(공사에 필요한 자재와 종류 및 수량은 현장을 개별 방문하여 확인 할 것)

나. 서류제출 및 입찰 마감일시 : 2019년 01월 18일(금요일) 18:00시까지 (우편접수 시 동일 적용)

다. 서류제출 접수장소 : 우리 아파트 관리사무소

라. 제출서류 중 “가”~ “차” 항목 서류는 서류제출 마감일시(입찰마감일시)까지 우편 또는 직접

방문 제출할 것.

마. 제출서류 중 “카”~ “타” 항목 서류는 서류제출 마감일시(입찰마감일시)까지 공동주택관리시스템      (www.k-apt.go.kr)에 전자입찰서로 제출 할 것.

7. 입찰서 개찰일시 및 개찰장소

가. 개찰일시 : 2019년 01월 21일(월요일) 19:00시

나. 개찰장소 : 입주자대표회의실

※ 아파트 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음. (선정된 업체는 개별통보)

8. 계약이행보증금 등

가. 낙찰자는 계약금액의 20%에 해당하는 계약이행보증금(공제증권 또는 보증서로 납부)을 계약서       작성 후 10일 이내로 발주처에 제출하여야 한다.

나. 하자보증기간은 3년으로 하며 공사완료 후 계약금액의 10%를 하자보수이행증권으로 제출하여       야 한다.

9. 입찰을 무효로 하는 경우 통보방법

가. 입찰의 무효 시 입찰등록에 사용한 연락처로 전화, 팩스, 문자 등으로 통보한다.

나. 국토교통부고시 제2016-943호『주택관리업자 및 사업자선정 지침』 제6조 관련 별표3에 명시된 사항의       입찰은 무효로 한다.

10. 기타사항

가. 제출된 서류는 일절 반환하지 않으며 허위사실, 담합 등 부정한 행위 발견 시 계약 후 라도 무효        처리 한다.

나. 입찰자는 『주택관리업자 및 사업자선정지침』과 입찰에 수반되는 제반사항을 사전에 충분히 검토 한       후 입찰하기 바라며, 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있다.

다. 낙찰자가 정당한 사유 없이 10일 이내에 계약을 체결하지 아니할 시, 해당 낙찰을 무효로 하고        제출된 입찰보증금은 우리 아파트에 귀속한다.

라. 하자기간은 3년이며 하자기간 내 로프길이 조정 작업(로프텐션 포함)은 무상으로 하여야 함.

(작업 완료 후 바로 처리해야함)

마. 로프길이 조정 작업 완료 후 HHT3000장비를 이용하여 유지보수업체 입회하에 전고 측정 실시      하고 전고 측정 후 이상 없다는 보수업체 확인서를 제출 할 것.

바. 본 입찰공고에 명기되지 아니한 사항은 국토교통부 고시 제2016-943호 『주택관리업자 및 사업      자선정지침』에 따른다.

사. 공사 후 폐기물 처리 및 교체 작업 시 작업장 주변 청결을 유지 할 것.

아. 기타 자세한 문의사항은 관리사무소 ☎ (031) 996-2615로 문의요망.

2019년 1월 11일

오스타파라곤아파트 1단지 입주자대표회의 회장

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
오스타파라곤아파트 1단지 입주자대표회의 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)