승강기로프교체공사사업자 선정 입찰공고(긴급)

1. 단지개요

가. 단 지 명 : 고촌우방아이유쉘아파트

나. 소 재 지 : 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 고송로 7

다. 단지규모 : 8개동 (지상 14층, 지하 2층) 347세대, 관리면적 52,487.40㎡

2. 입찰내용

가. 승강기 현황 : 현대엘리베이터 / 기종 : SSVF7 총 13대

나. 공사범위 : 승강기 메인 로프 교체공사 3대분

NO	동-호기	로프규격	수량	비고
1	102-1	10-8*S(19)-A	580 M	L=116 * 5R
2	102-2	10-8*S(19)-A	580 M	L=116 * 5R
3	104-1	10-8*S(19)-A	580 M	L=116 * 5R
총길이			1,740 M

다. 현장설명회는 개최하지 않으며 현장 실사(자재소요량, 작업 조건 등)를 위한 방문을            권장함(사전 유선통보 요망)

3. 입찰의 종류 및 낙찰의 방법

1) 입찰종류 : 일반경쟁입찰, www.k-apt.go.kr 통한 전자입찰

2) 낙찰방법 : 최저낙찰제 (최저가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 경우 추첨에 의하여                    결정)

4. 입찰참가자격

가. 국토교통부 고시 제2018-614호『주택관리업자 및 사업자선정 지침』제26조(참가자격       의 제한)에 해당하지 않는 업체

나. 해당법령에 따른 승강기 설치공사업 면허업체

5. 입찰서 등 제출서류 (공고일 이후 발행분)

가. 입찰서 1부

(입찰서 구비서류 : 입찰가격 산출내역서, 입찰자 인감증명서, 사용인감계 및 위임장(대리인인 경     우), 입찰보증금(입찰금액의 5% 이상 현금납부영수증, 입찰보증증권 또는 공제증권 각 1부)

나. 해당법령에 따른 승강기 설치공사업 등록증 사본 1부

다. 사업자등록증 사본 1부

라. 법인등기부등본(개인은 주민등록등본을 말한다)  1부

마. 국세 및 지방세 납세증명서(유효기간 이내일 것)  각 1부

바. 회사소개서 1부

사. 공사 계획서 1부

※ 입찰서류제출 : 국토교통부 고시 제2018-614호『주택관리업자 및 사업자선정 지침』 별지 제1호 서식의 입찰서는 전자적인 방법으로 입력하고, 그 밖의 입찰서의 구비서류와 동 지침 제27조에 따른 서류 등 제출서류는 공동주택관리정보시스템 www.k-apt.go.kr 에 등록하는 방법으로 제출한다.

6. 마감 일시 (긴급)

서류제출 마감일시 : 2019년 02월 07일(목요일) 18:00시까지

7. 개찰일시 및 개찰장소

가. 개찰일시 : 2019년 02월 08일(금요일) 14: 00시

나. 개찰장소 : 관리사무소내

※ 아파트 사정에 따라 개찰 일정이 변경될 수 있음

8. 계약이행보증금 등

가. 낙찰자는 계약시 계약금액의 20%에 해당하는 계약이행보증금(공제증권 또는 보증서로       납부)을 제출한다.

나. 하자보증기간은 3년으로 하며 공사완료 후 계약금액의 10%를 하자보수이행증권으로        제출하여야 한다.

9. 입찰을 무효로 하는 경우 통보방법

가. 입찰의 무효 시 입찰자에게 전화, 팩스, 문자 등으로 통보한다.

나. 국토교통부고시 제2018-614호『주택관리업자 및 사업자선정 지침』 제6조 관련 별표3에         명시된 사항의 입찰은 무효로 한다.

10. 기타사항

가. 제출된 서류는 일절 반환하지 않으며 허위사실, 담합 등 부정한 행위 발견 시 계약 후라도       무효 처리한다.

나. 입찰자는 『주택관리업자 및 사업자선정지침』과 입찰에 수반되는 제반사항을 사전에 충분히       검토한  후 입찰하기 바라며, 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있다.

다. 낙찰자가 정당한 사유 없이 10일 이내에 계약을 체결하지 아니할 시, 해당 낙찰을 무효       로 하고 제출된 입찰보증금은 당 아파트에 귀속한다.

라. 로프는 제조사 순정품을 사용하고, 하자기간은 3년이며 하자기간 내 로프길이 조정         작업(로프 텐션 포함)은 무상으로 한다.

마. 로프길이 조정 작업 완료 후 유지보수업체 입회하에 전고 측정 실시하고 전고 측정         후 이상 없다는 보수업체 확인서를 제출한다.

바. 준공시 준공계 및 공사 전.중.후 작업사진철을 제출하여야 하며, 작업 중 안전사고 및          기타 모든 사고의 책임은 낙찰업체에 있다.

사. 본 입찰공고에 명기되지 아니한 사항은 국토교통부 고시 제2018-614호 『주택관리업        자 및 사업자선정지침』에 따른다.

아. 공사 후 폐기물 처리 및 교체 작업 시 작업장 주변 청결을 유지 할 것.

자. 기타 자세한 문의사항은 관리사무소 ☎ (031) 981-5475로 문의 요망.

2019년 1월 31일

고촌우방아이유쉘아파트 입주자대표회의회장 (직인생략)

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 메인로프 교체 공사
입 찰 가 액		금 원정 (₩ )
입찰보증금		금 원정 (₩ )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
고촌우방아이유쉘아파트 입주자대표회의 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)