## 1.원가계산서
1. 공사원가 계산서
■ 2019년 역사 엘리베이터 개량공사
구 분 |  |  | 금 액(원) | 산 출 내 역 | 구성비(%) | 비 고
순공사원가 | 재료비 | 직접재료비
[소 계]
| 노무비 | 직접노무비
간접노무비
[소 계]
| 경비 | 기타경비
산재보험료
고용보험료
건강보험료
연금보험료
노인장기요양보험료
산업안전보건관리비
환경보전비
퇴직공제부금비
[소 계]
[합 계]
일반관리비
이윤
제경비 제외 공종
예비품
고재
[합계액]
[부가가치세]
[총공사비]

## 2.집계표
2. 집 계 표
■ 2019년 역사 엘리베이터 개량공사
공 종 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 직접 재료비 |  | 직접 노무비 |  | 산 출 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 금 액
1. 엘리베이터 철거 및 설치
엘리베이터 철거 및 설치 | 경인교대 2호기, 부평삼거리2호기, 부평 2호기, 예술회관 2호기 | 식 | 1
2. 부대공사
부대공사 | 가설칸막이, 전력, 자동제어 등 | 식 | 1
공사비 합계
3. 제경비 제외공종
제경비 제외 | 수시검사 등 | 식 | 1
고재 | 고철,스테인리스 | 식 | 1
4. 예비품
예비품 | 제작사 규격 | 식 | 1

## 3.내역서
3. 내 역 서
■ 2019년 역사 엘리베이터 개량공사
공종 | 명칭 | 규격 | 단위 | 수량 | 직접 재료비 |  | 직접 노무비 |  | 산 출 경 비 |  | 합계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 엘리베이터 철거 및 설치
1.1 경인교대 2호기
철거 | 엘리베이터 철거 | 유압식 E/V 15인승, 3층, 10.0m | 대 | 1
설치 | 엘리베이터 설치 | 엘리베이터(15인승), MRL, 장애인용 | 대 | 1
소 계
1.2 부평삼거리 2호기
철거 | 엘리베이터 철거 | 유압식 15인승, 4층, 15.37m | 대 | 1
설치 | 엘리베이터 설치 | 엘리베이터(15인승), MRL, 장애인용 | 대 | 1
소 계
1.3 부평 2호기
철거 | 엘리베이터 철거 | 로프식 13인승, 5층, 19.07m | 대 | 1
설치 | 엘리베이터 설치 | 엘리베이터(13인승), MRL, 장애인용 | 대 | 1
소 계
1.4 예술회관 2호기
철거 | 엘리베이터 철거 | 로프식 15인승, 4층, 23.37m | 대 | 1
설치 | 엘리베이터 설치 | 엘리베이터(15인승), MRL, 장애인용 | 대 | 1
소 계
합 계
2. 부대공사
2.1 가설칸막이 설치 및 철거
| 가설칸막이 | 글라스울 샌드위치판넬 | ㎡ | 356.36
| 가설칸막이 설치 및 철거 | 글라스울 샌드위치판넬 | ㎡ | 159.46
| 방화문설치 | 방화문 | 개소 | 13
| 도어로크 설치 | 노브형 | 개소 | 13
2.2 전선관 배관
| 강제 전선관 배관 | 36mm | m | 67.81
2.3 찬넬 설치
| C - channel 설치 | 41 ×25(2.3t), W:200 | 개소 | 33
2.4 금속가요전선관 설치(전력배관)
| 금속가요전선관 | 36mm | m | 20
2.5 금속가요전선관 설치(자동제어)
| 금속가요전선관 | 22mm | m | 45.37
2.6 금속가요전선관 설치(파킹선)
| 금속가요전선관 | 16mm | m | 45.37
2.7 전력케이블 설치
| 전력케이블 | F-CV 0.6V/1kV 16㎟ 3C | m | 87.81
2.8 접지용케이블 설치
| 케이블 | F-GV 4㎟ | m | 87.81
2.9 제어용케이블 설치(파킹선)
| 케이블 | HFIX 2.5㎟×2C | m | 45.37
2.10 제어용케이블 설치(자동제어)
| 케이블 | HFIX 2.5㎟×4C | m | 45.37
2.11 제어반 설치용 헐기
| 헐기 및 부수기 | 콘크리트 | ㎥ | 1.44
소 계
3. 제경비 제외공종
3.1 수시검사비
| 수시검사비 | 전기식, 장애인용(MRL) 4대 | 식 | 1
3.2 책임보증기간 관리비
| 경인교대 2호기 | 전기식, 장애인용(MRL), 3층 | 대 | 1
| 부평삼거리 2호기 | 전기식, 장애인용(MRL), 4층 | 대 | 1
| 부평 2호기 | 전기식, 장애인용(MRL), 5층 | 대 | 1
| 예술회관 2호기 | 전기식, 장애인용(MRL), 4층 | 대 | 1
소 계
3.3 고재
| 고철 | 중량 A | kg | 13072
| 스테인리스 | 27종 | kg | 1533
소 계
4. 예비품
예비품 | BUTTON | 열림,닫힘,상승,하강,비상호출 및 층선택버튼 | SET | 8
| 도어 멀티센서 | 제작사 규격 | SET | 2
| 도어 컨트롤러 | 제작사 규격 | SET | 2
| 제어반 각종 기판 | 메인기판, 안전기판, 운전반기판, 층표시기판 | SET | 2
| 인버터 | 제작사 규격 | SET | 2
| 홀도어 ASSY | 제작사 규격 | SET | 2
소 계