공 사 설 명 서

1. 공   사   명 : 청계6가 지하도상가 편의시설(에스컬레이터) 설치공사

2. 위        치 :

○ 서울특별시 중구 장충단로 280, 청계6가 지하도상가 2, 3번 출입구

3. 목        적 : 청계6가 지하도상가는 내·외국인 및 노약자·교통약자 등 다수 시민들이 이용하는 다중이용시설로서 편의시설설치로 시민편의 증진 및 지하도상가 활성화 도모

4. 공 사  개 요

ㅇ 청계6가 지하도상가 2번 출입구	ㅇ 청계6가 지하도상가 3번 출입구
∘ 토사 굴착 : 195㎥ ∘ 흙막이 PC판넬 설치 : 100㎡ ∘ 콘크리트 타설 : 104㎥ ∘ 철근가공조립 : 17.55ton ∘ 에스컬레이터설치 : 800형 2대	∘ 토사 굴착 : 239㎥ ∘ 흙막이 PC판넬 설치 : 100㎡ ∘ 콘크리트 타설 : 124㎥ ∘ 철근가공조립 : 18.32ton ∘ 에스컬레이터설치 : 800형 2대

※ 반입된 철근에 대해서는 일정 수량을 채취하여 품질시험 한 결과의 단위

무게 값을 철근길이에 곱하여 구한 중량으로 정산한다.

5. 공 사  기 간 : 착공일로부터 360일간.

6. 공사시행방법 : 일반공개경쟁입찰.

7. 입찰참가조건 :‘토목건축공사업’면허 보유자 또는‘토목공사업’과‘건축공사

업’를 모두 보유한 업체(주계약자)와 승강기설치공사업 전문

면허를 소지한 업체(부계약자)가 주계약자 공동도급 방식에

의한 공동수급체를 구성하여 입찰에 참여하여야 하며, 입찰공고

일 전일부터 입찰일까지 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

8. 하 자  기 간 : 준공일로부터 2년(에스컬레이터 3년).

사 진 대 지

사 진 대 지