## 원가
제 조 원 가 계 산 서
인천광역시 동구 복합문화체육센터 건립공사
비 목 |  |  | 금 액 |  | 비 고
1. 순공사원가 (가+나+다)
가. 재 료 비
가-1 직접 재료비 |  |  |  | *
가-2 간접 재료비
나. 노 무 비
나-1 직접 노무비 |  |  |  | *
나-2 간접 노무비(직접 노무비의 4.9%이내)
다. 경 비
다-1 산출경비 |  |  |  | *
다-2 산업안전보건관리비(가+나-1의 | 0.85% | )
다-3 기타 경비(가+나의 | 3.7% | )
2. 일반 관리비 (가+나+다)의 | 2% | )이내 |  |  |  | 0
3. 이 윤 (나+다+2)의 | 7% | )이내 |  |  |  | 0
4. 총 원 가 (1+2+3) | [5 empty] | 0
5. 부가가치세 (4의 | 10% | )
6. 총 계 |  |  |  |  | * 천단위 절사

## 견적갑지
인천광역시 동구 복합문화체육센터 건립공사
공 종 명 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
MRL15인승, 5층, 1호기, 2호기
1. 기계실 부분 | 식 | 1
2. 승강로 부분 | 식 | 1
3. 카 부분 | 식 | 1
4. 승강장 부분 | 식 | 1
5. 전기 부분 | 식 | 1
( 합 계 ) | 대 | 1
( 총 합 계 ) | 대 | 2
MRL15인승, 2층, 3호기, 관통
1. 기계실 부분 | 식 | 1
2. 승강로 부분 | 식 | 1
3. 카 부분 | 식 | 1
4. 승강장 부분 | 식 | 1
5. 전기 부분 | 식 | 1
( 합 계 ) | 대 | 1
화물용 승강기 2000KG, 3/4층
1. 기계실 부분 | 식 | 1
2. 승강로 부분 | 식 | 1
3. 출입구 부분 | 식 | 1
( 합 계 ) | 대 | 1
총 계

## 내역서(1,2호기)
내 역 서
인천광역시 동구 복합문화체육센터 건립공사 #1, 2 호기 | [6 empty] | [MRL15인승, 60m/min, 5 STOP] |  |  |  | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1.기계실 PART
메인모터 | 15인승 60m/min | set | 1
권상기 빔 | 15인승 60m/min | set | 1
보조 도르레 | 8㎜* 7본 | set | 1
조속기 | 60m/min | set | 1
크레인 | 30 ton | hr | 1
지게차 | 5 ton | hr | 1
완성 검사비 | 승강기 관리공단 | 회 | 1
플랜트 기계설치공 |  | 인 | 5
용접공 |  | 인 | 4
계장공 |  | 인 | 3
합 계
2.승강로 PART
와이어 로프 | 8㎜* 7본 | m | 190
조속기 로프 | 8㎜ | m | 40
플랜트 기계설치공 |  | 인 | 4
내선전공 |  | 인 | 3
합 계
3.카 PART
CAR FRAME & DEVICE | 15인승용 | set | 1
카도어 구동장치 | OP1000, 인버터 | set | 1
카벽(PANEL) | 15인승, STS 304 | set | 1
카도아 | 15인승, STS 304 | set | 1
도어 안전장치 |  | set | 1
카 바닥재 | 15인승 (데코타일) | set | 1
핸드레일 | 15인승, STS 304 | set | 1
천장 의장 | 15인승 | set | 1
착상장치 |  | set | 1
카가이드슈 |  | set | 1
ARD | 정전시 기준층 복귀 | 식 | 1
플랜트 기계설치공 |  | 인 | 4
용접공 |  | 인 | 3
합 계
4.승강장 PART
승장도어(방화도어) | OP900, STS304 | set | 5
승장도어 개폐장치 | OP900 | set | 1
쟘 |  | set | 5
멀티빔 |  | set | 1
플랜트 기계설치공 |  | 인 | 4
내선전공 |  | 인 | 3
합 계
5.전기 PART
제어반 | 15인승 60m/min | set | 1
LED 조명 | 12W 직관형 | set | 2
카상부 제어BOX | 자립형 | set | 1
리미트스위치 | A, B 접점 | set | 1
이동케이블 | 기본 5층 | set | 1
운전조작반(COP) | 5 STOP | set | 1
장애자용조작반 | 5 STOP, 매입형 | set | 1
홀버튼(5층) | Micro Push | set | 4
음성안내장치 | Micom | set | 1
직접 통화장치 | 유선, DC 12V | set | 1
플랜트 기계설치공 |  | 인 | 4
계장공 |  | 인 | 3
내선전공 |  | 인 | 3
합 계

## 내역서(3호기)
내 역 서
인천광역시 동구 복합문화체육센터 건립공사 #3 호기 | [6 empty] | [MRL15인승, 60m/min, 2 STOP] |  |  |  | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1.기계실 PART
메인모터 | 15인승 60m/min | set | 1
권상기 빔 | 15인승 60m/min | set | 1
보조 도르레 | 8㎜* 7본 | set | 1
조속기 | 60m/min | set | 1
크레인 | 30 ton | hr | 1
지게차 | 5 ton | hr | 1
완성 검사비 | 승강기 관리공단 | 회 | 1
플랜트 기계설치공 |  | 인 | 4
용접공 |  | 인 | 4
계장공 |  | 인 | 3
합 계
2.승강로 PART
와이어 로프 | 8㎜* 7본 | m | 100
조속기 로프 | 8㎜ | m | 20
플랜트 기계설치공 |  | 인 | 4
내선전공 |  | 인 | 3
합 계
3.카 PART
CAR FRAME & DEVICE | 15인승용 | set | 1
카도어 구동장치 | OP1000, 인버터 | set | 1
카벽(PANEL) | 15인승, STS 304 | set | 1
카도아 | 15인승, STS 304, 관통 | set | 2
도어 안전장치 |  | set | 1
카 바닥재 | 15인승 (데코타일) | set | 1
핸드레일 | 15인승, STS 304 | set | 1
천장 의장 | 15인승 | set | 1
착상장치 |  | set | 1
카가이드슈 |  | set | 1
ARD | 정전시 기준층 복귀 | 식 | 1
플랜트 기계설치공 |  | 인 | 4
용접공 |  | 인 | 3
합 계
4.승강장 PART
승장도어(방화도어) | OP900, STS304 | set | 2
승장도어 개폐장치 | OP900 | set | 2
쟘 |  | set | 2
멀티빔 |  | set | 1
플랜트 기계설치공 |  | 인 | 3
내선전공 |  | 인 | 2
합 계
5.전기 PART
제어반 | 15인승 60m/min | set | 1
LED 조명 | 12W 직관형 | set | 2
카상부 제어BOX | 자립형 | set | 1
리미트스위치 | A, B 접점 | set | 1
이동케이블 | 기본 2층 | set | 1
운전조작반(COP) | 2 STOP, 관통 | set | 2
장애자용조작반 | 2 STOP, 매입형 | set | 1
홀버튼(2층) | Micro Push | set | 2
음성안내장치 | Micom | set | 1
직접 통화장치 | 유선, DC 12V | set | 1
플랜트 기계설치공 |  | 인 | 4
계장공 |  | 인 | 3
내선전공 |  | 인 | 2
합 계

## 내역서(화물)
인천광역시 동구 복합문화체육센터 건립공사(화물용 2000kg-3/4층-45m/min) | [10 empty] | [단위 : 원]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 기계실 부분
메인모타 | 15 KW | 대 | 1
방진고무 | 2 TON | EA | 10
머신 받침대 | 2 TON | 대 | 1
머신빔 | I-BEAM | SET | 1
세컨시브 | 480mm | SET | 1
가바나 머신 | 45M/MIN | 대 | 1
제어반 |  | 대 | 1
아크릴형광등 | 220/ 10W | EA | 1
콘센트 | 220V | EA | 1
크레인사용료 | 25 TON | 식 | 1
운반비 | 5 TON | 식 | 1
완성검사비 | 2 TON | 식 | 1
철공 | 권상기 설치 | 인 | 6
용접공 | 권상기 설치 | 인 | 6
플랜트제관공 |  | 인 | 5
계장공 |  | 인 | 5
( 합 계 )
2. 승강로 부분
카 판넬 | STS-H·L | 대 | 1
카 도아판넬 | STS-H·L | 대 | 2
카 도아헷다 | 머신 포함 | 대 | 2
카 도아 실 |  | 대 | 2
카운타 레일 | 18k/kg | 본 | 5
버퍼 다이 |  | SET | 1
버퍼 스프링 | 2TON/45MIN | 대 | 3
승강로 닥트 |  | M | 30
세프티 디바이스 | D 8 MM * 1 | 대 | 1
승강로 전선 | 0.75 * 40C | M | 35
| 0.75 * 30C | M | 35
| 0.75 * 20C | M | 35
승강로 스위치 | LIMIT S/W | EA | 12
인닥터 스위치 |  | EA | 3
마이크로 스위치 |  | EA | 5
카 천정 |  | 대 | 1
게이트 스위치 |  | 대 | 2
볼트, 너트 |  | 식 | 1
운전반 |  | 대 | 2
카 상부 후렘 |  | 대 | 1
카 하부 후램 |  | 대 | 1
카 좌우 후램 |  | 대 | 2
카 시브 | 480 mm | 대 | 2
카 브라켓트 | 1,2차 | SET | 1
카운타 브라켓트 |  | SET | 1
카운타 케이스 |  | 대 | 1
카운타 웨이트 |  | SET | 50
카운타 시브 | 480 mm | 대 | 1
카 가이드슈 | 18 kg | EA | 8
카운타 가이드슈 | 8 kg | EA | 8
와이어 소켓판 |  | EA | 2
와이어 소켓 | 12 mm | EA | 10
가바나 텐숀시브 |  | 대 | 1
메인 와이어 로프 | 12MM * 5 | M | 250
가바나 로프 | 8 mm | M | 45
승강로 S/W 브라켓트 |  | SET | 1
카레일 | 18 k/kg | 본 | 5
승강로 상부박스 |  | 대 | 1
카레일 쪼인트판 |  | EA | 4
카운타 레일판 |  | EA | 4
오일통 |  | EA | 4
도아세프티슈 |  | 대 | 2
카오아가이드슈 |  | 대 | 16
일반전선 (VCT) | 1.25 * 20C | M | 45
| 1.25 * 15C | M | 45
| 1.25 * 10C | M | 45
내선전공 |  | 인 | 6
플랜트기계설치공 | 카레일설치 | 인 | 8
플랜트제관공 | 카조립 및 설치 | 인 | 7
( 합 계 )
3. 출입구 부분
외부도아판넬 | STS-H·L | 대 | 3
외부도아헷다 |  | 대 | 1
도아 실 |  | 대 | 3
도아 S/W 브라켓트 |  | 대 | 3
외부도아 쟘 |  | 대 | 3
인디게이터 |  | 대 | 3
도아 실 커버 |  | 대 | 3
도아 가이드슈 |  | EA | 12
플랜트제관공 | 도어제작 설치 | 인 | 6
내선전공 | 도어제작 설치 | 인 | 5
( 합 계 )