## 결재표지 (hidden)
단장 |  | 팀장 | 전 결 | 부장 | 담당 | 설 계 | 2019-02-20 | 결 재
[6 empty] | 심 사 | 2019년 월 일 | 2019년 월 일
설 계 서
| ○ 공사명 : 1호선 종로3가역 등 11역 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사 | [7 empty] | 단위 : 원
| 구 분 |  |  | 공 사 금 액 |  |  |  |  | 비고
| 총공사금액 |  |  | 금원(금영원)
| 도급비 | 공 사 원 가 |  | 금원(금영원)
|  | 부가가치세 |  | 금원(금영원)
|  | 계 |  | 금원(금영원)
○ 공사개요
- 종로3가(1), 동대문(1), 제기동, 잠실새내, 역삼, 당산, 신촌, 불광, 안국, 잠원, 수유역 E/L 노후 제어반, T/M 및 부속설비 교체

## 심사결과요약서 (hidden)
심 사 결 과 요 약 서
○ 공사명 : 1호선 종로3가역 등 11역 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사
|  | 구 분 | 요청금액 | 심사금액 | 증. 감 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 250333433 | #REF! | #REF!
|  | 소 계 | 250333433 | #REF! | #REF!
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 111284370 | #REF! | #REF!
|  | 간 접 노 무 비 | 8791465 | #REF! | #REF!
|  | 소 계 | 120075835 | #REF! | #REF!
| 경 비 | 산출경비 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 산재보험료 | 4502843 | #REF! | #REF!
|  | 고용보험료 | 1044659 | #REF! | #REF!
|  | 국민건강보험료 | 3594485 | #REF! | #REF!
|  | 국민연금보험료 | 5007796 | #REF! | #REF!
|  | 노인장기요양보험료 | 305890 | #REF! | #REF!
|  | 퇴직공제부금비 | 2559540 | #REF! | #REF!
|  | 산업안전보건관리비 | 12695194 | #REF! | #REF!
|  | 환경보전비 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 기 타 경 비 | 20742919 | #REF! | #REF!
|  | 소 계 | 50453326 | #REF! | #REF!
| 합 계 |  | 420862594 | #REF! | #REF!
일 반 관 리 비 |  |  | 25251755 | #REF! | #REF!
이 윤 |  |  | 29358261 | #REF! | #REF!
제경비제외공종 |  |  | 687390 | #REF! | #REF!
합 계 |  |  | 476160000 | #REF! | #REF!
부 가 가 치 세 |  |  | 47616000 | #REF! | #REF!
총 공 사 비 |  |  | 523776000 | #REF! | #REF! | #REF!

## 결재 표지
설 계 서
| ○ 공사명 : 2호선 한양대역 등 27역 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사 |  |  | 단위 : 원
| 구 분 |  | 공 사 금 액 | 비고
| 총공사금액 |  | 금원(금원)
| 도급비 | 공 사 원 가 | 금원(금원)
|  | 부가가치세 | 금원(금원)
|  | 계 | 금원(금원)
○ 공사개요
- 2호선 한양대역 등 27역 35대 엘리베이터 제어반, 트랙션 모터 및 부속설비 교체공사

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
○ 공사명 : 2호선 한양대역 등 27역 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 (%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
소 계
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
간 접 노 무 비
소 계
| 경 비 | 산출경비
산재보험료
고용보험료
|  | 국민건강보험료 | 7578771
|  | 국민연금보험료 | 10226228
|  | 노인장기요양보험료 | 776824
|  | 퇴직공제부금비 | 5226738
|  | 산업안전보건관리비 | 21301363
환경보전비
기 타 경 비
소 계
합 계
일 반 관 리 비
이 윤
제경비제외공종
합 계
부 가 가 치 세
총 공 사 비

## 내역서
내 역 서
공 종 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[ 집 계 표 ]
1. 한양대 내부1 | MRL, 2STOP, 600kg
2. 동대문역사문화공원(2) 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
3. 동대문역사문화공원(2) 내부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
4. 뚝섬 내부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
5. 뚝섬 외부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
6. 잠실 내부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
7. 잠실새내 내부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
8. 삼성 내부1 | MRL, 2STOP, 600kg
9. 삼성 외부3 | MRL, 2STOP, 1000kg
10. 역삼 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
11. 강남 외부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
12. 봉천 내부1 | MRL, 2STOP, 750kg
13. 영등포구청 내부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
14. 당산 내부2 | MRL, 2STOP, 750kg
15. 신촌 외부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
16. 연신내 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
17. 약수 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
18. 잠원 내부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
19. 대치 내부1 | MRL, 3STOP, 1000kg
20. 일원 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
21. 당고개 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
22. 창동 외부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
23. 창동 외부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
24. 쌍문 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
25. 쌍문 내부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
26. 수유 내부1 | MRL, 2STOP, 750kg
27. 수유 외부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
28. 미아사거리 내부2 | MRL, 2STOP, 900kg
29. 길음 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
30. 길음 외부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
31. 충무로(4) 내부2 | MRL, 2STOP, 1000kg
32. 충무로(4) 외부1 | MRL, 2STOP, 600kg
33. 서울(4) 내부1 | MRL, 2STOP, 1000kg
34. 동작 내부1 | MRL, 2STOP, 750kg
35. 사당(4) 내부1 | MRL, 3STOP, 900kg
36. 부대공사
(1) 가설칸막이 설치, 철거
(2) 가설칸막이 출입문설치
합 계
37. 제경비 제외공종
(1) 수시검사 수수료
(2) 고재처리비용 | 철
(3) 고재처리비용 | 동
합 계
[총 계]
1. 한양대 내부1
0101. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.99
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 600kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0102. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 600kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
2. 동대문역사문화공원(2) 내부1
0201. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.83
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.69
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0202. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
3. 동대문역사문화공원(2) 내부2
0301. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0302. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
4. 뚝섬 내부2
0401. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 13.55
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 28
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 131.75
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 17.25
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0402. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
5. 뚝섬 외부1
0501. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 19.68
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 42
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 174.66
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 23.38
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0502. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
6. 잠실 내부2
0601. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 9.5
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 19
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 103.4
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 13.2
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0602. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
7. 잠실새내 내부2
0701. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0702. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
8. 삼성 내부1
0801. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.99
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.83
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.69
(8) 권상기(T/M) | 600kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0802. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 600kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
9. 삼성 외부3
0901. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 14.72
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 31
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 139.94
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 18.42
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
0902. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
10. 역삼 내부1
1001. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.99
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.83
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.69
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1002. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
11. 강남 외부2
1101. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 13.08
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 27
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 128.46
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 16.78
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1102. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
12. 봉천 내부1
1201. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 11
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.9
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.7
(8) 권상기(T/M) | 750kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1202. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 750kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
13. 영등포구청 내부2
1301. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1302. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
14. 당산 내부2
1401. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 11.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 24
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 120.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 15.6
(8) 권상기(T/M) | 750kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1402. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 750kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
15. 신촌 외부1
1501. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 15.53
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 32
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 145.61
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 19.23
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1502. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
16. 연신내 내부1
1601. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.99
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.83
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.69
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1602. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
17. 약수 내부1
1701. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.92
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.34
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.62
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1702. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
18. 잠원 내부2
1801. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1802. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
19. 대치 내부1
1901. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 14
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 29
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 134.9
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 17.7
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
1902. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 2
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
20. 일원 내부1
2001. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.92
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.34
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.62
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
2002. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
21. 당고개 내부1
2101. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.91
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.27
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.61
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
2102. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
22. 창동 외부1
2201. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 11.61
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 24
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 118.17
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 15.31
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
2202. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
23. 창동 외부2
2301. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 11.61
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 24
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 118.17
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 15.31
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
2302. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
24. 쌍문 내부1
2401. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
2402. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
25. 쌍문 내부2
2501. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
2502. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
26. 수유 내부1
2601. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 750kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
2602. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 750kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
27. 수유 외부1
2701. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 14.03
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 29
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 135.11
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 17.73
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
2702. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
28. 미아사거리 내부2
2801. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 900kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
2802. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 900kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
29. 길음 내부1
2901. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 11.07
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 23
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 114.39
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.77
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
2902. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
30. 길음 외부1
3001. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 16.3
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 34
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 151
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 20
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
3002. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
31. 충무로(4) 내부2
3101. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 15.31
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 32
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 144.07
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 19.01
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
3102. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
32. 충무로(4) 외부1
3201. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 13.26
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 27
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 129.72
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 16.96
(8) 권상기(T/M) | 600kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
3202. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 600kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 2
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
33. 서울(4) 내부1
3301. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 10.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 22
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 113.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 14.6
(8) 권상기(T/M) | 1,000kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
3302. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 1,000kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
34. 동작 내부1
3401. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 12.44
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 26
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 123.98
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 16.14
(8) 권상기(T/M) | 750kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
3402. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 750kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 1
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
35. 사당(4) 내부1
3501. 제어반 및 부속설비 제작
(1) 승강로 전선덕트 제작(m당) | STS-304 HL 0.8t | m | 17.9
(2) 제어반 제작 | MRL/2STOP/내부부품일체 | 식 | 1
(3) 승강기 공통 부품 | MRL, 장애인용 | 식 | 1
(4) 균형추(웨이트) | PC콘크리트-50Kg | 개 | 4
(5) 조속기 로프(와이어로프) | 8×S(19), 승강기용 8mm | m | 32
(6) 제어용 케이블 | HFCCO 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C | m | 162.2
(7) 엘리베이터(T) 케이블 | 600V EVVF-L, 40p, 0.75㎟ | m | 21.6
(8) 권상기(T/M) | 900kg용(MRL용) | 대 | 1
소 계
3502. 제어반 및 부속설비 철거, 설치 - 900kg
(1) 기술관리 |  | 식 | 1
(2) 권상기부 조립 |  | 식 | 1
(3) 승강로 부분 |  | 식 | 2
(4) 제어 분야 |  | 식 | 1
(5) 청소 및 정리 |  | 식 | 1
(6) 시험 및 교정 |  | 식 | 1
(7) 제어반 및 부속설비 철거 |  | 식 | 1
소 계
합 계
36. 부대공사
(1) 가설칸막이 설치, 철거 | 샌드위치패널, GW | m² | 791.2
(2) 가설칸막이 출입문설치 | 1,20mm×2,400mm | 개 | 36
합 계
37. 제경비 제외공종
(1) 수시검사 수수료 | 전기식, 장애인용 | 식 | 1
(2) 고재처리비용 | 철 | kg | 15837.5
(3) 고재처리비용 | 동 | kg | 350
합 계