공사설명서

1. 공 사 명 : 서울혁신파크 미래청 노후승강기 교체공사

2. 공사목적 : 노후된 승강기 교체공사를 시행하여 시설이용자의 편의 및  안전확보

3. 위    치 : 서울시 은평구 통일로 684(미래청 내)

4. 공사기간 : 착공일로부터 80일

5. 공사금액 : 293,422,000원

6. 주요 공사내용

건물명	대수	형식 및 규격		비 고
		기 존	교 체
미래청	2	승객용 11인승 속도 60m/min	승객용 10인승 속 도 60m/min	750kg
미래청	1	화물용 1500kg 속도 60m/min	장애인용 20인승 속도 60m/min	1,500kg

7. 유의사항

- 미래청 승강기 주변의 건축물 등의 피해가 최소화 되도록 공사 시행

- ’20.4. 승강기 정밀안전점검에 따른 운행정지가 예상되므로(5월 또는 6월) 최소 1대 이상을 운행정지 전 교체하여 이용자들의 불편이 없도록 공사 시행(3대의 승강기 중 1대 이상은 운영 가능하도록 공사 진행)