【별지 제12호 서식】

계약심사 결과 통보서

□ 공사명 : 신동아시장 노후 에스컬레이터 교체공사

구분	항 목	심사결과 및 의견	비 고
공사 발주 설계 도서 검토	1. 노임단가 및 각종 자재단가 적용 적정여부 2. 원가계산서 및 제비율 적용 적정여부 3. 내역서 작성 및 산출근거(일위대가) 적정여부 4. 설계도 작성 적정여부 등 기타사항	1. 내역서 불필요 항목 조정 ○ 내역서 트러스 설치비 과당 계상 조정 ▷ 트러스 설치노무비 톤당 1,000천원적용하여 7,500천원에서 6,500천원으로 조정하여 2,901천원 감액 ○ 내역서 양중 운반비(철거,설치) 동일적용 및 노무비에서 경비로 이전 조정 ▷ 설치양중비와 철거양중비 1,500천원으로 동일 적용하고 철거양중비 노무비를 경비로 조정하여 1,944천원 감액 ○ 내역서 조정 및 시운전비용 이중 과다계상조정 ▷ 시운전비용을 2회에서 1회로 조정하여 1,805천원 감액 2. 원가계산서 노인장기요양보험료 요율 오류기재 ▷ 기재요율 1.85% → 적용요율 10.25% 조정하여 150천원 증액
	5. 공통사항	1. 신기술 및 특허공법을 포함할 경우에는 기술자문위원회(시민참여)를 거쳐 신기술 및 특허공법을 선정하고, 신기술(특허)보유자와「기술(특허)사용협약」체결이 필요함 2. 주요 공사용 자재는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한법률 제12조 및 동법 시행령 제11조 규정에 의거 발주자가 직접발주(관급)하는 방안 검토 3. 공사에 소요되는 자재는 지역경제 활성화 대책 일환으로 부산지역에서 생산하는 자재를 사용토록 검토반영 4. 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 방법과 단가가 낮은 항목이 있는 경우 반영 후 발주
심사 결과	위와 같이 심사한 결과 당초 설계금액 184,248천원을 177,748천원 [감 6,500천원(-3.53%)]으로 조정함.