승강기 자가발전장치 설치 업체선정 공고

1. 단지개요

가. 단지명 : 래미안신당하이베르아파트

나. 소재지 : 서울시 중구 퇴계로90길 74

다. 규  모 : 784세대 관리면적 82,752.60㎡

라. 승강기 : 30대

2. 입찰내용

가. 승강기 24대의 저항제동장치에 E/L 자가발전장치 설치(지원사업)

나. 회생제동장치 제품 조건

① 한국전력으로부터 에너지 절감 지원금 대상 기자제로 승인을 받은 제품

② KSC 8565 규격 한전에서 지정한 한국산업기술시험원 또는 한국기계전기전자시험연구원
(전압/전류 5%이내, 전류의 각 차수별 3%이내)에서 시험을 득한 제품

③ 발전량 계량이 가능하고 발전표시기는 전류변화에 따른 허용오차가 1% 미만인 제품

④ 과전압/과전류로 인한 문제 예방을 위한 외부 안전장치(퓨즈) 필수 설치

⑤ 외함은 화제에 취약한 플라스틱 제품이 아닐 것

3. 입찰종류 및 낙찰방법

가. 국토교통부 고시 제2018-614호(2018.10.31개정) “주택관리업자 및 사업자 선정지침“을 적용함.

나. 일반경쟁입찰, 최저가 낙찰제(전자입찰)

4. 입찰 참가자격

가. 국토교통부 고시 제2018-614호(2018.10.31개정) “주택관리업자 및 사업자선정지침” 제26조

(참가자격 제한)각호에 해당되지 않는 업체

5. 현장설명회 : 별도로 하지 않음, 본 입찰에 필요한 경우 개별방문 등을 통해 확인바람.

6. 제출서류

가. 사업자등록증 사본 1부

나. 법인등기부등본 및 인감증명서 및 사용인감계 각 1부

다. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부.

라. 제품사양(규격 및 수량, 공인기관의 시험성적서, 인증서) 1부.

마. 산출내역서, 입찰보증금(5%이상 증권 및 보증서로 제출)

바. 지원금을 포함한 입찰금액으로 입찰서 제출

사. 전기공사업 등록증 또는 관련 자격증

7. 입찰가격 산출방법 : 총 공사금액으로 하되, 부가가치세를 제외한 금액으로 함.

8. 입찰서 마감

가. 일 시 : 2020년 7월 6일(월) 18:00까지

나.  방 법 : 위 제5항 제출서류(가.~ 바.) 모두 공동주택정보관리시스템(www.aptbid4u.co.kr)에 전자적인

방법으로 입력하고 시스템에 서류를 파일 첨부하여 등록하는 방법으로 제출하여야 함.

9. 개  찰

가. 일 시 : 2020년 7월 7일

나. 장 소 : 관리사무소 담당자 PC

10. 낙찰자 결정방법

가. 참가자격과 제출서류 등 제반요건을 충족하는 응찰자중 최저가 업체로 낙찰함.

나. 동일가격으로  2인 이상이 입찰한 경우에는 추첨에 의하여 결정함.

다. 미응찰 등의 사유로 유찰된 경우에는 다시 공고하며, 2회 이상 유찰된 경우 수의계약으로

업체를 선정함.

11. 기타사항

가. 국토교통부 고시 제2018-614호(2018.10.31개정)[별표3]의 각호에 해당하는 입찰은 무효로 함.

나. 무효로 하는 입찰의 경우 해당 입찰자에게 유선으로 통보함.

다. 입찰에 참여한 업체는 현장 및 작업여건 등 모든 상황을 숙지한 것으로 간주하며, 이를 태만하여 발생하는 모든 책임은 해당 업체에 있음.

라. 계약이행보증금은 계약금액의 20%로 하며 계약체결 후 5일 이내 제출하여야 함.

마. 하자보증기간은 준공일로부터 3년이며 계약금액의 10% 이상으로 이행보증증권을 제출하여야 함.

바. 한전 지원사업에서 탈락되면 본 계약은 무효로 함.

사. 고조파/전자파로 인한 엘리베이터 오작동 및 공용 계통부분 (CCTV, 소방기기, 조명 장치) 문제 발생에 따른 7일내 미 조치시 자동 계약 취소함.

아. 공사시 공사업체는 전기공사등록 또는 관련자격증이 소지한 자에 한함.

자. 입찰 참가자는 업체선정에 대하여 일체의 이의 제기나 손해배상을 청구할 수 없으며, 기타 문의 사항은 관리사무소(☏02-2231-7402)로 문의바람.

2020년   6월  30일

래미안신당하이베르아파트 관리사무소장(직인생략)