승강기 자가발전장치 업체선정 공고

1. 단지개요

- 단 지 명 : 석관두산아파트            - 소 재 지 : 서울시 성북구 화랑로48길 16(석관1동 10)

- 단지규모 : 25개동, 41개 라인(1998세대),  총16~25층, 관리면적 216,132,75㎡

2. 입찰내용 :

가. 승강기 41대(제조사 LG오티스)의 저항제동장치에 E/L 자가발전장치 설치(지원사업)

나. 회생제동장치 제품 조건

① 한국전력으로부터 에너지 절감 지원금 대상 기자재로 승인을 받은 제품

② KSC 8565 규격 한전에서 지정한 한국산업기술시험원 또는 한국기계전기전자시험연구원

(전압/전류 5%이내, 전류의 각 차수별 3%이내)에서 시험을 득한 제품

③ 발전량 계량이 가능하고 발전표시기는 전류변화에 따른 허용오차가 1% 미만인 제품

④ 과전압/과전류로 인한 문제 예방을 위한 외부 안전장치(퓨즈) 필수 설치

⑤ 380V / 220V 겸용

3. 참가자격

- 국토교통부고시  제26조(참가자격의 제한)에 해당하지 않는 업체

- 입찰과 관련된 공사 등록업체

4. 입찰의 성립 및 입찰방식

- 입찰의 성립은 국교부 고시에 2018-614호 따르며 선정방법은 일반경쟁, 전자입찰(최저가 입찰-K apt)임  5. 제출서류(K-APT에 등록)

가. 국토교통부고시 2018-614호 제27조(제출서류) 각 호의 서류

나. 입찰이행 보증보험증권(입찰금액의 5%) 1부

6. 입찰서류 접수 장소 및 마감

- 전자입찰 마감일시 : 2020년 07월 07일(화) 오후 6시

7. 개찰일시

- 개찰일시: 2020년 07월 08일(수) 오전 10시 00분         - 개찰장소: 관리사무소

- 국토교통부고시 2018-614호에 의거 선정업체 통보

8. 입찰의 무효
- 입찰의 무효는 국토교통부고시 제2018-614호 제26조(참가자격의 제한)와 별표3(입찰의 무효)에 따르며, 해당 입찰자에게는 유선으로 개별통보함.

9. 기타사항

가. 낙찰업체는 보수에 관한 사항 및 계약의 권리를 양도, 이관할 수 없고 낙찰통보일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 함.

나. 낙찰업체는 계약체결 후 3일 이내에 용역금액의 20%의 계약이행보험 증권을 제출해야 함.

다. 낙찰업체는 1억원 이상의 영업배상책임보험 가입증서 제출해야 함.

라. 제출된 서류는 반환치 않으며 위반사항에 따른 조치는 국교부 고시 제2018-614호 별표 3(입찰의 무효)  사항을 준수함.

마. 낙찰업체의 사유로 기일 내 계약을 미체결 시 입찰 보증금은 당 아파트에 귀속하며, 해당업체의 낙찰  선정은 무효로 함.

바. 고조파/전자파로 인한 엘리베이터 오작동 및 공용 계통부분(CCTV, 소방기기, 조명장치) 문제 발생에 따른 7일내 미 조치시 자동계약 취소함.

사. 설치 후 한전 지원 사업에서 탈락시 본 입찰과 계약은 무효로 함. 미 승인시

아. 상기에 명시되지 아니한 사항은 국교부 고시 제2018-614호, 당 아파트 입주자대표회의 순의 의견으로 결정됨.

자. 기타 상세한 것은 당 아파트 관리사무소(☎02-964-4154)로 문의.

2020년  06월  30일

석관두산아파트 관리사무소장(직인생략)