공 사 개 요

건  명 : 1호선 청량리역 엘리베이터 외부1호기 제어반 및 부속설비 교체공사

2. 목  적 : 청량리역 엘리베이터 외부1호기 승객갇힘 발생으로 정밀점검 및 보수를 실시하였으나, 기기 일부 주요부품 장애가 확인되어 안전사고 예방 및 중대고장 발생전 문제점 해결을 위해 제어반·모터 일체를 교체하고자 함.

3. 세부현황

○ 대상기기 현황

호선	역명	호기	규격	운행구간	설치일자	승강기 번호
1	청량리	외부1	1000kg	B2(대)∼지상(6번출구측)	2005.03.06.	0027-702

※ MRL/전기식/장애인용/측면구동형

○ 주요 교체 내용

교 체 내 용
① 제어반(내부 구성품 일체)	⑩ 카 및 승강로 조명장치
② 트랙션모터(T/M)	⑪ 카 내 주 운전반
③ 조속기 및 조속기 로프Ass’Y	⑫ 카 내 보조 운전반
④ 승강장 층표시기	⑬ 카 내부 층표시기
⑤ 소공간 자동소화장치	⑭ 카 랜딩스위치
⑥ 리미트 스위치	⑮ 카 상부 운전반
⑦ 승강장 버튼(인터폰 내장형)	⑯ 카운터 웨이트
⑧ 피트 스위치	⑰ 기타 부속설비
⑨ 자동구출운전장치(ARD)

4. 예산현황

가. 예산과목 : (운수사업/자체/기계)승강설비 상시 보수

나. 예산부서 : 승강기관리단

다. 발주금액 : 금30,789,000원정(금삼천칠십팔만구천원정, 부가세포함)

5. 예정공정 : 착공일로부터 50일

6. 입찰참가자격

- 본점소재지가 서울에 소재한 사업자 등록업체로 입찰공고일 현재 “승강기 설치공사업”, “승강기유지관리업(중·저속승강기)” 동시 등록업체

7. 하자담보책임기간/하자보수보증금율 : 준공검사 완료일로부터 3년 / 2%

8. 지연배상금율 : 0.5/1000

9. 계약방법 : 전자공개 수의계약