공사설명서

1. 공 사 명 : 서울시체육회 노후승강기 교체공사

2. 공사목적 : 노후된 승강기 교체공사를 시행하여 시설이용자의 편의 및  안전확보

3. 위    치 : 서울시 중랑구 망우로 182

4. 공사기간 : 착공일로부터 90일

5. 공사금액 : 139,900,000원(부가세포함)

6. 주요 공사내용

건물명	대수	형식 및 규격		비 고
		기 존	교 체
서울시체육회	2	승객용 11인승 속도 105m/min	승객용 10인승 속 도 105m/min	750kg

7. 유의사항

- 승강기 주변의 건축물 등의 피해가 최소화 되도록 공사 시행

- ’20.10. 승강기 정밀안전점검에 따른 운행정지가 예상되므로(10월) 최소 1대 이상을 운행정지 전 교체하여 이용자들의 불편이 없도록 공사 시행(2대의 승강기 중 1대 이상은 운영 가능하도록 공사 진행)