승강기 자가발전장치 설치 업체 선정 공고

1. 단지개요

가. 단 지 명 : 상계대동아파트

나. 소 재 지 : 서울시 노원구 상계로 26길 20

다. 단지규모 : 3개동 358세대, 관리면적 51,434.95㎡

라. 승 강 기 : 동양엘리베이터(주) / DY - 20 / 18.5 Kw / 총 5대

2. 입찰내용

가. 상기 사양의 승강기  5 대의 저항제동장치에 E/L 자가발전장치 설치(지원사업)

나. 회생제동장치 제품 조건

① 한국전력으로부터 에너지 절감 지원금 대상 기자제로 승인을 받은 제품

② KSC 8565 규격 한전에서 지정한 한국산업기술시험원 또는 한국기계전기전자시험연구원
(전압/전류 5%이내, 전류의 각 차수별3%이내)에서 시험을 득한 제품

③ 발전량 계량이 가능하고 발전표시기는 전류변화에 따른 허용오차가 1% 미만인 제품

(한전에서 지정한 한국산업기술시험원 또는 한국기계전기전자시험연구원에서

시험을 득한 제품)

④ 과전압/과전류로 인한 문제 예방을 위한 외부 안전장치(퓨즈) 필수 설치

3. 입찰종류 및 낙찰방법

가. 국토교통부 고시 제2018-614호(2018.10.31개정) “주택관리업자 및 사업자 선정지침“을 적용.

나. 일반경쟁입찰, 전자입찰, 최저가 낙찰제

다. 본 입찰은 아파트비드포유 전자입찰시스템 제출서류 등록

4. 입찰 참가자격

가. 국토교통부 고시 제2018-614호(2018.10.31개정) “주택관리업자 및 사업자선정지침” 제26조      (참가자격 제한)각호에 해당되지 않는 업체

나. 전기공사업 면허 등록 업체(단, 전기공사업 면허등록업체와 면허 보완하여 참여 가능)

5. 현장설명회 : 별도로 하지 않음, 본 입찰에 필요한 경우 개별방문 등을 통해 확인바람

6. 제출서류

가. 사업자등록증 및 관련 면허 또는 등록증 사본 각1부

나. 법인등기부등본 또는 주민등록 등본 인감증명서 및 사용인감계 각 1부

다. 국세 및 지방세 증명서 각 1부.

라. 제품사양(규격 및 수량, 공인기관의 시험성적서, 인증서) 1부.

마. 산출내역서, 입찰보증금(5%이상 증권 및 보증서로 제출)

바. 입찰서 제출

7. 입찰가격 산출방법 : 총 공사금액으로 하되, 부가가치세를 제외한 금액으로 함.

8. 입찰서 투찰마감

가. 일 시 : 2020년  10월   19일(월) 18:00까지

나.  방 법 : 위 제5항 제출서류(가.~ 바.) 모두 아파트비드포유시스템에 전자적인 방법으로 입력하고                 시스템에 서류를 파일 첨부하여 등록하는 방법으로 제출하여야 함.

9. 개  찰

가. 일 시 : 2020년  10월  19일(월) 19시

나. 장 소 : 관리사무소(전자적 방식에 의한 개찰)

9. 낙찰자 결정방법

가. 참가자격과 제출서류 등 제반요건을 충족하는 응찰자중 최저가 업체로 낙찰함.

나. 동일가격으로  2인 이상이 입찰한 경우에는 추첨에 의하여 결정함.

다. 미 응찰 등의 사유로 유찰된 경우에는 다시 공고하며, 2회 이상 유찰된 경우 수의계약으로         업체를 선정함.

10. 기타사항

가. 국토교통부 고시 제2018-614호(2018.10.31개정)[별표3]의 각호에 해당하는 입찰은 무효로 함.

나. 무효로 하는 입찰의 경우 해당 입찰자에게 유선으로 통보.

다. 입찰에 참여한 업체는 현장 및 작업여건 등 모든 상황을 숙지한 것으로 간주하며, 이를 태만히 하여 발생하는 모든 책임은 해당 업체에 있음.

라. 계약이행보증금은 계약금액의 10%로 하며 계약 체결 후 10일 이내 제출하여야 함.

마. 하자보증기간은 준공일로부터 3년이며 계약금액의 10%이상으로 이행보증증권을 제출하여야함.

바. 고조파/전자파로 인한 엘리베이터 오작동 및 공용 계통부분 (CCTV, 소방기기, 조명 장치)문제 발생에 따른 7일내 미 조치 시 자동 계약 취소 함.

아. 공사 시 공사업체는 전기공사등록 또는 관련자격증이 소지한 자에 한 한다.

자. 입찰 공고상 업급되지 않거나 오류가 발생시 국토교통부 고시 제2018-614호의 내용 및 해석에 따른다.

자. 입찰 참가자는 업체선정에 대하여 일체의 이의 제기나 손해배상을 청구할 수 없으며, 기타 문의 사항은 관리사무소(☏  02 - 931 - 1178)로 문의바랍니다.

2020년 10월 08일

상계대동아파트 관리사무소장(직인생략)

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 자가발전장치 설치 업체 선정
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
상계대동아파트 관리소장 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)