- 강동구의회 청사 승강기 보수 공사 -

과  업  지  시  서

1. 개  요

가. 과 업 명 : 강동구의회 청사 승강기 보수 공사

나. 과업목적

본 강동구의회 청사 승강기 보수 공사를 실시하여 위험요소를 사전 차단하여 안전성을 확보하고 승강기를 이용하는 구민의 생명·신체 및 재산을 보호하고자 함에 그 목적이 있다.

다. 승강기 사용 장소 : 서울시 강동구 성내로 55

라. 기    간 : 계약 후 20일 이내

마. 종류 및 형식 : 장애/전망용(권상식VVVF), 15인승(1,000kg) 제조사: 티센크루프(주)

바. 운행구간층수 : B2-6(8)

2. 과업의 범위

가. 일반사항

(1) 보수대상 : 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정(행정안전부 고시 제2019-29호)

부칙 제3조 2항에 따른 추가 안전장치 설치

- 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승장장문 조립체 이탈방지, 승강장문 비상가이드, 카 문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 개문출발방지수단, 브레이크시스템 및 자동구출운전수단)

(2) 교체대상 : 추가 안전장치 설치를 위한 전기・전자 제어부품 일체(ARD포함), 권상기 및 메인로프 등 안전장치 설치를 위한 부품교체 및 장치 설치

(3) 기타

○ 과업지시서 및 추가 협의한 사항 등

○ 공사 후 승강기안전관리공단 검사를 통과 하고 검사필증을 제출

3. 승강기 보수 업체의 의무 및 준수사항

1) 보수 업체는 공사착공 전 착공에 필요한 모든 기계기구, 장비를 현장에 반입하여 감독관의 사전검사를 받아야 한다.

2) 보수업체는 공사착공 전에 공사현장의 상태를 면밀히 검토하고 공사에 필요한 안전조치를 취하며 공사에 잘못이 발생하거나 안전사고발생 방지에 유의하여야 한다.

3) 보수업체는 교통을 차단 할 필요가 있을 경우를 대비하여  안내용 교통표지판을 준비한다.

4) 공사 중 공사가 불가능하거나 심히 곤란한 부분에 대하여는 감독관에게 보고하고 사전조치를 취한 후 작업에 임한다.

5) 보수업체는 시공전 견본 및 시공 상세도면을 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 시공해야한다.

6) 보수업체는 시공하기 전 반드시 실측한 뒤 시공하여야 하며 도면에 누락되었으나 건물의 유지, 관리, 구조상 필요한 것에 대해서도 충분한 검토후 섬세하게 시공하여야 하며 이에 따른 소소한 시공비는 보수업체 부담으로 한다.

7) 표면에 노출되는 모든 금속마감의 재료, 색상, 표면처리 및 도장상태 등에 대해서는 감독자에게 견본품과 제조회사의 카탈로그, 시험성적표을 제출하여 승인을 받은 후 사용한다.

8) 감독자가 지정하는 공종 및 부위에 대해서는 세부시공상세도와 동일한 재료를 사용하여 추가비용 없이 견본시공을 하고 감독자의 승인을 받아야 한다.

9) 모든 자재 및 재료는 국산 제품 또는 동등이상의 제품으로 KS급 이상 규격품을 사용하여야 한다.

10) 기타 동 과업지시서에 명기되지 아니한 부분은 국토교통부 표준시방서 및 승강기 안전관리법 규정에 따라 시공해야 한다.

4. 보수료 청구 및 지급

공사 대금은 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 따라 지급하되 계약담당자와 협의 후 지급한다.

5. 책임한계 및 손해배상

가. 본 보수 공사 이행중 공사의 불성실한 이행이나 공사 중 안전수칙 미준수로 인한 사고, 이행지연, 기타 승강기 보수 공사업체의 귀책사유로 인하여 손해가 발생하였을 경우 모든 책임은 승강기 보수 공사업체에 있으며 이에 대하여 손해배상을 하여야 한다.

나. 단, 다음의 경우는 예외로 한다.

- 천재지변 등으로 사실상 업무수행이 불가능한 경우

6. 계약의 해지

다음의 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

가. 보수 업체가 본 과업지시서의 내용을 이행하지 않을 경우

나. 발주처 및 대행업체가 상호 중대한 계약사항을 위반한 경우

다. 기타 사정에 의하여 사전 협의된 경우

7. 과업지시서 및 계약내용의 해석

가. 본 과업지시서의 내용 및 계약내용의 해석에 이견이 있을 경우 관계법령에 의하여 협의하여 시행하고 협의되지 않을 경우 발주처의 해석이 우선한다.

나. 과업지시서의 내용과 계약서의 내용이 상이한 경우 과업지시서의 내용이 우선 한다.

8. 비밀유지

보수 공사 업체는 본 과업의 이행과정에서 인지 및 취득한 일체의 사항에 대하여 외부에 제공 및 누설할 수 없으며 이에 대한 책임은 전적으로 보수 공사 업체에 있다.

9. 기타사항

본 과업지시서등에 명시되지 않은 사항은 상호 협의 하여 시행한다.