승강기 쉬브 및 로프 교체 공사 사업자 선정 긴급입찰공고

1. 단지개요

가. 단 지 명  : 꿈마을건영서안아파트

나. 소 재 지  : 경기도 부천시 옥산로 65

다. 단지규모  : 8개동(492세대), 승강기 총15대

라. 준 공 일  : 1994. 2.25.

2. 입찰내용

가. 입찰내역

- 1019동 3,4호라인(17층) 1대 승강기 메인쉬브(도르레) 및 로프 교체

- 로프식VVSR/승객용

ㄱ. 도르레(쉬브) : TM500/4R/520D 현대엘리베이터에서 정품 구입후 사용

ㄴ. 로프 : 12-8*S <국내산>

나. 승강기 기종 : 현대엘리베이터

다. 품질 : 승강기안전관리법 제11조에 의거 인증된 제품.

라. 작업은 2021년 1월 10일까지 완료하여야 한다.

3. 입찰의 종류 및 낙찰 방법 : 제한경쟁입찰, 전자입찰(최저가)

4. 참가자격

가. 국토교통부 고시 제2018-614호(주택관리업자 및 사업자 선정지침)

제26조①항의 참가자격의 제한에 해당되지 않는 사업자

나. 다음 중 하나에 해당하는 사업자

ㄱ. 승강기안전관리법 제39조에 의거 승강기유지관리업으로 등록된 사업자로서

현재 로프식VVSR방식의 엘리베이터를 유지보수하는 사업자.

ㄴ. 건설산업기본법 제9조에 의거 승강기설치공사업으로 등록된 사업자로서

최근 3개년이내 로프식VVSR방식의 엘리베이터를 설치한 실적있는 사업자.

5. 제출서류 (유효기간 준수/KG2B에 입력)

가. 승강기유지관리업 또는 승강기설치공사업 등록증 사본 1부

나. 사업자등록증 사본 및 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 각 1부

다, 국세 및 지방세 납세필증 사본 각 1부

라. 영업배상책임보험 가입증명서  사본 1부

마. 본 입찰공고문 “4. 참가자격” ’나‘항을 증명하는 실적증명서 사본 1부.

바. 입찰서(주택관리업자 및 사업자 선정지침 별지 제1호 서식) 1부

- 입찰서 구비서류 포함.

6. 서류 제출방법

1) 제출서류 마감일 18:00까지 KG2B에 입력

2) 입찰가격은 부과세를 제외한 금액으로 한다.

7. 현장설명회 : 없음.

8. 입찰 마감 및 개찰, 낙찰자 선정

가. 입찰 마감 : 2020년 12월 14일(수) 18:00까지

나. 서류접수 장소 : KG2B에 입력

다. 개찰 일시 : 2020년 12월 15일(목) 10:00 KG2B 입찰 내역 확인

라. 낙찰자 결정 : 제출서류 검토 후, 2020년 12월 15일(목) 10:00

당 아파트 사정에 따라 일정이 변경될 수도 있음.

마. 낙찰업체 결정 및 통보: 개찰 후 제출서류 검토하고,

최저가 업체로 결정하고, 개별 통보(유선)함.

9. 입찰 관련 유의사항

가. 입찰자는 입찰금액의 5% 이상에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 보증서등으로 선택 제출하       여야 하며, 계약이행보증금은 계약금액의 20%로 현금 또는 보증서등으로 선택 제출하여야 함.

나. 공사 개시 전 제조사 정품 구입 확인서를 반드시 제츨하여야 함.

다. 하자보증금은 계약금액의 10%에 해당하는 하자보수이행증권을 제출 하여야 하며, 하자 무상        보증 기간은 준공검사일로부터 2년으로 하고, 승강기 전면교체공사가 진행되어 하자무상보증

기간이 의미가 없어지면 그 기간을 하자무상보증기간 종료일로 한다.

라. 작업 중에 부주의 혹은 작업 진행상 필요에 의해 기존 시설물의 변형이나 파손이 발생 할           경우 전액 변상하거나, 원래의 상태로 복구하여야 한다.(미 복구시 공사대금에서 공제)

마. 작업 진행과정과 작업 전,중,후 과정을 촬영한 사진을 작업 완료 서류(준공 신고서)에              첨부하여 제출하여야 함.

바. 입찰자는 본 공사에 대한 제반사항에 대하여 직접 현장을 실측하고 응찰해야 하며 숙지하지        못한 모든 책임은 입찰자에게 있음.

사. 자재 입고시 반드시 관리주체의 확인(준공신고서에 자재 입고 확인서 첨부)을 받아야 하며, 공사완료 후 로프 장력 조정 작업을 2회 실시(1개월, 6개월)하여 그 결과를 서면(사진 첨부)으로 발주처에 보고 하여아 함.

10. 기타사항

가. 제출서류에 허위 사실이나 하자 발견시 입찰 또는 계약을 무효 처리함.

나. 낙찰자가 특별한 사유없이 7일 이내에 계약을 체결하지 않을 경우 계약은 무효 처리하며         입찰보증금은 당 아파트에 귀속됨.

다. 국토교통부 고시 제2018-614호 별표3에 명시된 사항의 입찰은 무효로 하며, ‘무효 사유의         통보는 유선으로 함.

2020년 12월  8일

꿈마을건영서안아파트 입주자대표회장<직인생략>

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	꿈마을건영서안아파트 승강기 쉬브 및 로프 교체 공사 입찰공고
입 찰 가 액		금 원정 (W ) 부가세 제외
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
꿈마을건영서안아파트 입주자대표회장 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)