승강기 수리용역 과업지시서

2021. 1

경기도농수산진흥원 센터운영팀

Ⅰ. 일반사항

1. 과업명 : 『`21년도 승강기 법정 정기검사 지적사항 수리용역』 건

2. 과업의 목적

본 과업은 승강기의 수리에 관한 사항으로서, 경기도친환경유통센터 내 해당 시설에 대하여 용역을 주어 체계적이고 효율적인 시설운영을 도모하여 발생 가능한 사고를 미연에 예방하여 안전을 보호 하는데 목적이 있다.

3. 과업의 대상

- 위 치 : 경기도친환경유통센터 지하 1층 화물용 승강기(6호기)

- 대상기기 : 승강기 1대(3,000Kg)

4. 과업기간 : 계약체결일부터 ~ 7일 이내

Ⅱ. 과업세부사항

1. 세부사항

1) 광주시청 승강기 운영 정기안전검사 결과사항으로 안전검사에 불합격한 승강기를 운행       할 수 없으며, 운행을 하려면 안전검사에 합격하여야한다.

(위반 시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 및 운행정지)

2) 계약상대자는 불합격한 승강기의 지적사항에 대한 수리, 부품교체를 위하여 과업범위에        따라 신속히 수리 등 계약을 이행하여야한다.

2. 과업범위

1) “승강기 수리” 사항으로 계약상대자는 승강기의 수리 및 부품교체를 실시한다.

2) 법정 정기검사결과 발주처에서 요구한 수리범위에 대해서는 계약상대자가 즉시 수리 및 보수        하여 발주처에서 요구한 사항을 이행하여야 한다.

3) 계약상대자는 발주처에서 요구한 사항을 이행 후 동일한 고장사항이 재발하지 않도록       조치하여야 한다.

4) 계약상대자는 법적 자격요건을 갖춘 계약업체 소속의 기술자이어야 한다.

5) 계약상대자는 수리 중 안전사고 예방을 위한 충분한 조치를 취한 후 보수 작업에    임하여야 하며, 수리시 안전사고와 작업간의 소홀로 발생한 각종사고에 대해서는      계약상대자가 책임을 지는 것으로 한다.

3. 수리범위

1) 조속기(Grovernor) 머신 1개

2) 출입구 센서방어장치 4개

3) 피트조명기구 2세트(2조)

※ 승강기수리 및 교체 후 정상적인 작동여부 담당자 현장 확인

Ⅲ. 계약의 해지 / 대금지출

1. 계약상대자가 다음사항에 해당하는 경우에는 발주처가 본 계약의 전부 또는 일부를      해지 할 수 있다.

1) 계약상대자가 본 계약을 이행하지 않거나 계약상 중대한 의무조항을 위반 할 때

2) 계약상대자가 본 계약을 수행할 능력이 없다고 판단할 때

2. 발주처는 수리완료 상태를 확인 후 계약금액을 7일이내 지급하여햐 한다.

Ⅳ. 기타사항

과업지시서에 표기하지 않은 사항은 승강기시설안전관리법을 적용하며, 발주처와   계약상대자가 상호 협의한다.