승강기정기검사 지적사항에 대한 보완공사 사업자선정 입찰공고

공동주택관리법 제25조, 같은 법 시행령 제25조 및 ｢국토교통부고시 제2018-614호(2018.10.31.) “주택관리업자 및 사업자 선정지침”｣에 따라 당 아파트 공사(용역) 사업자 선정을 위하여 아래와 같이 공고합니다.

1. 단지개요

가. 단 지 명 : 판교부영 아파트

나. 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 산운로 98(운중동 956)

다. 단지규모 : 6개동 371세대, 관리면적 35,180.291㎡ 지하1층 ~ 15, 21층 총 9대

라. 승 강 기 : 오티스 엘리베이터 Si-1/권상식VVVF/1.5m/s

2. 사업개요

가. 사 업 명 : 승강기 정기검사 지적사항에 대한 보완공사

나. 사업내용 : 로프브레이크교체 및 오일버퍼교체등

다. 공사규모 :

품 명	규 격	수 량
OIL BUFFER	90m/min	1EA
PCB ASY	DOR-131	2EA
LED EM LAMP ASY(12V)	POWER LED(1.0W),표준	3EA
EMERGENCY POWER ASY	EML-01,EPU,120용	3EA
2ND S/W ASY	SAV1,SBD,SED	10EA
ROPE GRIPPER	SRG-S2,∅12*5본 cable7.5m	5EA
ROPE GRIPPER	SRG-S2,∅12*6본 cable7.5m	1EA
ROPE GRIPPER WORKING ASY	보수용 (STC-900)	6EA

로프브레이크교체 : *803동 1호기(6본) / *804동 1,2호기 / *805동 1,2호기 / *806동 2호기

라. 추가요구사항:

로프브레이크는 현재 설치 되어 있는 기종인 SI-1과 호환이 되는 오티스정품 및 출하증제출하여야 하며, 3년간 무상보증 가능하여야 함.

공사완료후 2021년 3월3일전까지 조건부합격(보완) 확인검사 신청하여야함.

마. 공사기간 : 계약일 ~ 2021년 3월 2일이전

3. 입찰의 종류 : 일반경쟁입찰(최저낙찰제)

4. 입찰참가 자격(입찰공고일 현재기준)

가. 국토교통부고시 제2018-614호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 각 호에 해당되지 아니하는 업체

나. 관련 법령에 따른 등록 및 허가를 필한 업체

다. 공고일 기준 자본금 7억 이상인 업체

라. 입찰서 제출마감일로부터 최근 3년간 1,000세대 이상 10개 단지 유지관리 실적이 있는 업체

마. 기술인력(자체점검자) 20인 이상 보유업체

5. 제출서류

가. 국토교통부고시 제2018-614호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제27조에 따른 서류

1) 입찰서 1부

2) 승강기 보수업 등록증, 사업자등록증 사본 각1부

3) 법인등기부등본, 인감증명서, 사용인감계 1부

4) 국세 및 지방세 납세필증 사본 각1부

5) 공사계획서(예정공정표) 1부

6) 이행(입찰)보증보험(공제)증권(입찰금액의 5% 이상) 1부

나. 그 밖에 입찰에 필요한 서류 등

** 서류제출 방법 : 전자입찰서 제출시 첨부파일로 추가제출

6. 현장설명회

없음.

7. 서류접수

가. 접수일자 : 2021년 2 월 16 일(화요일) 18시까지 접수분에 한함

나. 접수방법 : 전자입찰시스템(K-apt)

** 입찰서 제출 마감일 내에 전자입찰시스템에 제출한 경우에 한함

8. 개찰 일시 및 장소

가. 일   시 : 2021년  2 월 16 일( 화요일)  오후6시이후

나. 장   소 : 당 아파트 입찰 담당자PC

9. 낙찰자 결정방법

최저가격으로 입찰한 자가 2 업체 이상인 경우 추첨에 의한다.

10. 기타사항

가. 국토교통부고시 제2018-614호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제6조 및 별표3(입찰의 무효)에 해당하는 경우 무효로 한다. 입찰 무효가 된 경우 당해 입찰자에게는 ○일 이내에 전화‧문자‧팩스‧SNS 등의 방법 중 선택하여 그 사유를 통보한다.

나. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제출서류에 허위사실이 있을 경우에는 선정 및 계약 체결 이후에도 무효로 한다.

다. 계약 시 계약금액의 20% 계약이행보증증권 제출, 공사완료시 하자이행증권(10%,       1년)을 제출해야 함.

라. 국토교통부고시 제2018-614호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제29조(계약체결)에 따라 낙찰통보 후 낙찰된 주택관리업자가 응찰 시 제출한 입찰 내역서에 적합하게 10일 이내에 계약을 체결하지 않을 경우는 계약을 무효로 하고 입찰 보증금은 당 아파트로 귀속된다.

마. 기타 문의사항은 당 아파트 관리사무소로 문의 바랍니다.(☎ 031-701-3941 )

2021년 2월 10 일

판교 부영아파트 입주자대표회의[직인생략]

[별첨1]【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련) **

입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기정기검사 지적사항에 대한 보완공사 사업자 선정 입찰공고
입 찰 가 액		금 원정 (￦ )
입찰보증금		금 원정 (￦ )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
판교 부영아파트 입주자대표회의 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)