공 사 개 요

건  명 : 신정차량사업소 토목동 노후 엘리베이터 교체공사

2. 목  적 : 신정차량사업소 토목동 엘리베이터의 승강기 안전공단 시정권고 및 법정 검사지적 사항과 관련하여 협력업체와 합동점검을 실시하고 결과에 따라 노후승강기의 중대사고 발생 및 안전사고 예방을 위하여 엘리베이터 전면 교체를 시행코자 함.

3. 세부현황

○ 대상기기 현황

호선	현장명	호기	규격	운행구간	설치일자	승강기 번호
-	신정차량사업소	토목동	750kg	F1 ∼ F5	1997.07.04.	0062-174

※ MR/전기식/승객용

○ 주요 교체 내용 : 권상구동기, 제어반, 카, 레일, 균형추 등 전부품 전면교체

4. 예산현황

가. 예산과목 : (운수사업/자체/차량)기지건물 관리운영(지출) [매]수선유지비/건물

나. 예산부서 : 신정차량사업소

다. 발주금액 : 금84,640,000원정(금팔천사백육십사만원정, 부가세포함)

5. 예정공정 : 착공일로부터 120일

6. 입찰참가자격

- 입찰공고일 현재 “승강기 설치공사업”, “승강기 유지관리업(중저속 승강기)” 동시 등록 및 승강기의 “직접생산증명서”, “모델승강기안전인증서(모델인증에 한함)”를 소지한 “중소기업자”로 제한하고자 함.

※ 직접생산증명서 및 모델승강기안전인증서는 입찰공고일 이전에 발급된 것으로서 유효기간 내에 있어야 함.

7. 하자담보책임기간/하자보수보증금율 : 준공검사 완료일로부터 3년 / 2%

8. 지연배상금율 : 0.5/1000

9. 계약방법 : 전자공개 수의계약