경기도교육연수원

승강기 시브 및 로프 교체공사

[과업지시서 및 시방서]

2021.  3.

경기도교육연수원

( 교육지원부 )

Ⅰ. 과업지시서

1. 과 업 명 : 경기도교육연수원 승강기 시브 및 로프 교체공사

2. 과업의 목적 : 노후 된 승강설비 부품 교체로 안전사고 예방

3. 과업 범위

3.1 승강설비 주요부품 교체 공사 현황

가. 개요

❍ 과 업 명: 경기도교육연수원 승강기 시브 및 로프 교체공사

❍ 계약기간: 착수일로부터 180일

❍ 공사범위: 경기도교육연수원 승강기 8대 (메인시브, 와이어 로프 교체)

나. 공사대상

No.	건물명	규격	대수	내용	비고
1	본 관(장애인용)	HC20-1SC060-6	2대	GT100A, Ø10 * 6본	로프길이 864M
2	본 관(장애인용)	HC17-1SC060-4	2대	GN35A Ø10 * 5본	로프길이 470M
3	달맞이관(장애인용)	HC15-1SC060-7	2대	GT25A, Ø10 * 4본	로프길이 520M
4	해맞이관(승객용)	PS15-1SC060-7	2대	GT25A, Ø10 * 4본	로프길이 520M

3.2 승강설비 주요부품 교체공사

- 부품은 제조사 순정품이여야 하며, 준공 시 시험성적서, 제작사 납품 확인서(납품처:경기도교육여수원)를 제출하여야 한다.

- 부품 교체 공사 시 고객의 불편사항을 최소화하여 시공하여야 하며, 영업에 지장을 초래할 경우 즉각 공사를 중지하여야 한다. 또한 안전사항 미준 시에도 즉각 공사를 중지시킬 수 있다.

- 기능호환에 문제가 발생 할 경우 공사 중지 및 시정 조치 등의 요구하는 사항은 즉시 수행하며, 제반되는 공사비용 및 공사기간 지연은 계약상대자가 모두 책임진다.

4. 자료제출

구 분	서 류 명	부 수	제 출 기 한
1	착공계	1	착 공 시
2	현장 대리인계, 안전관리 선임계, 재직증명서	1	〃
3	안전관리계획서, 공사 예정공정표 공정별 인력 및 장비투입계획서	1	〃
4	직접시공계획서, 산업안전보건관리비 사용계획서 환경관리계획서, 계약내역서	1	〃
5	준공계	1	준 공 시
6	준공검사원, 준공내역서	1	〃
7	자재승인서 및 각종필증 안전관리비, 환경보전비 사용내역서 및 증빙자료	1	〃
8	설치 사진대장(시공 전, 중, 후)	1	〃
9	대금청구서 및 통장사본	1	〃
10	하자보증증권	1	〃
11	고용/산재보험 납입증명서	1	〃

※계약상대자는 공사와 관련하여 위에 명시된 서류 이외의 자료제출을 요구할 경우에는 이에 성실히 응하여야 한다.

Ⅱ. 일 반 시 방 서

1. 적용 범위

본 시방서는 경기도교육연수원에서 발주한 “승강기 시브 및 와이어로프 교체공사”

에 대하여 적용 하며, 그에 따른 각종 관련 적용법률 및 규정은 다음과 같습니다.

1) 승강기시설 안전관리법(안전행정부 제정)

2) 전기용품안전 관리법(산업통산자원부 제정)

3) 품질경영 및 공산품안전관리법(산업통상자원부 제정)

4) 건축법 시행규칙(국토교통부 제정)

5) 건축공사 표준시방서(국토교통부 제정)

6) 전기설비 기술기준령(산업통상자원부 제정)

7) 전기내선규정(산업통상자원부 제정)

8) 소프트웨어개발촉진법

9) 지적재산권

10) ISO 국제표준기구 (International Standard Organization)

11) 제조물책임법(법률 제6109호)

12) 한국공업규격(KS)

13) 기타 관계법령 등

2. 용어의 정의

가. 발주처

발주처라 함은 해당공사의 시행주체인 경기도교육연수원를 말하며, 교체 공사에 대한 계약당사자

로서 “발주자” 라고 합니다.

나. 시공자

시공자라 함은 발주자로부터 작업을 도급받아 작업을 시행하는 발주자의 계약상대자이며 “수급인”

또는 “계약자” 라고도 합니다.

다. 감독관(이하 “감독관”이라 함)

감독관이라 함은 경기도교육연수원에서 임명한 공사 감독관을 말합니다.

3. 시공 계획

가. 수급인은 계약 체결 후 아래 내용을 포함한 작업계획서를 제출하여야 하며 작업 기한 내에

작업을 완료할 수 있도록 시공에 만전을 기하여야 합니다.

1) 작업계획서 및 예정 공정표

2) 기타 감독 부서에서 필요로 하는 자료

나. 기 제출된 “가”항의 내용 중 변경이 필요한 경우에는 사유 및 증빙 서류를 제출하여야 합니다.

다. 수급인은 작업 전 현장과 타 공정과 협의하여 작업 전 작업계획서를 상세하게 작성하고 감독관의

승인 후 작업하여야 합니다.

4. 수급자의 의무

가. 수급인은 관계법령, 시방서에 의거 성실하게 작업을 하여야 합니다.

나. 본 작업 시행 중 계약 명세서에 명기되지 않은 사항일지라도 작업상 필요하다고 인정되는 부분은

감독관의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며, 작업 시행에 있어 작업이 곤란할 때에는 대안을 제시하여 감독관의 승인을 받아 작업하여야 합니다.

다. 각 승강설비 부품 교체 시

ㅁ 메인로프 분리 시 안전사고에 주의하고 체인 블록 고리 체결 상태를 확인 하여야 한다.

5. 안전 관리

가. 수급인은 노동법등 기타 관계법령에 따라 관리를 행하며 다음 사항을 준수합니다.

1) 노무자 기타 출입감시, 풍기 및 위생단속, 코로나19 관련 발열체크 및 건강상태 확인

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고방지에 대한 단속.

3) 시공자재 및 기기의 정비와 관리, 작업장의 청소.

4) 작업장 주변의 보안조치, 현장인원의 안전장비, 재해예방시설 및 유사시 대책마련.

5) 수급자는 작업 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 당사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 합니다.

나. 산업안전보건법에 준하는 안전 장구 류(안전모, 안전화 등)를 착용하고 작업한다.

다. 수급인은 검사 및 합격된 반입 자재를 지정 장소에 보관하고 안전하게 관리하여야 하며, 불합격된 것은 즉시 장외로 반출하고 합격품을 납품하여 작업에 지장이 없도록 하여야 합니다.

라. 작업 종료 후 현장정리를 철저히 하여 정상운행에 지장이 없도록 하며, 이를 준수하지 못해 발생하는 모든 안전사고 및 민원관계에 대해서는 수급자가 일체의 책임을 집니다.

마. 수급인은 정상적인 운행을 위해 작업 종료 후 일체의 공기구 및 자재를 정리하여 임시 지정 장소에 보관토록 하여야 하며, 승객의 통행에 지장을 주는 어떠한 작업도 감독관의 작업지시 없이는 할 수 없습니다.

6. 사고 및 재해 방지 대책

가. 수급인은 안전 수칙을 준수하고 안전관리원과 안전에 대한 협의 등 재해사고 방지에 만전을 기하여야 합니다.

나. 수급인은 시공도중 발생하기 쉬운 안전사고에 유의하여야 하며 안전관리 수칙의 제반 이행사항을 충실히 지키도록 종사원에게 반복 교육을 실시하고, 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독원, 안전관리원등과 충분한 협의를 하여 안전 대책을 강구한 후 작업하여야 합니다.

다. 수급인은 종사원이 행하는 모든 작업이 충분히 밝은 상태에서 시행하도록 하여야 한다.

라. 수급인은 사고 발생 시의 대책 및 관련기관(공사, 병원, 경찰서, 소방서 등)에의 연락방법 등을

종사원에 주지시켜야 합니다.

7. 작업의 시행

가. 수급인은 본 작업과 관련되는 타 공사 수급인과의 상호간에 긴밀한 연락과 협의로 작업 시행에

만전을 기하여야 하며, 수급인은 작업이 지연된다고 판단될 때에는 상세한 사유를 감독원에 보고하고 공정만회에 최선을 다하여야 합니다.

나. 작업 진행 중 발생되는 민원에 대하여는 수급인의 책임하에 공정계획에 차질이 없도록 조속히

수습, 해결하여야 합니다.

다. 수급인이 불완전한 시공을 하거나 임의로 지연 또는 소홀히 한다고 판단될 때에는 작업의 전부

또는 일부를 중단시킬 수 있으며 또한 감독관의 결정에 따라 작업의 내용 및 방법을 변경 할 수 있습니다.

라. 본 작업과 관련하여 각종법령 및 규정에서 정하는 수속은 수급인 책임하에 수행하여야 하며,

허가수속이 완료된 후에는 관공서에서 발행된 인․허가 관련 서류 일체를 지체 없이 스크랩하여

감독관에게 제출하여야 합니다.

마. 수급인은 작업 시행 전에 공정별 주요 사항에 대하여 감독관과 충분히 협의 후 시행하여야 하며 임의 시공에 따른 하자와 시설물에 대한 손상은 수급인 부담으로 지체없이 시정하여야 합니다.

바. 작업이 완료되었을 때에는 작업구간에 대한 정리 정돈 청소를 깨끗이 해야 합니다.

8. 시공의 확인 및 입회 검사

수급인은 다음 사항에 대하여는 감독관의 확인 및 입회 검사를 받은 후 다음 공정을 시행하여야 합니다.

가. 검수 후 외부에서 점검이 곤란한 작업.

나. 공사재료의 조합 또는 시험.

다. 기타 감독관이 필요하다고 인정하는 사항.

9. 사용 자재 및 검사

가. 본 작업에 소요되는 자재는 KS 표시품의 사용을 원칙으로 합니다.

단, KS 표시품이 없는 경우에는 형식 승인 또는 국가 공인 기관에서 인정한 동등 이상의 자재를

사용하여야 합니다.

나. 감독관은 수급인이 반입한 재료에 대하여 이상이 있다고 판단될 경우 관계기관에 검사 및 시험을

의뢰 할 수 있으며, 이에 소요되는 비용은 수급인이 부담하여야 합니다.

다. 수급인이 구입하여 사용하는 자재는 신품으로써 사용 전에 감독원의 검사 및 승인을 득한 후

사용하여야 합니다.

라. 반입 자재의 검사결과 불합격된 자재는 즉시 반출하여야 하며, 감독관의 검사 및 확인을

득하지 않고 사용한 자재에 대하여는 감독관의 지시에 따라 철거, 재시공하여야 합니다.

10. 자재 운반 및 고재처리

가. 철재 류 등은 지상으로 끌거나 던지는 사례가 없도록 하고 훅크 및 기타 운반 기구에 의한 상이

발생하지 않도록 운반하여야 합니다.

나. 기타 자재는 감독관의 지시에 따라 파손되지 않도록 포장 또는 Grouping하여 운반하여야 합니다.

다. 중량물 운반 시에는 특히 안전에 주의하여야 하며 타 시설물에 파손이 없도록 하고 타 시설물

손괴 시 이에 대한 책임은 수급인이 져야 합니다.

라. 철거자재는 발주자의 소유물로서 일체 반출할 수 없으며, 공사 준공검사 때까지 발주자의 영역

내에서 관리하여야 하며 수량이 부족하거나 훼손, 분실한 경우 시공자는 그에 대한 변상책임을 진다.         (단, 발주자가 요청에 의해 철거자재를 시공사에서 처리할 경우 공사금액에서 고철비를 삭감한다 )

마. 전항의 고철무게(GT100A-80kg,GT25A-60kg,GN35A-30kg, 로프는 1M당 0.35kg)

바. 철거 자재를 제외한 본 공사로 인하여 발생되는 폐기물, 폐자재, 기타 쓰레기 등은 공사 준공검사         전까지 고객 및 직원에 피해가 없는 곳에서 보관하다가 시공자의 비용으로 처리하여야 한다.

사. 운반비용 및 작업에 필요한 기기(기계)등의 사용비용은 계약상대자가 부담한다.

11. 하자기간

본 공사의 하자기간은 3년으로 합니다.

12. 특기사항

가. 계약자는 본 과업수행 중이거나 후에도 본 과업(검사과정에서 발견되지 못한 시공 상의(하자 등)

으로 인하여 운행 중인 경기도교육연수원의 영업운전에 지장을 주지 않아야 합니다. 만약 본 과업으로인하여 지장이나 사고를 초래 하였을 때에는 원상복구 및 영업 손실 등 재산상의 손해뿐만 아니라, 이미지 실추 등 비재산적 손해에 대해서도 배상을 하여야 합니다.

나. 안전행정부 고시 제2012-14호(승강기 검사기준)에 의거하여 적합하게 교체 설치하여 승강기 정기

검사에 합격하여야 하며, 정기검사 시 지적사항은 바로 조치하여 검사에 이상이 없도록 하며,

소요되는 비용 등은 계약자에게 모든 책임이 있습니다.

다. 주 공정에 들어가는 잡 자재(볼트, 전선 등)는 계약상대자의 비용으로 제공하며, 교체하지 않아

발생하는 비용 및 사고에 대해서는 계약상대자가 모든 책임을 진다.

라. 공사를 위해 설치하는 임시설비, 안전시설물 설치 및 원상복구 비용 등은 계약자의 비용으로 처리 한다.

마. 모든 자재는 현재 설치 운영 중인 제조사 제품의 동급이상의 제품으로 시공하며, 동급이상의 제품을 사용하지 않아 확인된 경우 공사 중지 및 시정 조치 등을 요구하는 사항은 즉시 수행하며, 제반되는 공사비용은 계약자가 모두 책임진다.

바. 시공 시 현재 설치 운영 중인 엘리베이터의 구조변경 없이 시행하여야 하며, 구조변경 시

감독관의 승인을 득하여 시행하여야 하며, 그 비용은 계약자가 부담한다.

13. 계약의 해지, 해제

가. “경기도교육연수원”는 다음 각호의 사유가 발생하였을 경우 “계약상대자”에게 통지하고 계약을         해지 또는 해제할 수 있다.

1)“계약상대자”가 계약상 의무를 위반한 경우

2)“계약상대자”가 공정표 기타 미리 정한 의무이행 예정 기간을 15% 이상 초과하는 등 기간 내에      계약의 목적을 완성할 가능성이 없다고 객관적으로 판단 될 경우

3)“계약상대자”가 계약 이행 과정에서 법령, 계약, “경기도교육연수원”의 내부규정 기타 “경기도교      육연수원”의 지시에 위반하여 “경기도교육연수원”또는 제3자에게 손해를 가한 경우

4)“계약상대자”가 계약을 이행하는 과정에서 법령을 위반하여 기소되거나, 행정관청으로부터 행정벌        기타 행정처분을 받은 경우

5)“계약상대자”가 계약체결 또는 이행 과정에서 직접 또는 제3자를 통해 “경기도교육연수원”의 임        직원에 대해 부정한 청탁을 하거나 기타 청렴의무를 위반한 경우

6)“계약상대자”가 파산, 회생, 재산에 대한 가압류 등 “계약상대자”의 책임재산에 관한 법률상 위험이         발생하거나, 계약이행에 필요한 면허 기타 자격을 상실한 경우나.“계약상대자”는  제1항의 해지,         해제를 이유로 손해배상책임을 면하지 못한다.

14. 손해배상

가. 당사자 일방이 계약상 의무를 위반하여 상대방에게 손해를 가한 경우 그 손해를 상하여야 한다.

나. 제13조 가항 제3호의 경우 “계약상대자”는 “경기도교육연수원”또는 제3자가 입은 일체의 손해를      배상하여야 하고, “경기도교육연수원”가 제3자에게 손해를 배상한 경우 동액 상당을 “경기도교육      연수원”의 손해를 전보하여야 한다.

다. 제13조 가항 제4호의 경우 “계약상대자”의 행위로 인하여 “경기도교육연수원”가 형사처벌 또는 행     정벌을 받을 경우 “계약상대자”는 자신의 비용과 노력으로 “경기도교육연수원”를 면책시켜야 하며,     “경기도교육연수원”가 벌금 기타 과태료를 부담할 경우에는 동액 상당의 금원을“경기도교육연수원”      에게 배상하여야 한다.

라.“경기도교육연수원”는 “계약상대자”의 의무위반에 참작할 만한 사유가 있는 경우 제2항 내지 제4      항의 손해배상을 감경 또는 면제할 수 있다.