승강기 부품 교체공사 업체 선정 입찰 재공고

1. 단지개요

가. 단 지 명 : 산들마을아파트

나. 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 여수울로 51(여수동)

다. 단지규모 : 16개동 1,171세대    관리면적127,344.02㎡

2. 입찰 세부내용

가. 승강기 기종 : 대명엘리베이터 DM50

나. 공사내용

항목	규격	단위	수량	교체호기
조속기	DG245, 105M	EA	2	204-2, 209-1
비상전원장치	220V, 12V	EA	3	208-1, 209-1, 209-2
비상구출운전배터리	12V	EA	4	201-1, 209-1, 213-1, 공동시설1호기
연동로프	OP900	EA	53	201-1(9개층), 204-1(6F) 207-2(3개층), 208-1(11개층), 208-2(3개층), 209-1(10개층), 209-2(9개층), 210-3(6개층) 211-2(10F)
로프컷팅	10Φ5R	EA	5	204-1, 208-1, 209-2, 211-2, 213-2
브레이크개방S/W	DC24V	EA	12	204-2, 207-1, 207-2 ,208-2, 209-1, 209-2, 210-3, 211-1, 211-2, 211-3, 213-1, 213-2

3. 입찰의 종류/낙찰의 방법 : 제한경쟁입찰/최저가 낙찰제/전자입찰(www.k-apt.go.kr)

4. 참가자격

가. 국토교통부 고시 제 2018-614호 제26조(참가자격의 제한)에 해당하지 않는 업체

나. 승강기 유지관리업 또는 승강기설치 공사업 등록업체로서 자본금  5억원 이상인 업체

다. 법정기술인력 25인 이상인 업체

5. 제출서류

가. 국토교통부 고시 제 2018-614호 제27조(제출서류)의 서류 일체

나. 영업배상책임보험 가입증권(3억 이상) 사본 1부

다. 기술인력현황 및 자격증 사본(4대보험 가입현황 포함)

6. 입찰서류 제출기한 및 장소

가. 제출기한 : 2021. 04. 02(금요일) 18:00

나. 장소 : 공동주택관리정보시스템(www.k-apt.go.kr)을 통한 전자입찰로 등록 제출

7. 개찰일시 및 장소 : 2021.04.02 18:00 이후 관리사무소 담당자 PC

8. 낙찰자 선정

가. 참가자격과 제출서류 등 요건충족 업체 중 최저가 입찰업체를 낙찰자로                 하며, 최저가 업체가 복수일 경우 추첨으로 결정하고 개별 통지 함.

9. 기타

가. 현장 설명회가 없으므로 미리 현장 및 작업 여건을 충분히 파악하시기 바람

나. 접수된 서류는 일체 반환하지 아니하며, 내용에 허위 또는 하자가 있을 경우 계약

후 라도 무효 처리됨

다. 낙찰 통보일로부터 7일 이내에 계약을 체결하지 않을 경우 낙찰은 무효로 하고         입찰보증금은 당 아파트에 귀속 함.

라. 계약일로부터 5일 이내에 계약금액의 20%에 해당하는 계약이행보증증권을  제출         해야 함.

마. 하자보수보증금은 준공검사를 마친 후 공사계약금액의 10%에 해당하는 공제증권

또는 보증보험증권으로 제출 함

바. 작업 중 발생하는 모든 안전사고의 책임은 낙찰자에게 있음

사. 기타 자세한 사항은 관리사무소(Tel. 031-754-6410)로 문의바람.

2021.03.26

산들마을아파트 입주자대표회의 회장(직인 생략)

[별지 제1호 서식]
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 부품 교체공사 업체 선정
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 2021 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성 명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
산들마을아파트 입주자대표회의 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.