승강기 메인로프, 쉬브 교체공사 업체선정 입찰공고

주택관리업자 및 사업자 선정지침(국토교통부고시 제2018-614호, 이하 ‘선정지침’이라한다)에 의거 사업자를 선정하고자 아래와 같이 공고합니다.

1. 단지개요

가. 단지명 : 당산동 1차효성아파트

나. 소재지 : 서울시 영등포구 당산로 42길 13

다. 기종 및 대수 : 현대 엘리베이터  STVF-1 : 14대(20인승 미만)

라. 단지규모 : 480세대.  관리면적 : 51,330.90㎡

2. 입찰종류 : 제한경쟁입찰 / 최저가 / 전자입찰(www.k-apt.go.kr)

3. 입찰에 부치는 사항

가. 공사명 : 승강기 메인로프, 쉬브 교체공사(현대 엘리베이터  STVF-1)

나. 공사범위 : 당 아파트 104동 2호기 1개 라인(19층)

(1) 메인쉬브 (TM 500, 12mm × 6본) : 1대

(2) 메인로프 (D12 × 65m × 6본): 1대

※ 상기 부품의 규격은 관리업체 제공으로, 정확한 규격은 입찰업체 확인을 요합니다.

4. 참가자격

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조(참가자격 제한) 제1항에 해당되지 않는 업체.

나. 관련법에 따른 승강기 유지관리업 및 설치공사업 등록업체

다. 입찰서 제출 마감일로부터 최근 3년간 500세대 이상 아파트 승강기 시브, 로프 교체공사 10건 이상

실적이 있는 업체.

라. 자본금 3억 이상 업체, 영업배상책임보험 가입업체

마. 본 공사와 관련, 3년 하자보수보증을 할 수 있는 업체

5. 제출서류 (공동주택관리정보시스템 www.k-apt.go.kr 에 입력 및 등록)

가. 입찰서(‘선정지침’ 별지 제1호 서식) 1부.

나. 산출내역서 1부.

다. 입찰금액 5% 이상의 입찰보증증권 또는 입찰이행보증증권 1부.

라. 위임장(대리인인 경우), 인감증명서 및 사용인감계  각 1부.

마. 사업자등록증 및 법인등기부 등본(개인은 주민등록등본) 각 1부.

바. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부.

사. 승강기 유지관리업, 공사업등록증 사본 1부.

아. 입찰서 제출 마감일로부터 최근 3년간 아파트 승강기 시브, 로프 교체공사 완료 실적증명서

(발행처 연락처, 소재지 주소 등에 관한 정보 기재)

자. 교체공사 계획서 1부

차. 제조사 순정품 또는 동등 이상의 품질제품 공급확인서 및 시험성적서 제출.

(자재 반입 시 출고증 첨부 제출)

6. 입찰보증금

가. 입찰보증금은 입찰금액의 5%이상으로 하되, 입찰서 제출 시  공제증권 또는 보증서로 납부하여야 함.

나. 계약체결 시 계약이행보증금(계약금액의 20%)은 공제증권 또는 보증서로 납부하여야 함.

다. 낙찰자가 낙찰통보일로부터 특별한 사유 없이 10일 이내 계약을 체결하지 아니하거나 계약체결을 거절        하였을 때에는 무효 처리되며, 해당 입찰보증금은 당 아파트로 귀속된다.

7. 서류접수 및 선정방법

가. 현장 설명회 : 별도로 없으며, 필요시 개별 방문하여 제반사항을 충분히 숙지 후 입찰에 응하여야 하며,        현장 상황에 대한 미숙지로 인한 책임은 입찰자에게 있음.

나. 서류 마감일 : 2021년 04월 05일(월) 18시까지

다. 개 찰 일 시 : 2021년 04월 06일(화) 10:00 이후 당 아파트 관리사무소

라. 사업자 선정 : 국토교통부 고시 2018-614호에 의거 전자입찰로 선정하여 개별 통보함.

마. 최저가 동일금액 입찰인이 2인 이상인 경우 추첨에 의해 선정

8. 기타사항

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제출서류에 허위나 선정과정에서 부당한 행위 발견될 시, 계약체결이         된 후라도 그 계약을 무효로 함.

나. 국토교통부 고시 제2018-614호 제6조에 의거 입찰의 무효에 해당 할 경우 유선 또는 팩스로 통보함.

다. 명시되지 아니한 사항은 국토교통부 고시 제 2018 –614호에 근거한 입주자대표회의 결정에 따르며,

선정결과에 이의를 제기 할 수 없음

라. 입찰자는 입찰공고 및 공사내용을 완전히 숙지하여야 하고 이를 숙지하지 못하여 발생한 문제에 대한

책임은 입찰자에게 있음

마. 하자기간은 3년이며, 하자이행증권(공사금액의 10%)을 제출.(하자기간 내 메인로프 텐션조정관리 포함)

바. 선정된 업체는 제3자에게 공동, 하도급을 줄 수 없으며, 위반 시 계약을 무효처리함.

아. 기타 자세한 사항은 당 아파트 관리사무소(Tel. 02-2676-9116 )로 문의바람.

2021.   03.   25.

당산동 1차효성아파트 입주자대표회장(직인생략)

붙임 1【별지 제1호 서식】 입찰서

입 찰 서
＊참가번호				입찰명칭
입찰가액		금 원정 (￦ )
입찰보증금		금 원정 (￦ )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
＊대표자			성 명 인
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성 명 인
주민등록번호
주소(전화번호)
당산동1차효성아파트 입주자대표회의 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금 납부 영수증(계좌이체 증명서), 입찰보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	- 참가번호는 기재하지 마십시오. - 대리 입찰시 입찰자의 날인 란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인 란 에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명합니다.