공고번호 제  호

카리프트 실린더 교체 공사  입찰공고

1. 사업개요

가. 입찰건명 : 하남 리빙텔 카리프트 유압밸브,유압모터 .유압펌프,유압오일교체. 실린더                   페킹교체 공사

나. 공사개요

① 공사위치 : 경기도 하남시 대청로26

② 건물규모 :지상 10층, 지하 5층 (연면적9,990.02㎡)

상가 18(지하1~3층, 10층)오피스텔(95실)

③ 건물구조 : 철근 콘크리트조

④ 공사범위 : 카리프트  (1대)

1) 카리프트: 차량용 유압식( 중량-2TON)

2) 주요 공사범위

⒜ 카리프트내 실린더 페킹교체 (지름 180, 지하5층~1층)

(b)유압오일(#46. 1200L 교체) . 유압밸브(EV-100/DC110V 교체).유압 펌프(24KW.

380V(260L)교체,  유압모터(24KW. 380V )교체

⑤ 공사기간 : 계약 후 7일 이내 완료

2.입찰 종류 및 낙찰방식

가. 제한경쟁입찰

나. 전자 입찰 (www.kg2b.com)

다. 국토교통부고시 사업자 선정지침 적용

3. 입찰참가 자격

가.주택관리업자 및 사업자 선정지침(국토교통부 고시 제 2018-614 호)제26조(참가          자격 제한)에 해당하지 않는 업체

나.건설산업 기본법에 의한 승강기 제조업(조립제조 포함) 및 보수업 전문건설업 면           허업체(승강기 설치공사업, 승강기 유지관리업 포함)

다.자본금 3억원 이상이고  공고 마감일로 부터 최근 3년간 승강기 리모델링 공사 실적        현황을 제출한 업체

라.영업배상 책임보험 가입업체

마.a/s등 운용지원에 지장이 없는 업체

바.순정부품사용이 가능한 업체

4. 입찰 제출서류 (증명서 유효기간 준수 ,순서대로 편철)

가.현장실사후 견적서제출 바람

견적서, (부가세 미포함 )산출내역서 첨부 입찰 보증금 없음

나. 법령에따른 면허(승강기 설치공사업 면허증등) 및 등록(승강기제조업 및 보수업 등록      증등)이 필요한 경우  면허증 등록증 사본 1부

다. 사업자등록증사본 1부

라. 법인등기부등본 원본 1부

※입찰 모든 서류는 www.kg2b.com으로 제출

5.입찰일정

가. 서류접수 마감 일시: 2021.   5.  14(금).   18:00

나. 장소: 하남리빙텔 관리사무소(하남시대청로26 하남리빙텔지하1층 전화 031-791-3001)

다. 개찰일시:2021. 5. 15(토) 9:00

6. 별도의 현장설명회는 없으나 반드시 개별방문하여 현장 확인 후 투찰할 것

7낙찰방법

가. 최저가 업체이며 결격 사유가없는 업체를 낙찰자로 선정

나. 1순위 예정자의 결격사유 발견시 2순위가 낙찰자로 결정

9. 계약체결

가. 낙찰자와 계약체결은 낙찰금액과 동일한 금액으로 합니다.

나. 낙찰자가 특별한 사유없이 10일이내에 계약을 체결하지 않을 경우에는 그 낙찰은 무효      로 합니다.

다. 계약보증금은 없음.

10. 규격 및 가격입찰서 작성 및 제출

가. 입찰금액을 원화(￦)로 부가세 제외한 총금액을 표기, E-mail로 접수

나. 입찰금액은 반드시 부가가치세를 제외하여 투찰하여야 합니다.

다. 폐기물처리비(고철) 매입금액은 별도 명기하고 공사비 총액에서 상계표시 하도록 한다.

라. 견적서에 물품의 제작회사명, 모델번호, 상세한 규격명세서를 첨부하여야 합니다.

마. 입찰규격은 구매 규격명세서에 수록된 규격과 동일하거나, 그 이상의 규격임을 명시여야 합니다.

바. 입찰자는 제출한 입찰서를 교환 ․ 변경 또는 취소할 수 없습니다.

11. 기타사항

가. 본 입찰 참가자는 청렴계약 이행 입찰 유의서 제2조 제1항 규정에 의하여 청렴계약이행서약서를 제출한 것으로 간주하며 최종 낙찰자로 선정된 대표자가 날인하여 계약체결시 제출하여야 합니다.

나. 반드시 국토교통부고시 주택관리업자 및 사업자 선정지침과 제안요청서 및 시방서 기타 입찰에 필요한 모든 사항을 반드시 사전에 숙지하고 참가하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생하는 책임은 참가자에게 있습니다.

다.  입찰공고 조건 및 입찰유의서에 명시되지 아니한 사항은 본회의 일반 관례에 의하며 계약서 및 시방서의 문구는 본회의 해석에 준합니다.

라. 입찰참가등록 및 신청은 건설사업관리 대표자가 인감을 지참하여 직접 등록 및 신청하여야 하며, 대리인의 경우에는 위임장과 재직증명서을 제출하여 합니다.

마. 평가자료는  작성지침에 따라 정확히 작성되어야 하고 제출된 서류는 일체반환하지 않으며, 그 소요비용은 입찰참가자 부담입니다. 평가는 제출된 서류에 한하여 평가하며 미제출된 서류 등으로 인한 불이익의 책임은 제출자에게 있습니다. 평가자료에 허위 사실이 발견될 경우에는 입찰참가제한 및 관계법령에 따른 불이익 처분을 받을 수 있으며 낙찰대상에서 제외할 수 있습니다.

바. 기타 이외의 사항은 관리사무소에 문의 바랍니다.

사. 문의

① 공사 및 제출 서류 관련에 관한 사항 : 관리사무소 (TEL : 031-791-3001)

2021년  5월 7일

하남 리빙텔 관리단 관리인