~

대전대덕 새여울 커뮤니티센터 지급자재(승강기) 입찰유의서

1. 건  명 : 대전대덕 새여울 커뮤니티센터 건립 전기공사 승강기

2. 품명 및 구매현황

가. 제품명 : 승강기(2410160101)

나. 구매 현황

품명	규격	단위	수량	비고
승강기	15인승, 지하1층~3층, 기계실무, 60m/min	대	1	- 승강기 카메라는 승강기내역에 포함됨.[승강기 감시용 CCTV는 200만 화소, 동축케이블 전송장치(Tx,Rx) 반영] - 동 승강기 제어반 내 전력회생형 인버터 적용. - 소음진동저감방안 적용.(가이드슈롤러형, 최소8kg/m 균형추용레일) -비상사다리함. (기계공사분) - 기타내용은 제작도 제출전, 협의에 의함.
	총 계		1
감시반	승강기 감시반	대	1

3. 추정금액 : 102,868,102원(부가세 포함, 조달수수료 별도)

4. 납품기한 : 2022.03.10 (전기공사 준공일)

※ 납품기한은 공사진행 상황과 현장여건에 따라 변동될 수 있음.

5. 인도조건 : 납품장소 설치도

6. 납품장소 : 대전대덕 새여울 커뮤니티센터 건립공사 현장 내

7. 검사 및 검수기관 : 수요기관

8. 대금지급조건

- 1차 : 1차 검수 완료시(승강기 완성검사 완료후) 85% 대금지급

- 2차 : 2차 검수 완료시(중앙감시반 설치 및 종합성능시험 완료후) 15% 대금지급

※ 검수시기 및 방법 등은 시방서 참조

9. 책임보험가입

- 수급인은 완성검사일로부터 관리소에 인계․인수 시까지 승강기안전관리법 제30조  및 동법 시행령 제27조, 승강기안전운행 및 관리에 관한 운영규정 제11조에 따라  보험에 가입(보험 명의 : LH)하여야 하며, 보험료는 수급인이 선납부하고, 증빙서류(보험가입증서 등)를 첨부하여 발주자에게 청구토록 한다.

※ 엘리베이터 시방서 참조

10. 하자담보책임기간

가. 하자담보책임기간 : 납품일로부터 시작하여 당해공사의 종합성능시험 완료일 다음날로부터 기산하여 3년

[건설산업기본법 시행령 제30조 및 별표4호]

나. 하자보수보증금율 : 3% (국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙 제72조)

11. 입찰참가 자격(다음 조건을 모두 갖춘 자)

가. 승강기설치공사업 면허 소지자

나. 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록을 필한 자

(전기공사업 면허 보완을 위한 분담이행방식 가능)

다. 직접생산 확인 증명서를 소지한 업체

(개찰일 전일 이전에 발급된 것으로서 유효기간내에 있어야 함)

라. 중소기업 확인서를 소지한 업체

마. 조달청「물품구매 실적제한 입찰 업무처리기준」에 의거

입찰공고일 기준 최근 5년 이내 단일계약 건으로 추정가격 1.0배(94백만원, VAT제외) 이상 승객용 엘리베이터를 제조 및 설치한 실적이 있는 업체

(단, 교체공사, 부분이행 완료 실적 및 하도급 실적 인정 안함)

※ 단독 또는 공동계약이 가능함. 단, 공동계약의 경우에는 전기공사업 면허 보완을 위한 분담이행방식만 허용함

12. 법적경비 사후정산 등 안내

가. 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료(이하 국민건강보험료 등 이라 한다)는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제73조,

퇴직공제부금비는 건설산업기본법 시행령 제83조에 따라 사후정산(정산금액에 대한 수정계약 체결)을 하게 됨.

나. 입찰참가자는 입찰금액 산정 시 국민건강보험료 등은 예정가격 작성 시 계상된 아래 금액을 조정없이 반영하여야 하며, 반영금액 미만일 경우 입찰내역 (도급내역) 검토 시 반영금액으로 조정함

(단위 : 원)

국민건강 보험료	국민연금 보험료	퇴직공제 부금비	노인장기 요양보험료	산업안전보건 관리비
291,220	382,067	195,278	33,548	431,096

다. 당해 설치공사의 국민건강보험료 등은 기성대가 및 준공대가 지급시 기획재정부 「계약예규」 제17장에 정한 바에 따라 정산을 하게 됨.

라. 승강기 설치에 대한 산업안전보건관리비가 설계금액 총괄표상 경비항목에 기 반영되어 있으므로 대가지급 신청시 당해 공사에 대한 증빙서류를 확인한 후 정산함. 따라서, 수급업체는 감독관이 요구한 증빙서류 제출을 철저히 할 것.

※ ㆍ기획재정부 「계약예규」 제93조

ㆍ「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령」 제9조 제2항

13. 기타 유의사항

가. 납품방법·수량·일정 등은 현장여건에 따라 변동가능성이 있습니다.

나. 제작 및 설치는 LH 전문시방서, 최신 관련 법령 및 적용규준 등을 숙지하여 LH 공사감독원과 협의후 납품 및 설치하여야 합니다.

다. 승강기 감시카메라(CCTV 200만 화소 이상)는 제작사에서 별도 제작 설치하여야 하며, 상시 전원이 공급되고, 지자체 CCTV 감시센터 등에서 정상적으로 감시 가능하여야 합니다.

라. 비상통화 장치 설치 및 국선 연결 관련은 지자체 및 현장감독과 협의를 통해 진행하여야 하며, 예비품 및 보수품(LH 공사감독원과 협의)등은 준공 후 LH 및 지자체에 전달하여야 합니다.

마. 캐노피는 지자체의 경관심의 등에 따라 설치되어야 하며, 승강기 입구는 관통형으로 승강기 설치시 LH 공사감독원 및 타 공정과의 협의를 통해 진행하여야 합니다.

바. 승강기 설치공사를 위하여 사용하는 전기료, 설치완료 후 자체검사, 각종 점검 및 보수 등에 소요되는 일체의 비용과 공사 착공일부터 준공일까지의 유지보수료는 계약상대자가 부담합니다.

사. 승강기 준공일로부터 3개월까지 「승강기시설안전관리법」에 의한 승강기 관리업무 대행자의 자격으로서 운행관리자를 선임하여 무상으로 보수 및 관리를 하여야 합니다.

아. 현장대리인은 공사기간 전체에 걸쳐 반드시 선임하여 상주를 하여야 하며, 품질관리 전담자(안전관리자 포함)를 지정하여야 합니다.

자. 도면 및 시방서에 언급되지 않은 사항은 감독원과 협의하여야 하며, 시방서에서 정한 성능관련 각종 증명서를 반드시 제출하여야 합니다.

차. 공사감독자 판단에 의하여 제작과정 중 생산자과정검사를 시행할 수 있습니다.

카. 승강기는 CCTV 등과 프로토콜 일치 등 연동에 문제가 없도록 조치하여야 하며, 승강기 설치완료 후 공사관련 승강기 임시운행 시 건설공사와 협의하여 임시운행에 차질이 없도록 적극 협조하여야 합니다.

타. 승강기 완성검사는 입찰공고일 현재 개정·시행된 검사기준을 적용하며, 준공검사 및 인수인계 관련하여 입회 요구시 성실히 협조하여야 합니다.

□ 계약업체의 부가가치세 면제요건 충족시 설치부분 부가가치세 사후정산

◐ 부가가치세 사후 정산

- 본 입찰 공고 건은 국민주택 건설용역으로「조세특례제한법」에 따라 낙찰자가 다음 각호의 어느 하나에 해당할 경우 부가가치세가 면제되는 사업으로, 낙찰금액에서 설치비에 계상된 면세대상 부가가치세 금액은 사후차감합니다.

1. 물품을 제조하는 사업자가 「건설산업기본법」에 따라 해당 전문건설업을 등록하여, 자기의 사업장에서 생산한 물품을 설치를 전문적으로 수행하고 독립된 사업체로 분리·파악되는 별개의 사업부서를 가진 다른 사업장으로 반출한 다음, 반입한 사업장의 책임 하에 자기의 사업장에서 제작한 물품을 국민주택규모 이하의 주택에 설치·시공하는 경우

2. 물품을 제조하는 사업자가 「건설산업기본법」에 따라 해당 전문건설업을 등록하여, 제조업과 건설업을 겸영하는 경우로서, 설치를 전문적으로 수행하는 독립된 사업체로 분리·파악되는 별개의 사업부서를 두고 해당부서의 책임하에 자기의 사업장에서 제작한 물품을 국민주택규모 이하의 주택에 설치·시공하는 경우

< 독립된 사업체로 분리·파악되는 별개의 사업부서 예시>

부서	인원(명)	업무내용
관리부	2	인사, 총무, 회계, 총괄관리
개발실	3	디자인개발 및 도면관리
시공관리부	3	영업 및 현장관리
자재부	3	자재관리, 발주 및 출고
품질관리	1	품질관리 및 실험관리
생산부	13	제품생산

※ 생산부에서 제품을 생산하고 시공관리부(또는 영업부)에서 영업 및 현장관리 하는 경우 독립된 사업부서로 간주함

※ 시공관리부가 설치하는 용역을 직접 수행하지 않고, 외주업체에게 설치업무를 위탁하고 외주업체를 관리·감독하는 경우 독립된 사업부서로 간주함

※ 근거 : 국세청 법규부가2018-719(‘18.11.29)

- 각 항에 해당하는 낙찰자는, 독립된 사업체로 분리·파악되는 별개의 사업부서 확인을 위하여, 계약체결 시 부서명, 부서인원, 업무내용이 표기된 사내표준 회사조직도와 부가가치세 면세대상 확인서를 제출해야 합니다.

부가가치세 면세대상 확인서

계약명 :

당사는, 제작(생산)부서와 설치(시공)부서를 분리 운영하는 조직을 갖춘 사업체로서, 국세청 법규부가 2019-719(2018.11.29)에 따른 부가가치세 면세대상 사업체임을 확인합니다.

붙 임 : 사내표준 조직도 1부.

201    .       .       .

확  인  자 : ○○○○○○

대  표    ○  ○  ○ (인)

한 국 토 지 주 택 공 사 장 귀하