~

아산탕정4공구 보도육교 지급자재(엘리베이터) 입찰유의서

1. 건  명 : 아산탕정지구 택지조성공사 4공구 보도육교 3개소 엘리베이터

2. 품명 및 구매현황

가. 제품명 : 승강기(2410160101)

나. 구매 현황

품 명	설치구간	규 격	단위	수량	비 고
승강기	보도육교3	장애인용, 15인승(60m/min), 2층 기계실없는 전기식, 관통형	대	1	- 동 승강기 제어반 내 전력회생형 인버터 적용 - 소음진동저감방안 적용(가이드슈롤러형, 최소8kg/m 균형추용레일)
		장애인용, 15인승(60m/min), 2층 기계실없는 전기식, 관통형	대	1
	보도육교4	장애인용, 15인승(60m/min), 2층 기계실없는 전기식, 관통형	대	1
		장애인용, 15인승(60m/min), 2층 기계실없는 전기식, 관통형	대	1
	보도육교5	장애인용, 15인승(60m/min), 2층 기계실없는 전기식, 관통형	대	1
		장애인용, 15인승(60m/min), 2층 기계실없는 전기식, 관통형	대	1

3. 추정금액 : 499,956,600 (부가세 포함, 조달수수료 별도)

4. 납품기한 : 2021.10.30

※ 납품기한은 공사진행 상황과 현장여건에 따라 변동될 수 있음.

5. 인도조건 : 납품장소 설치도

6. 납품장소 : 아산탕정지구 택지개발사업 조성공사 4공구 현장 내

7. 검사 및 검수기관 : 수요기관

8. 대금지급조건

- 1차 : 1차 검수 완료시(승강기 완성검사 완료후) 85% 대금지급

- 2차 : 2차 검수 완료시(중앙감시반 설치 및 종합성능시험 완료후) 15% 대금지급

※ 검수시기 및 방법 등은 시방서 참조

9. 책임보험가입

- 수급인은 완성검사일로부터 관리소에 인계․인수 시까지 승강기안전관리법 제30조  및 동법 시행령 제27조, 승강기안전운행 및 관리에 관한 운영규정 제11조에 따라  보험에 가입(보험 명의 : LH)하여야 하며, 보험료는 수급인이 선납부하고, 증빙서류(보험가입증서 등)를 첨부하여 발주자에게 청구토록 한다.

※ 엘리베이터 시방서 참조

10. 하자담보책임기간

가. 하자담보책임기간 : 3년

나. 하자보수보증금율 : 3% (국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙 제72조)

11. 입찰참가 자격(다음 조건을 모두 갖춘 자)

가. 승강기설치공사업 면허 소지자

나. 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록을 필한 자

(전기공사업 면허 보완을 위한 분담이행방식 가능)

다. 직접생산 확인 증명서를 소지한 업체

(개찰일 전일 이전에 발급된 것으로서 유효기간내에 있어야 함)

라. 중소기업 확인서를 소지한 업체

마. 조달청「물품구매 실적제한 입찰 업무처리기준」에 의거 (10억미만 1배)

입찰공고일 기준 최근 5년 이내 단일계약 건으로 추정가격 1.0배(VAT제외) 이상 승객용 엘리베이터를 제조 및 설치한 실적이 있는 업체

(단, 부분이행 완료 실적 및 하도급 실적 인정 안함)

※ 단독 또는 공동계약이 가능함. 단, 공동계약의 경우에는 전기공사업 면허 보완을 위한 분담이행방식만 허용함

12. 법적경비 사후정산 등 안내

가. 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료(이하 국민건강보험료 등 이라 한다)는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제73조,

퇴직공제부금비는 건설산업기본법 시행령 제83조에 따라 사후정산(정산금액에 대한 수정계약 체결)을 하게 됨.

나. 입찰참가자는 입찰금액 산정 시 국민건강보험료 등은 예정가격 작성 시 계상된 아래 금액을 조정없이 반영하여야 하며, 반영금액 미만일 경우 입찰내역 (도급내역) 검토 시 반영금액으로 조정함

(단위 : 원)

국민건강 보험료	국민연금 보험료	퇴직공제 부금비	노인장기 요양보험료	산업안전보건 관리비	환경보전비
1,125,268	1,476,299	754,553	129,630	1,875,371	151,729

다. 당해 설치공사의 국민건강보험료 등은 기성대가 및 준공대가 지급시 기획재정부 「계약예규」 제17장에 정한 바에 따라 정산을 하게 됨.

라. 승강기 설치에 대한 산업안전보건관리비가 설계금액 총괄표상 경비항목에 기 반영되어 있으므로 대가지급 신청시 당해 공사에 대한 증빙서류를 확인한 후 정산함. 따라서, 수급업체는 감독관이 요구한 증빙서류 제출을 철저히 할 것.

※ ㆍ기획재정부 「계약예규」 제93조

ㆍ「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령」 제9조 제2항

13. 기타 유의사항

가. 계약상대자는 계약체결일로부터 7일 이내에 감독자에게 연락하고 현장을 방문하여 승강로 및 출입문 개구부 규격 등에 대하여 협의하여야 한다.

나. 관련 자재는 설계도서, 시방서, KS기준 및 관련지침에 의거 생산 및 관리되어야하며, 세부적인사항에 대해서는 수급업체 및 LH감독과 사전(자재생산, 납품전) 협의하여야 함

다. 도면은 참고도면이므로 계약 후, 반드시 현장 방문하여 토목 도면 열람 후,

승강로 및 개구부 규격 실측 및 확인하고 제작도면 작성 할 것.

라. 승강기 완성검사는 입찰공고일 현재 개정·시행된 검사기준을 적용합니다.

마. 납품방법, 수량, 납기일 등은 현장여건에 따라 변동될 수 있음

바. 계약체결 후 계약 내역서를 작성하여 LH의 승인을 받아야 한다.

□ 계약업체의 부가가치세 면제요건 충족시 설치부분 부가가치세 사후정산

◐ 부가가치세 사후 정산

- 본 입찰 공고 건은 국민주택 건설용역으로「조세특례제한법」에 따라 낙찰자가 다음 각호의 어느 하나에 해당할 경우 부가가치세가 면제되는 사업으로, 낙찰금액에서 설치비에 계상된 면세대상 부가가치세 금액은 사후차감합니다.

1. 물품을 제조하는 사업자가 「건설산업기본법」에 따라 해당 전문건설업을 등록하여, 자기의 사업장에서 생산한 물품을 설치를 전문적으로 수행하고 독립된 사업체로 분리·파악되는 별개의 사업부서를 가진 다른 사업장으로 반출한 다음, 반입한 사업장의 책임 하에 자기의 사업장에서 제작한 물품을 국민주택규모 이하의 주택에 설치·시공하는 경우

2. 물품을 제조하는 사업자가 「건설산업기본법」에 따라 해당 전문건설업을 등록하여, 제조업과 건설업을 겸영하는 경우로서, 설치를 전문적으로 수행하는 독립된 사업체로 분리·파악되는 별개의 사업부서를 두고 해당부서의 책임하에 자기의 사업장에서 제작한 물품을 국민주택규모 이하의 주택에 설치·시공하는 경우

< 독립된 사업체로 분리·파악되는 별개의 사업부서 예시>

부서	인원(명)	업무내용
관리부	2	인사, 총무, 회계, 총괄관리
개발실	3	디자인개발 및 도면관리
시공관리부	3	영업 및 현장관리
자재부	3	자재관리, 발주 및 출고
품질관리	1	품질관리 및 실험관리
생산부	13	제품생산

※ 생산부에서 제품을 생산하고 시공관리부(또는 영업부)에서 영업 및 현장관리 하는 경우 독립된 사업부서로 간주함

※ 시공관리부가 설치하는 용역을 직접 수행하지 않고, 외주업체에게 설치업무를 위탁하고 외주업체를 관리·감독하는 경우 독립된 사업부서로 간주함

※ 근거 : 국세청 법규부가2018-719(‘18.11.29)

- 각 항에 해당하는 낙찰자는, 독립된 사업체로 분리·파악되는 별개의 사업부서 확인을 위하여, 계약체결 시 부서명, 부서인원, 업무내용이 표기된 사내표준 회사조직도와 부가가치세 면세대상 확인서를 제출해야 합니다.

부가가치세 면세대상 확인서

계약명 :

당사는, 제작(생산)부서와 설치(시공)부서를 분리 운영하는 조직을 갖춘 사업체로서, 국세청 법규부가 2019-719(2018.11.29)에 따른 부가가치세 면세대상 사업체임을 확인합니다.

붙 임 : 사내표준 조직도 1부.

201    .       .       .

확  인  자 : ○○○○○○

대  표    ○  ○  ○ (인)

한 국 토 지 주 택 공 사 장 귀하