승강기 부품 교체 공사 업체 선정 재공고

공동주택관리법 제25조, 같은 법 시행령 제25조 및 국토교통부 고시 제2024-196호(주택관리업자 및 사업자선정지침)에 따라 당 아파트 승강기 부품(로프 및 쉬브) 교체공사 사업자 선정을 위하여 아래와 같이 공고합니다.

1. 단지 개요

가. 단 지 명 : 안중우림아파트

나. 소 재 지 : 경기도 평택시 안중읍 서동대로 1832-23

다. 단지규모 : 총 8개동 881세대, 지상 18층 ∼ 19층(총 13대)

2. 입찰의 종류 : 제한경쟁입찰, 최저낙찰제, 전자입찰(www.k-apt.go.kr)

- 국토교통부 고시 제2024-196호 제7조(낙찰의방법)에 따라 선정하며 선정된 업체만 개별통지

3. 입찰 개요

가. 공사내용

1) 승강기 기종 및 대수 : 총 13대

① 현대엘리베이터, WBLX1, 18개층 운행 : 11대

② 현대엘리베이터, WBLX1, 19개층 운행 : 2대

2) 공사 내역(대당)

항 목	수량	규격	비 고
MAIN SHEAVE	13EA	GA100, D8x9R	현대엘리베이터 순정품
DEF SHEAVE	13EA	GA100, D8X9R	현대엘리베이터 순정품
MAIN ROPE	6538M	8-8xW(19)+IWRC
BABBIT	26EA	FOR ROPE SHACK	3KG

3) 승강기 제조사의 순정 부품을 사용할 것(호환품 불가)

4. 입찰 참가자격

1) 국토교통부 고시 제2024-196호 제26조 (입찰참가자격 제한) 중 어느 하나에도 해당 하지

않는 사업자

2) 승강기유지관리업 또는 승강기설치공사업 등록업체로서 공고일 현재 자본금 3억원            이상 업체

3) 입찰 공고일로부터 최근 5년간 동종기종 카운터 쉬브, 카상부쉬브, 메인로프 교체공사         500)세대  이상 5건 이상 완료 실적이 있는 업체

4) 승강기 전문 기술인력 20인 이상 업체

**참가업체는 필히 제9조 각 항을 숙지하시기 바람.

5. 현장설명 : 별도 현장설명회는 없음(입찰공고 기간 내 개별적으로 방문하여 현장 실측 확인)

6. 제출서류 : 순서대로 공동주택관리정보시스템(www.k-apt.go.kr) 에 등록 제출

1) 입찰서 1부

2) 승강기유지관리업 또는 승강기설치공사업 등록증 사본 1부

3) 사업자등록증 사본 1부

4) 법인등기사항증명서 1부

5) 국세 및 지방세 납세증명서 각 1부(전자발급 포함)

6) 입찰공고일 현재 최근 5년간 공동주택 500세대 이상 동종기종 카운터 쉬브, 카상부쉬브, 메인

로프 교체공사 완료 실적증명서 사본 1부(단지명, 세대수, 전화번호 명기)

7) 기술인력 현황(자격증 사본 첨부) 1부

8) 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부

9) 입찰보증금 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부

10) 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일 전일 기준으로 최근 1년       간 행정처분 확인서 1부

11) 입찰관련 과징금처분 법위반사실확인서(공정거래위원회) 1부

7. 입찰 마감 및 개찰

가. 입찰 마감 : 2026. 03. 18(수), 12:00[공동주택관리정보시스템 전자응찰(www.k-apt.go.kr)]

나. 개찰 진행 : 2026. 03. 18(수), 13:00 / 관리사무소(입찰담당자 PC)

8. 낙찰자 결정 방법 : 국토교통부 고시 제2024-196호 제7조에 따라 선정하며 선정된 업체만                           개별 통지

9. 기타 사항

1) 각 교체 부품은 승강기 제조사의 순정부품으로 시공하며, 자재 입고 시 제조사의 순정부품 공급      확인서 및 거래명세표 또는 출하증을 제출하여야 한다. 증빙서류를 제출하지 못하는 경우에는       계약을 취소할 수 있으며, 이는 낙찰자의 귀책사유임.

2) 하자담보책임 기간 내 로프수축, 늘어짐 상태를 확인하고 매분기 점검 보고서를 제출 하여야함.

3) 하자보수보증금은 계약금액의 10%로 하고, 하자담보책임기간은 3년으로 함.

4) 산출내역서에 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 근거한 산업안전 보건비를산출 (사후정산)      하지 아니한 업체는 무효 처리 함.

5) 입찰의 무효는 국토교통부 고시 제2024-196호 제6조 별표3에 따르며, 해당 입찰자에게 전화나       문자로 입찰 무효의 이유를 알림.

6) 낙찰자가 정당한 사유 없이 10일 이내에 계약을 체결하지 않을 시 입찰보증금은 발주처에 귀속      되고 낙찰을 무효로 함.

7) 입찰 참가 자격 확인용 행정처분확인서, 과징금처분 법위반사실확인서를 제출하지 않은 업체는       참가 자격 제한사항에 해당하는 것으로 간주함.

8) 입찰자는 입찰공고 내용을 완전히 숙지하여야 하고, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있음

9) 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제출된 서류에 허위 또는 하자가 있을때에는 계약 후라도      무효로 하고, 선정된 계약업체의 이행보증금은 발주처에 귀속함

10) 본 부품교체 공사로 발생하는 고철 및 폐 자재는 공사금액에서 상계 처리하고 산출내역서에 표      기한다.

11) 기타사항은 당 아파트 관리사무소(☏ 031-683-2244)로 문의바랍니다.

2026년 03월 10일

안중우림아파트 입주자대표회의 회장(직인생략)

입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭
입 찰 가 액		금 원정 (₩ )
입찰보증금		금 원정 (₩ )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5이상)을 첨부하여 입찰합니다. 2025 년 00 월 00 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			(인)
법인등록번호 (개인은 생년월일)
사업자등록번호
주소(전화번호)
안중우림아파트 입주자대표회의 귀중
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오.